## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：垫江分公司豆瓣车间瓶装线土建改造（预算） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A建筑工程
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江分公司豆瓣车间瓶装线土建改造（预算） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| A | 建筑工程
1 | 011302001001 | 吊顶天棚（铝扣板）品牌：西铝、楚楚、法狮龙等同级及以上 | [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 | m2 | 288
2 | 011210004001 | 75型净化板隔墙（玻镁铝净化板） | [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 450
3 | 010804007001 | 快速升降门（参照公司已安装的升降门） | [项目特征] 1.开门洞 2.对原门洞进行加固 3.定制及安装PVC快速升级门（质保2年） 4.调试等 [工作内容] 1.开门洞及加固 2.制安、调试等 | 樘 | 4
4 | 010804003001 | 彩钢推拉门（所有配件为304材质） | [工作内容] 1.门(骨架)制作、运输 2.五金配件安装 3.刷防护材料 | 樘 | 3
5 | 010802002001 | 物流洞口 | [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 2
6 | 030411001001 | 配管（DN20--DN50) | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 300
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江分公司豆瓣车间瓶装线土建改造（预算） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030411004002 | 配线（采用国标：鸽牌、远东、上上等同等级及以上）2.5mm2 | [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 700
8 | 030411004003 | 配线4mm2 | [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 400
9 | 030408001001 | 电力电缆（5x10mm2） | [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 45
10 | 030412002001 | LED平板灯（品牌：欧普、雷士等同等级及以上） | [工作内容] 1.本体安装 功率100瓦 | 套 | 16
11 | 030404017001 | 配电箱 | [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
12 | 030404034001 | 照明开关 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7
13 | 030404035001 | 插座（含空调预留插座） | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12
14 | 030412006001 | 紫外线杀菌灯 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4
15 | 030906003001 | 剔堵槽、沟 | [工作内容] 1.按厂里需求进行开槽并进入原车间排水管道 2.沟贴砖 | m | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江分公司豆瓣车间瓶装线土建改造（预算） | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
合 计