华民等各厂污水池清淤项目（第二次）

比选文件

比选人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

二0二六年一月

目录

第一章比选公告	4

第二章竞选人须知	6

第三章评审办法（经评审的最低投标价法）	26

第四章合同条款及格式	30

第五章供货要求	34

第六章比选文件格式	36

特别说明：

本比选文件第二章，比选人须知前附表与比选人须知不一致的以比选人须知前附表内容为准。

本比选文件第三章，评审办法前附表与评审办法不一致的以评审办法前附表为准。

# 第一章比选公告

华民等各厂污水池清淤项目(第二次）比选公告

一、比选条件

本比选项目华民等各厂污水池清淤（第二次），比选人为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司。比选项目资金来源为业主自筹资金，出资比例为100%，项目已具备比选条件，现对重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华民等各厂污水池清淤（第二次）进行公开比选。

二、项目概况、限价与比选范围

| 序号 | 作业单位 | 需清淤池子 | 池容量(M3) | 淤泥预估量(M3) | 限价（元） | 工期(天) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华民厂 | 浓盐水池、调节池、缺氧池 | 1150 | 80 | 40000 | 7-9 |  |
| 2 | 华舞厂 | 调节池、浓缩池、化粪池（3个） | 766 | 180 | 70000 | 7-9 |  |
| 3 | 华富厂 | 调节池 | 1000 | 250 | 90000 | 5-7 |  |
| 4 | 垫江 分公司 | 格栅井2个、浓盐水池、清水池、调节池、事故池 | 949 | 272 | 110000 | 10 |  |
| 5 | 焦石 原料厂 | 集水池2个 | 72 | 35 | 20000 | 2 |  |
| 6 | 江北 原料厂 | 世忠点污水收集池5个 | 312 | 60 | 20000 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 350000 |  |  |
| 注： 1.淤泥量为预估数量，竞选单位可前往各厂现场勘察具体工程量以便获取竞选单位须自己负责的有关编制竞选文件和签署合同所需的所有资料。 2.无论竞选人是否踏勘过现场，均视为在递交竞选文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其竞选文件报价中已充分考虑了现场、淤泥量以及环境条件。 3.工期为相应厂预估，竞选单位中选后可根据工程量与相应厂协商达成一致。 4.要求竞选单位分厂进行报价，最终以实际实施清淤的厂的个数结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

详见“第五章 供货要求”

三、竞选人资格要求

3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1 本次比选要求竞选人具备的资质条件：详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1项内容；

3.1.2 竞选人还应在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的能力，详见比选文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2  本次比选不接受联合体竞选。

- 比选文件的获取

4.1 凡有意参加竞争性比选者，请于公告发布日起，在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）下载本招标项目的比选文件、图纸、工程量清单、最高限价等投标截止时间前公布的所有相关资料，不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2 竞选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2026 年 1 月 10 日 18:00 时（北京时间，下同）前通过书面形式提出疑问，将书面提出疑问的文件发送至指定邮箱：yuanyuan@flzc.com。

4.3 比选人应在2026年 1 月 12 日 18:00 时前在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/）发布澄清或修改。

五、竞选文件递交的时间

5.1竞选文件递交时间：比选文件发布之日起至 2026 年 1 月 19 日 9 时 30分（北京时间）。

5.2竞选文件递交截止时间： 2026 年 1 月 19 日 9 时 30分（北京时间）。

5.3开标时间： 2026 年 1 月 19 日 9 时 30分（北京时间）。

5.4竞选文件递交地点：各竞选人在比选文件递交截止时间前将完整的竞选文件发送到指定邮箱yuanyuan@flzc.com处。

5.5逾期送达（发送）的或者未送达指定地点（邮箱）的竞选文件，比选人不予受理。

5.6本次比选不需要现场参与开标。

六、发布公告的媒介

本次比选公告在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/）发布。

七、联系方式

比选人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组

踏勘业务咨询联系人及电话： 吕老师   13193275745

投标咨询联系人及电话：     黄老师   13101153562

2026年1月8日

# 第二章竞选人须知

竞选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 联系人：黄老师 电话：13101153562 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | / |
| 1.1.4 | 比选项目名称 | 华民等各厂污水池清淤项目（第二次） |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 详见第一章比选公告 |
| 1.3.2 | 工期 | 工期：工期为收到比选人对应厂通知后规定时间内完成。详见第一章比选公告 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 比选人指定交货地点（指定地点是指比选人运营各厂） |
| 1.3.4 | 质量标准 | 符合本项目最新的国家标准及行业标准。 |
| 1.4.1 | 竞选人资格 | 本项目比选实行资格后审，竞选人应具备以下资质条件： 1、资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）投标人具备独立的法人资格以及有效的营业执照，经营范围应包含清淤相关的业务内容。 注：资格审查部分提供营业执照复印件并加盖投标单位公章。 （2）投标人具备国家建设行政主管部门颁发有效的安全生产许可证。 注：资格审查部分提供证书复印件并加盖投标单位公章。 （3）本项目涉及一般工业固废污泥处理，投标人本身须具备污泥处理资质或与有资质的污泥处理单位合作。 注：资格审查部分提供污泥处理资质复印件加盖投标单位公章或与有资质的污泥处理单位签订的合同复印件并加盖投标单位公章。 2、业绩要求 （1）投标人在2021-2025年期间具有2个污水处理站清淤项目案例。 注：资格审查部分提供案例合同复印件并加盖投标单位公章。 3、其他要求 （1）作业人员持有有限空间作业培训合格证； （2）现场安全员持有安全员证书； （3）特种作业人员持有特种作业操作证书。 注：资格审查部分提供人员证书复印件并加盖投标单位公章。 4、竞选截止日竞选人资格情况 竞选人自行承诺不得存在下列情形之一： ①被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内； ②被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； ③被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺（格式见第六章比选文件格式）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行到现场踏勘。无论竞选人是否踏勘过现场，均视为在递交竞选文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其竞选文件报价中已充分考虑了现场、淤泥量以及环境条件。 踏勘时间：竞选截止时间前 踏勘地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华民等6个厂 联系人： 吕老师 联系电话： 13193275745 |
| 1.10.1 | 竞选预备会 | 不召开 |
| 1.11.1 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包。 |
| 1.12.4 | 偏差 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的有关本项目的补遗书、答疑书、补充通知或修改函件等，均是比选文件的组成部分，对投标人起约束作用。 |
| 2.2.1 | 竞选人异议比选文件的截止时间 | 详见第一章比选公告 |
| 2.2.2 | 比选人对比选文件答疑的截止时间 | 详见第一章比选公告 |
| 2.2.3 | 比选人对比选文件进行补遗 | 本比选公告开始发布至竞选截止时间止，各潜在竞选人应随时关注乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/）上关于本比选项目相关修改或补充内容。 |
| 2.3 | 竞选截止时间 | 详见比选公告中规定的竞选文件截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税金的计算方法 | 竞选报价应包括国家规定的增值税金。 |
| 3.2.4 | 最高竞选限价 | 详见第一章比选公告 |
| 3.2.5 | 竞选报价的其他要求 | 1、本项目的竞选报价货币为人民(RMB)。 2、竞选报价需分厂以金额报价，并汇总各厂总报价，保留小数点后2位，除合同约定扣除违约金外，合同价格不调整。 3、竞选人应按比选文件中规定的报价表格式，结合自身经营的实际情况，报价要求如下： ①、竞选总报价为包含完成比选文件第五章供货要求的各项成本、利润、税金等各种一切费用； ②、淤泥量为预估数量，竞选单位可前往各厂现场勘察具体工程量以便获取竞选单位须自己负责的有关编制竞选文件和签署合同所需的所有资料。 ③、无论竞选人是否踏勘过现场，均视为在递交竞选文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其竞选文件报价中已充分考虑了现场、淤泥量以及环境条件。履约过程中，中选方不得因为数量与比选文件或合同不相符而提出任何异议，更不能以此为由调整价格。 |
| 3.3 | 竞选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.4 | 竞选保证金 | 竞选人须缴纳竞选保证金，金额为人民币5000.00元（大写：伍仟元整）。投标人按照以下方式缴纳： 户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 开户行：中信银行重庆涪陵支行 账 号：7422010182100003830 投标人从企业的基本账户（开户行）在投标文件递交截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的投标保证金账户。 投标人在付款凭证备注栏中注明是“华民等厂污水池清淤投标保证金”。便于招标人核实及账务处理，未按要求备注的不否决投标。 资格审查部分提供投标保证金银行缴款回单和企业基本账户开户证明文件扫描件。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 按本须知第1.4.1项规定提供资格审查资料。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按比选文件格式的要求签字、盖章。 |
| 3.7.4 | 竞选文件组成、具体包括内容及份数 | 提交PDF格式电子版文件：【1】份。 投标人应按要求提供，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 具体要求： （1）竞选函部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （2）资格审查资料部分的装订要求 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 竞选文件原则应编制目录，逐页标注页码；提交PDF格式电子版文件：【1】份。竞选人应按照比选文件要求，在投标文件的对应部分提供相关资料 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 无 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 无 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点及时间 | 详见比选公告中规定的竞选文件递交地点、截止时间。 |
| 4.2.3 | 是否退还比选文件 | 否 |
| 5.2 | 竞选程序 | （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （3）公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称； （4）由所有竞选人或其推选的代表上前检查比选文件的密封情况，竞选保证金缴纳情况； （5）开启竞选文件顺序：随机开启； （6）按照宣布的竞选顺序当众开标，公布竞选人名称、项目名称、竞选报价、供货期及其他内容，并记录在案； （7）竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录表签字确认； （8）由主持人宣布中选候选人顺序和中选价，开标会结束。 |
| 6 | 评审及定选原则 | 评审工作由按规定和要求组建的本项目评审委员会负责进行独立评审，按照本次比选文件要求和所规定的评审办法、标准、细则进行评选。 |
| 6.1 | 评审委员会的组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 否。推荐经评审报价最低的前三名为中选候选人。 若有效竞选人少于 3 个的则按实际数量推荐。 |
| 7.2 | 比选中标候选人公示 | 比选人在收到评标报告后3日内将评标结果在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/）上进行公示，公示期不少于3日，请各投标人自行查询。 |
|  | 比选结果公告 | 比选中标候选人公示期间没有收到异议或相关异议不成立的，比选人在比选中标候选人公示期结束后，在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/）进行比选结果公告，并由比选人依法依规发出中标通知书。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中标人是否提供履约保证金：不提供。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的； 2.经评标委员会评审后否决所有竞选的； 3.经评标委员会评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人； 注：本款只适用于首次招标。 |
| 8.2 | 二次比选 | 重新竞争性比选的竞选人仍然少于三个的，比选人可以继续组织竞争性比选开标和评审。重新竞争性比选经评审有有效竞选人的，应当按竞争性比选文件规定确定中选候选人。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 参加竞选会议的竞选人代表要求 | 参加本项目竞选的企业法定代表人或授权代理人须无须参加比选开标会议。 注：《法定代表人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》扫描件请随竞选文件发送至指定邮箱yuanyuan@flzc.com。 |
| 9.2 | 其他要求 | 1.竞选人被确定中标候选人后，除不可抗力因素外，未按比选文件要求履行义务的或无故放弃中标资格的，视为放弃中标或无正当理由不与比选人订立合同行为，竞选保证金将不予返还。 2.竞选人被确定中标候选人后，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，取消其中选资格，竞选保证金不予退还。 3.竞选人被确定中标候选人后，竞选资料弄虚作假的，取消其中选资格，竞选保证金不予退还。 |
| 9.4 | 比选代理费 | / |
| 9.5 | 投诉处理 | 1.竞选人或者其他利害关系人就比选文件、依法必须进行招标的项目的评审结果等事项投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，或比选人未答复的，可向行政监督部门投诉。 2.行政监督部门依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标竞选活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《重庆市招标竞选活动投诉处理实施细则》（渝发改标[2014]1168号）等法律法规文件处理投诉。 3.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4. 异议受理单位： 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 联系电话： 13101153562 5. 投诉受理部门：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司纪律检查部 联系电话：023-72205722 |
| 9.6 | 特别提示 | 本比选文件第二章，竞选人须知前附表与竞选人须知正文不一致的，以竞选人须知前附表内容为准。 |
| 9.7 | 交易服务费 | / |

1.  总则

1.1  比选项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对污水处理厂生产药品采购及服务进行比选。

1.1.2 比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3 比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4 比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  比选项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

1.3  比选范围、供货期和质量要求

1.3.1  比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  工期：见竞选人须知前附表。

1.3.3  交货地点：见竞选人须知前附表。

1.3.4  质量标准：见竞选人须知前附表。

1.4  竞选人资格要求

1.4.1竞选人应为具备承担本项目的资质、能力和信誉：

（1）资质要求：见竞选人须知前附表；

（2）其他要求：见竞选人须知前附表；

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 竞选人须知前附表规定接受联合体竞选的，联合体除应符合本章第1.4.1项和竞选人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人各方权利义务，并承诺就中选项目向比选人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本比选项目中竞选，否则各相关竞选均无效。

1.4.3 竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；

（2）与本比选本项目的其他竞选人为同一个单位负责人；

（3）与本比选项目的其他竞选人存在控股、管理关系；

（4）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本比选项目的比选代理机构；

（6）与本比选项目的比选代理人同为一个法定代表人；

（7）与本比选项目的比选代理人存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停业，暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（14）在近三年内竞选人或其法定代表人有行贿受贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）

（15）法律法规或竞选人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与比选竞选活动的各方应对比选文件和比选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与比选竞选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、 地点组织 竞选人踏勘项目现场。

1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。

1.10  竞选预备会

1.10.1  本次比选项目比选人不召开竞选预备会。

1.10.2  竞选人应在竞选人须知前附表规定的时间前，在重庆市公共资源交易网（涪陵区）（https://www.cqggzy.com/fulingweb/）上提出问题（质疑问题应注明项目名称）。

1.10.3  比选人在竞选人须知前附表规定的时间内，将竞选人提出问题的澄清在重庆市公共资源交易网（涪陵区）（https://www.cqggzy.com/fulingweb/）上发布，逾期提出的质疑将不予答复，该澄清内容为比选文件的组成部分。

1.11  分包

本项目不允许分包。

1.12  响应和偏差离

1.12.1 比选文件应当对比选文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于比选人的响应。否则，竞选人的竞选将被否决。实质性要求和条件见竞选人须知前附表。

1.12.2 竞选人应根据比选文件的要求提供竞选材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对比选文件作出响应。

1.12.3 比选文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或竞选人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其竞选将被否决。

1.12.4 竞选人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏项数的，偏差应当符合竞选人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的竞选将被否决。

1.12.5 比选文件对比选文件的全部偏差，均应在比选文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为竞选人响应比选文件的全部要求。

2.  比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）比选文件格式；

（7）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2  比选文件的澄清

2.2.1 竞选人应仔细阅读、检查比选文件等资料的全部内容。如发现其缺页或附件不全或有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前用规定的形式提出，并要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2 比选文件的澄清将在竞选截止时间前在网上发给所有下载比选文件的竞选人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 不论竞选人是否阅读比选文件澄清内容，比选人和比选代理机构都视为竞选人收到比选文件澄清内容，由此产生的一切后果由竞选人自负。

2.3  比选文件的修改

2.3.1 在竞选截止时间前，比选人可以修改比选文件，并在网上通知所有已下载比选文件的竞选人。

2.3.2 比选文件的修改都将以书面形式送达竞选人，比选文件一经比选人修改，都将以修改后的为准，对所有竞选人均产生约束力。

2.3.3  电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力，比选人和比选代理机构对所有书面和口头咨询有保持缄默的权力。

2.3.4  比选人保证比选文件澄清或修改在竞选截止时间前以书面形式送达竞选人。为了使竞选人在编写竞选文件时有充分的时间对比选文件的修改部分进行研究，比选人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交竞选文件的截止时间，并将修改后的递交竞选文件截止时间在书面通知竞选人，请竞选人在规定时限内随时关注。不论竞选人是否阅读比选文件的修改内容，比选人和比选代理机构都视为竞选人收到比选文件修改内容，否则由此产生的一切后果由竞选人自负。

3.  比选文件

3.1  比选文件的组成

3.1.1 比选文件应包括下列内容：

竞选函部分

（1）竞选函

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3）比选文件确认书

资格审查资料

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）竞选人资格要求

（四）在渝办事机构

（五）售后服务承诺

（六）产品质量承诺书

（七）承诺

（八）竞选截止日竞选人资格情况

（九）其他资料

竞选人在评选过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成比选文件的组成部分。

以上所有竞选文件的装订和密封要求见竞选人须知前附表。

3.2  竞选报价

3.2.1 竞选报价应包括国家规定的增值税税金，除竞选人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。竞选人应按第六章“比选文件格式”的要求在竞选函中进行报价并填写报价表。

3.2.2 竞选人应充分了解该项目的总体情况以及影响竞选报价的其他要素。

3.2.3 比选人设有最高竞选限价的，竞选人的竞选报价不得超过最高竞选限价，最高竞选限价在竞选人须知前附表中载明。

3.2.4 竞选报价的其他要求见竞选人须知前附表。

3.3 竞选有效期

3.3.1  在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金。

3.4  竞选保证金

3.4.1  竞选人在递交比选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式递交竞选保证金，并作为其比选文件的组成部分。

3.4.2  竞选人不按本章第 3.4.1 项要求提交竞选保证金的，其比选文件作废标处理。

3.4.3  未进入中选候选人名单的竞选人保证金在评审结果公示无异议的情况下5日内退还；中选候选人保证金须在第一中选候选人和比选人签订合同后5日内退还；中选人保证金在签订合同后5日内退还。

3.4.4  有下列情形之一的，竞选保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改其比选文件；

（2）中选人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书，在签订合同时向比选人提出附加条件，或未按比选文件规定提交履约担保。

（3）发生竞选人须知前附表规定的其他可以不予退还竞选保证金的情形。

3.5 资格审查资料

具体要求见竞选人须知前附表。

3.6 备选竞选方案

比选人不接受备选竞选方案。

3.7 比选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第六章“比选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。

3.7.2  竞选文件应当对比选文件有关供货期、竞选有效期、质量要求、产品质量标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。竞选文件在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.3  竞选文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见竞选人须知前附表。

3.7.4  竞选文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  竞选文件的“正本”与“副本”应分别装订成册，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

4.  竞选

4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的密封见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的竞选文件，竞选文件将不予接收。

4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在竞选须知前附表2.2.2项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在竞选人须知前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  比选开标

参加竞选会议的竞选人代表要求见竞选人须知前附表。

5.1  竞选时间和地点

见竞选人须知前附表

5.2  比选开标程序

见竞选人须知前附表

5.3 比选开标异议

竞选人对开标有异议的，应当在比选开标现场提出，比选人当场作出答复，并制作记录

6.  评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审工作由比选人依法组建的评审委员会负责。

6.1.2  评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有经济利益关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与竞选人有其他利害关系

6.1.3 评审委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

6.1.4 评审委员会成员到达现场时应在签到表上签到以证明其出席。

6.1.5 评审委员会首先应推选一名评审委员会组长。评审委员会组长负责评审活动的组织领导工作。组长和成员在表决时享有同等的权利。

6.1.6 评审委员会应严格按照比选文件规定的评审办法和本程序规定进行评审，不得改变比选文件中规定的评审标准、方法和中选条件。

6.2  评审原则

(一) 公平、公正、科学和择优；

(二) 依法评审、严格保密；

(三) 反对不正当竞争；

(四) 定性的结论由评审委员会全体成员按少数服从多数的原则，以记名投票方式决定。

6.3  评审

6.3.1 评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，评审委员会应当向比选人提交书面评审报告和中选候选人名单，评审委员会推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。

7.  合同授予

7.1 中选候选人公示

比选人将评审结果在重庆市涪陵公共资源交易信息网上公示中选候选人，公示期不得少于3天，公示期结束以后比选人以书面形式向中选人发出中标通知书。

7.2 评审结果异议

竞选人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。比选人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停比选竞选活动。

7.3 定选方式

比选人依据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。比选人应在公示期满并无疑议后5日内，与第一中选候选人，按照招、比选文件的内容及有关承诺就合同等有关事宜进行协商洽谈，对协商洽谈达成协议的，比选人将其确定为中选人；若达不成协议或第一中选候选人放弃中选的，或者因不可抗力提出不能履行合同的，或者比选人文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未提交的，比选人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。第二中选候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，比选人可以确定第三中选候选人为中选人。但中选价不高于第一中选候选人的竞选报价。

7.4  中标通知

公示期间无异议或投诉、异议不成立，比选人在公示期结束后五日内按照比选文件规定的定标办法确定中选人。在确定中选人后五日内发出中标通知书。

7.5  履约担保

7.5.1  在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额和形式向比选人提交履约担保。

7.5.2  中选人不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6  签订合同

7.6.1 比选人和中选人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金的，比选人有权取消其中选资格，其竞选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2  发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向中选人提出附加条件，比选人向中选人退还竞选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新比选和不再比选

8.1重新比选

见竞选人须知前附表。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通竞选。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通竞选：

（1）比选人在开标前开启比选文件并将有关信息泄露给其他竞选人;

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评审委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中选提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中选而采取的其他串通行为。

9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选：

（1）竞选人之间协商竞选报价等比选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；

（5）竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。

竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5  投诉

9.5.1 竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 竞选人或者其他利害关系人对比选文件、比选开标和评审结果提出投诉的，应当按照竞选人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定向比选人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

附表一：比选开标记录表

比选开标记录表

比选开标时间：	年月日时分

| 序号 | 竞选人 | 密封 情况 | 比选保证金 | 竞选报价 （元） | 增值税率 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

比选人代表：	记录人：	监标人：  	见证人：

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（竞选人名称）：

（项目名称）               比选的评审委员会对你方的竞选文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年月日时前递交至	（详细地址）。

评审委员会授权的比选人或比选代理机构：（签字）

年月日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）               比选的评审委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方竞选文件的实质性内容，构成我方竞选文件的组成部分。

法定代表人或其委托代理人：		（签字）

年月日

附表四：中标通知书

中标通知书

（中选人名称）：

你方于（竞选日期）所递交的                   （项目名称）的竞选文件已被我方接受，被确定为        中选人。

中选价：	。

供货期：	个月。

产品质量：

请你方在接到本通知书后的日内到                                 与我方签订供货合同。

特此通知。

比选人：                            （盖单位公章）

年  月  日

- 第三章评审办法（经评审的最低投标价法）

评审办法前附表

评审办法前附表与评审办法正文不一致的，以评审办法前附表内容为准。

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 |  | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第 2.1 款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，投标报价也相等的，由评审委员会按照投票原则排序。 |  |
| 2.1.1 | 形式 评审标准 |  | 竞选人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  |  | 竞选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |
|  |  |  | 竞选文件格式 | 符合第六章“比选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 |
|  |  |  | 竞选文件的份数 | 符合第二章竞选人须知前附表规定。 |
|  |  |  | 竞选文件的签署 | 竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效竞选报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  |  | 法定代表人 或委托代理人 | 竞选人法定代表人有法定代表人身份证明，且其身份证明书符合比选文件规定的格式；竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |
| 2.1.2 |  | 资格评审 合格标准 | 资质条件 | 符合第二章竞选人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 营业执照 | 符合第二章竞选人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 安全生产条件 | 符合第二章竞选人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章竞选人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章竞选人须知前附表第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 |  | 响应性 评审标准 | 竞选内容 | 符合第二章竞选人须知前附表第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章竞选人须知前附表第 1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 交货地点 | 符合第二章竞选人须知前附表第 1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章竞选人须知前附表第 1.3.4 项规定 |
|  |  |  | 竞选报价 | 符合第二章竞选人须知前附表第3.2项规定。否则，将被评审委员会认定为无效竞选报价。 |
|  |  |  | 竞选有效期 | 符合第二章竞选人须知前附表第 3.3 项规定 |
|  |  |  | 竞选保证金 | 符合第二章竞选人须知前附表第3.4项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，比选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“供货要求”规定。 |
|  |  |  | 实质性要求 | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2 |  | 详细评审 |  | 1、经初步评审合格的投标文件，由评审人员对各竞选人的有效投标总报价进行评审比较，对投标人的有效投标总报价（若各竞选人报价增值税率不一致，则按照不含税价比较）按由低到高进行排序，总报价最低的投标人排名第一，次低者排名第二，依次类推排出前三名中标候选人。 |
| 3 |  | 评审程序 |  | 1．开标后，首先将竞选文件送评审小组进行资格评审。资格评审不合格的单位，不再对其竞选文件进行后续评审。 2．评审小组按照比选文件的规定对竞选人的竞选文件进行形式评审和响应性评审。投标文件未实质性响应比选文件的要求和条件属于重大偏差，凡经评审小组认定有重大偏差的竞选文件，该竞选文件为无效竞选文件，评标委员认定为无效的竞选文件不再进行后续评审。 3.只有通过资格评审、形式评审和响应性评审的竞选文件才能进入后续评审。 4．评审小组按照比选文件规定的标准确定中标候选人。 |

1.  评审方法

本次评审采用经评审的最低投标价法。评审委员会对满足比选文件实质性要求的竞选文件的竞选报价，由低到高顺序推荐中选候选人。竞选报价相等的，由比选人按照评审办法前附表原则确定中选候选人。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

经初步评审合格的投标文件，由评审人员对各竞选人的有效投标总报价进行评审比较，对投标人的有效投标总报价按由低到高进行排序，总报价最低的投标人排名第一，次低者排名第二，依次类推排出前三名中标候选人。

3. 评审程序

3.1  初步评审

3.1.1  评审委员会可以要求竞选人提交第二章“竞选人须知”第 3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  竞选人有以下情形之一的，其竞选作废标处理：

见评审办法前附表。

3.1.3  竞选报价有算术错误及其他错误的，评审委员会按以下原则要求竞选人对竞选报价进行修正，并要求竞选人书面澄清确认。竞选人拒不澄清确认的，评审委员会应当否决其竞选：

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）竞选报价为各分项报价金额之和，竞选报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正竞选报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2  详细评审

3.2.1 评审委员会按本章评审办法前附表规定的详细评审方法推荐中选候选人。

3.3  竞选文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3  评审委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4  评审结果

3.4.1评审委员会按本章评审办法前附表规定的详细评审方法推荐中选候选人。

3.4.2评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。并由评审委员会全体成员签字，评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述意见和理由的，视为同意评审结果。

- 第四章合同条款及格式

污泥清掏工程合同

甲方：

乙方：

甲方现将污水处理站污泥清掏工作委托乙方，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及相关规范，经双方协商，现甲乙双方就清掏工作事宜达成如下协议：

一、施工时间安排：

施工时间总计       天，具体开始施工时间以甲方通知为准，乙方在接到通知后3个工作日内进场施工。

二、施工服务地址：                                    。

三、工作量及费用标准

| 名称 | 计量单位 | 预计工程量 | 单价（元/m3） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 包干价 |

备注：上述价格为包干价，费用包括清掏费、污泥装袋费（含污泥袋）及处置费、安全措施费、机械费、人工费、      %的税费等一切费用。

四、清掏内容的确认和价款

乙方工程清掏完工由甲方书面验收合格，验收合格后，乙方依据包干价金额开票，甲方收到乙方提供的合规发票后，经甲方内部审批完成后     个工作日内通过银行对公转账方式付款。若乙方未能提供合格发票的，甲方有权暂缓付款且不承担违约责任。

五、清掏服务标准

1、乙方按清掏要求进行规范清掏。

2、清掏时间的选择避开业主出入高峰区间。

3、清掏作业时，确保工作现场过往行人的安全。

4、清掏后保证地面无污物，无异味，无污染。

5、本工程如因乙方清掏质量不符合要求，所造成再次清掏的，再次清掏所造成的费用由乙方自行承担。

六、甲方责任

1、按照合同约定，按时支付清掏费。

2、甲方指定          （电话                ）为联络人，对本次清掏作业进行协调和协助。包括但不限于：向乙方指定各池位置；指定设备停靠位置；提供乙方现场施工所需的水源和清掏设备所需的最近的电源。

3、负责对乙方的清掏质量进行监督、检查、验收，签收清掏验收单。

4、达到清掏验收标准后，甲方在乙方通知后组织验收。

5、负责对乙方提供的票据予以传递、办理清掏款项等。

七、乙方责任

1、乙方为本工程项目安全主体，承担安全主体责任。清掏前明确项目安全责任人，负责清掏的全面工作。

2、清掏前，制定清掏方案，对人员进行安全、环保、职业卫生、消防培训；对电器设备、安全带、防毒面具等进行检查，确保符合相关法律法规要求。

3、乙方在甲方作业期间自行管理作业现场和作业人员，同时乙方必须服从甲方的管理，遵循甲方、建设工业关于职业卫生、安全、环保、消防方面的相关规定，并签订《安全协议》。如果乙方违反甲方现场相关管理制度并给甲方、乙方或第三方造成经济损失的，由乙方承担全部责任和经济损失。甲方因此承担责任后，有权向乙方全部追偿。

4、乙方作业期间，乙方现场作业人员发生的安全事故（生产安全、人身安全、生物安全）方面的一切损失、法律责任和因此发生的费用，均由乙方承担。若甲方因此向第三方赔偿后，可以要求乙方支付甲方因应诉或起诉等维护权益而产生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、公告费、鉴定费、保全费、保函费、差旅费等在内的全部费用。

6、乙方作业期间，若因乙方现场作业造成乙方人员或甲方人员或其他人员发生的安全事故（生产安全、人身安全、生物安全）方面的一切损失、法律责任和因此发生的费用，均由乙方承担。若甲方因此向第三方赔偿后，有权要求乙方承担损失赔偿责任、向乙方全额追偿。乙方还应支付甲方为维护权益而产生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、公告费、鉴定费、保全费、保函费、差旅费等在内的全部费用。

7、乙方清掏过程中产生的固体废物需存放于甲方指定地点，打包袋由乙方提供。

8、清掏结束后乙方现场作业人员撤离现场需对现场进行清理工作。

八、违约责任

1、未经甲方许可，不能无条件停工，工期不得顺延，如违反将按合同金额的5%支付违约金。

2、乙方未能按照约定的工期按期完工的，每逾期一日应按合同金额的千分之一支付逾期违约金；逾期超过五日的，甲方有权解除本合同并另行委托第三方完成该工作，由此产生的费用应由乙方承担。因乙方逾期完工而造成甲方损失的，乙方应对此承担赔偿责任。

3、该工作经甲方验收不合格的，乙方应按本合同约定标准进行返工并通知甲方复验；由此造成逾期完工的，还应按照本合同约定承担逾期完工的责任。

4、如因乙方原因导致甲方与乙方或第三方发生纠纷或诉讼的，乙方应赔偿甲方相应损失，该损失包括但不限于：直接经济损失、因主张权利而支付的诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、公告费、鉴定费、保全费、保函费、差旅费等在内的全部费用等。

九、通知送达

双方确认，本条记载的当事人联系地址、联系人、联系电话为有效送达信息，适用于双方往来联系、书面文件送达，以及争议解决时诉讼或仲裁各阶段法律文书送达。各类通知和文件通过短信递送的，短信发出即视为已送达；当面递送的，以收件方签收时间为送达时间；通过快递或挂号形式递送的，无论对方是否有签收，自该等文件投邮之日起的第4日视为送达之日。任何一方变更送达信息的，应当在变更后5日内及时书面通知各方，另一方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

甲方联系人：

甲方联系地址：

甲方联系电话：

乙方联系人：

乙方联系地址：

乙方联系电话：

十、甲乙双方必须严格履行合同条款，任何一方不得以不正当理由擅自解除合同，但双方发生重大变更协商解决除外。

十一、甲乙双方在履行本合同过程中，如发生争议，可通过友好协商解决；协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本合同及其附件壹式肆份，甲方贰份、乙方贰份，经甲、乙双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

十三、未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：

地址:

法人或委托代理人（签字）：

联系人：

联系电话：

户名：

统一社会信用代码:

开户行：

账号：

签订日期：

乙方（盖章）：

地址:

法人或委托代理人（签字）：

联系人：

联系电话：

户名：

统一社会信用代码:

开户行：

账号：

签订日期：

- 第五章供货要求

本次比选项目为华民等各厂污水池清淤（第二次），各竞选人需结合自身经营能力参与竞选，供货需满足以下要求。

- 一、清淤地址、内容、限价及工期要求

| 序号 | 作业单位 |  | 需清淤池子 | 池容量(M3) | 淤泥预估量(M3) | 限价（元） | 工期(天) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华民厂 |  | 浓盐水池、调节池、缺氧池 | 1150 | 80 | 40000 | 7-9 |  |
| 2 | 华舞厂 |  | 调节池、浓缩池、化粪池（3个） | 766 | 180 | 70000 | 7-9 |  |
| 3 | 华富厂 |  | 调节池 | 1000 | 250 | 90000 | 5-7 |  |
| 4 | 垫江 分公司 |  | 格栅井2个、浓盐水池、清水池、调节池、事故池 | 949 | 272 | 110000 | 10 |  |
| 5 | 焦石 原料厂 |  | 集水池2个 | 72 | 35 | 20000 | 2 |  |
| 6 | 江北 原料厂 |  | 世忠点污水收集池5个 | 312 | 60 | 20000 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 350000 |  |  |
|  |  | 注： 1.淤泥量为预估数量，竞选单位可前往各厂现场勘察具体工程量以便获取竞选单位须自己负责的有关编制竞选文件和签署合同所需的所有资料。 2.无论竞选人是否踏勘过现场，均视为在递交竞选文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其竞选文件报价中已充分考虑了现场、淤泥量以及环境条件。 3.工期为相应厂预估，竞选单位中选后可根据工程量与相应厂协商达成一致。 4.要求竞选单位分厂进行报价，最终以实际实施清淤的厂的个数结算。 |  |  |  |  |  |  |

二、清淤技术要求

1.将指定池子内淤泥清除干净，池壁和池底无淤物。

2.清出的淤泥等污染物进行合法合规转运及处置。

3.保证作业场地及周围清洁卫生。

4.清淤完毕后，应保证调池子连接的所有管道畅通，将相应池子的封盖（若有）恢复原样。

5.清淤全过程不允许有污染物进入雨水管网或外环境，若因处置不当造成环保处罚的，由中标方承担全部责任，若招标方造成损失或负面影响的，由中标方负责赔偿。

6.清出的淤泥等污染物由中标方负责遵照国家和地方法律法规和技术规范进行合法转运及处置，转运过程中不得有跑冒滴漏现象，最终处置方式必须符合环保要求。投标人在投标时需提供处置单位的环评等资质文件的复印件。结算费用时需提供最终处置单位的接收记录或证明文件。

7.以上各厂清淤实施的具体时间内相应厂电话通知中标单位，中标单位需在接到通知后再规定时间内完成。

三、清淤安全要求

1.竞选单位中选后需制定可执行的安全措施及应急预案交相应厂备案，并严格执行；提供相关工种的从业资格证件，特种作业人员必须持有资格证书。

2.竞选单位需明确现场安全负责人一名，负责对作业人员安全教育及培训，负责现场安全的监督检查和协调工作。

3.竞选单位作业时需配备合规的安全用具及防护用品。

4.服从相应厂管理代表指挥，不得违章作业或冒险蛮干。

5.不得随意动用明火作业或私自存放或使用易燃、易爆物品；如因施工需要，需动用明火作业，中选方派专人进行现场监管，保证无安全事故发生。否则产生的一切后果均由中选方负责，并承担由此给比选方造成的损失或不良影响。

6.在清淤过程中，严禁堵塞交通及安全疏散通道；对遗留的各种废料及物品应做到当天清理，保证现场的清洁卫生；清淤结束后，对现场彻底清理。清理出的污染物必须合法合规处理，不能随意弃置，否则产生的污染、交通等意外事故由中标单位负全责，并承担对比选方造成的损失或不利影响。

四、合同结算方式

以上各厂的清淤工作全部完成并经验收合格，中选单位向比选方开具符合本项目需求的发票后，一次性结清费用。发票开具单位必须为中选单位。

- 第六章比选文件格式

一、竞选函部分

华民等各厂污水池清淤项目(第二次)

比选文件

竞选函部分

竞选人：　            （盖单位公章）

法定代表人：　         （签字或盖章）

年   月    日

目录

（一）竞选函

（二）竞选报价表

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

（四）比选文件确认书

### （一）竞选函

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

1．我方已仔细研究了华民等各厂污水池清淤项目(（第二次）比选文件的全部内容，愿意以本竞选函所申报的竞选报价（人民币）（大写             ）（¥          元），增值税率        ，向贵司提供 2025年华民等各厂污水池清淤项目的相关服务。工期为接到贵司各厂通知后在规定时间内完成，按合同约定履行义务，达到本比选文件规定的清淤技术及清淤安全要求。

2.我方承诺在竞选有效期内（90日历天，从提交竞选文件截止日起计算）不撤销竞选文件。

3．随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写：    ）（¥        元）。

4．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应比选文件的全部要求。

5. 如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定全部义务。

6．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．我公司保证本项目中选后绝不转包，一旦贵单位发现、查实我公司有上述行为，我公司甘愿承受比选人的处罚。

8.（其他补充说明）。

竞选人：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年         月       日

### （二）竞选报价表

| 序号 | 作业单位 | 需清淤池子 | 池容量(M3) | 淤泥预估量(M3) | 工期(天) | 分厂竞选报价（人民币：元） | 开具增值税专用发票税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华民厂 | 浓盐水池、调节池、缺氧池 | 1150 | 80 | 7-9 |  |  |
| 2 | 华舞厂 | 调节池、浓缩池、化粪池（3个） | 766 | 180 | 7-9 |  |  |
| 3 | 华富厂 | 调节池 | 1000 | 250 | 5-7 |  |  |
| 4 | 垫江 分公司 | 格栅井2个、浓盐水池、清水池、调节池、事故池 | 949 | 272 | 10 |  |  |
| 5 | 焦石 原料厂 | 集水池2个 | 72 | 35 | 2 |  |  |
| 6 | 江北 原料厂 | 世忠点污水收集池5个 | 312 | 60 | 2 |  |  |
| 竞选总报价（人民币：元） |  |  | 大写： 小写：¥ 元 |  |  |  |  |
| 注： 1.淤泥量为预估数量，竞选单位可前往各厂现场勘察具体工程量以便获取竞选单位须自己负责的有关编制竞选文件和签署合同所需的所有资料。 2.无论竞选人是否踏勘过现场，均视为在递交竞选文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其竞选文件总报价中已充分考虑了现场、淤泥量以及环境条件。 3.工期为相应厂预估，竞选单位中选后可根据工程量与相应厂协商达成一致。 4.报价唯一，增值税率唯一，分厂及总报价都不允许超过限价,否则为废标。 |  |  |  |  |  |  |  |

竞选人：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年         月       日

### （三）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明书

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：        系                 （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件，正、反面均须复印）

竞选人：                              （盖单位公章）

年     月       日

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

### （四）比选文件确认书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

我单位参加了贵司华民等各厂污水池清淤项目（第二次）采购项目的竞选，对贵单位发出的该项目比选文件及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交竞选文件。我公司保证本项目中选后绝不转包给挂靠公司，一旦贵单位发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司甘愿承担违约责任或违约金。

竞选人：　                                  （盖单位公章）

法定代表人：　                （签字或盖章）

年    月    日

二、资格审查部分

华民等各厂污水池清淤项目（第二次）

比选文件

资格审查部分

竞选人：　               （盖单位公章）

法定代表人：　           （签字或盖章）

年  月  日

目录

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）承诺

（九）其他资格要求资料

### （一）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明书

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：        系                 （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件，正、反面均须复印）

竞选人：                              （盖单位公章）

年     月       日

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

### （二）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 联系电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

### （三）承诺

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

我公司           （竞选人）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我公司竞选截止日竞选资格情况不存在下列情形之一：

①被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

②被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

③被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、本竞选文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。

3、我公司的竞选文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞选文件中没有贵单位不能接受的条件。

4、我公司的竞选文件符合第五章 供货要求。

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

年    月    日

### （四）其他资格要求资料

按比选文件“竞选人须知前附表”1.4.1的规定提供相关资料