## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 97762.63
1.1 | A更衣室 | 45076.29
1.2 | 油库 | 52686.34
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 97,762.63
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 更衣室
1 | 011302001001 | 塑料扣板吊顶 | [项目特征] 1.制作安装上人龙骨 2.基层板铺贴 3.面层装饰板铺贴 [工作内容] 1.基层清理、矩管主龙骨、副龙骨安装 2.基层板铺贴 3.面层铺贴（主材塑料扣板材料价格不低于30元/m2） 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 39 |  | 133.3 | 5198.7
2 | 010401003001 | 实心砖墙（厚180mm梁、拉结筋等） | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、植筋 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 10.69 |  | 626.51 | 6697.39
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除（开门洞及洞口修补） | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输及外运 5.洞口修补 | 处 | 1 |  | 192.82 | 192.82
4 | 010502002002 | 构造柱 | [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.4 |  | 1227.72 | 491.09
本页小计 | [7 empty] | 12580
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040303016001 | 隔墙混凝土压顶（18cmx15cm) | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 4.抹灰 5.泄水孔制作、安装 6.滤水层铺筑 7.沉降缝 | m3 | 0.7 |  | 1356.44 | 949.51
6 | 010510003001 | 预制混凝土门过梁（含制作、安装等） | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | 根 | 3 |  | 120.48 | 361.44
7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.12 |  | 5219.69 | 626.36
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 90 |  | 25.89 | 2330.1
本页小计 | [7 empty] | 4267.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011204003001 | 贴内墙砖 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 110 |  | 128.07 | 14087.7
10 | 011407001001 | 墙面喷刷防霉涂料 | [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 90 |  | 48.97 | 4407.3
11 | 010802002001 | 304不锈钢钢板门（含门套） | [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 2092.72 | 2092.72
12 | 080905005001 | 目标识别设备（人脸识别加密码） | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |  | 660.4 | 660.4
13 | 031004004001 | 不锈钢洗手盆、成品（整套) | [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 |  | 519.01 | 1557.03
14 | 031004008001 | 成品（或开挖贴砖）脚消毒池 | [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 1 |  | 535.62 | 535.62
15 | 030412001001 | LED平板灯（欧普、雷士、飞利浦） | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 96.47 | 578.82
16 | 030412006001 | 紫外线杀菌灯 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 129.69 | 259.38
本页小计 | [7 empty] | 24178.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030411004001 | 配线 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 300 |  | 3.97 | 1191
18 | 030411001001 | 配管 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 90 |  | 16.34 | 1470.6
19 | 030404035001 | 防水插座 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 33.45 | 167.25
20 | 040801029001 | 照明开关 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 27.24 | 81.72
21 | 031001006001 | 给水管（含开槽、由厂指定定位进行接口、含材料、安装费等） | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | 项 | 1 |  | 214.24 | 214.24
22 | 031001006002 | 排水管（根据现场实际情况进行排水管安装、脚消毒池、洗手台盆处） | [工作内容] 1.根据现场实际情况进行开挖及恢复 2.管件安装等 | 项 | 1 |  | 274.43 | 274.43
23 | 031004008002 | 换气扇（300x300) | [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 |  | 119.16 | 357.48
24 | 010810001001 | PVC门帘 | [工作内容] 1.PVC门帘制作、安装 | 套 | 3 |  | 97.73 | 293.19
油库
本页小计 | [7 empty] | 4049.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010501004001 | 筏板基础 | [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8.93 |  | 474.09 | 4233.62
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 10 |  | 41.87 | 418.7
3 | 010302004001 | 人工挖孔桩土(石)方 | [工作内容] 1.排地表水 2.挖土、凿石、照明、送风 3.基底钎探 4.场内运输 | m3 | 4.5 |  | 199.28 | 896.76
4 | 010302B04001 | 人工挖孔灌注桩桩芯混凝土 | [工作内容] 1.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 | m3 | 4.5 |  | 522.53 | 2351.39
5 | 040202012001 | 基础铺设块石（厚30cm) | [项目特征] 1.柴油房基础及附近区域硬化 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 | m2 | 45 |  | 57.21 | 2574.45
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 1.3 |  | 5219.69 | 6785.6
本页小计 | [7 empty] | 17260.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010503002001 | 矩形梁 | [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.2 |  | 1030.2 | 2266.44
8 | 010502002001 | 构造柱 | [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.04 |  | 1321.35 | 1374.2
9 | 010505003001 | 屋面板 | [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.9 |  | 1052.69 | 4105.49
10 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 126 |  | 25.89 | 3262.14
11 | 010401003002 | 实心砖墙 | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 17 |  | 528.27 | 8980.59
本页小计 | [7 empty] | 19988.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 40 |  | 48.6 | 1944
13 | 011407001002 | 墙面及顶棚喷刷涂料 | [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 126 |  | 19.94 | 2512.44
14 | 011002004001 | 玻璃钢防腐面层（一布三油） | [工作内容] 1.基层清理 2.刷底漆、刮腻子 3.胶浆配制、涂刷 4.粘布、涂刷面层 | m2 | 38 |  | 73.11 | 2778.18
15 | 010802003001 | 钢质防火门（按樘计算） | [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 2 |  | 537.66 | 1075.32
16 | 010510003002 | 预制混凝土门过梁（含制作、安装等） | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | 根 | 2 |  | 120.48 | 240.96
17 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗钢化玻璃带纱窗 | [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 2.25 |  | 472.06 | 1062.14
18 | 010807003001 | 金属百叶窗（带纱窗） | [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 | 樘 | 2 |  | 148.28 | 296.56
本页小计 | [7 empty] | 9909.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030906002001 | 火灾报警系统（含探测设备、报警器等） |  | 台 | 1 |  | 773.65 | 773.65
20 | 011104004001 | 消除静电装置 | [工作内容] 1.制作、安装 | 套 | 1 |  | 235.66 | 235.66
21 | 030901013001 | 灭火器 | [工作内容] 1.设置 | 组 | 2 |  | 24.22 | 48.44
22 | 030412002001 | 防爆灯 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 32.38 | 32.38
23 | 030411001002 | 配管（室内防爆线管） | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 20 |  | 32.56 | 651.2
24 | 030404035002 | 插座（防爆） | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 52.67 | 52.67
25 | 030404035003 | 三相插座（抽油用） | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 58 | 58
26 | 030404034001 | 照明开关（防爆） | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 15.81 | 15.81
27 | 030108006001 | 防爆式抽流风机（CBF-400/220V)整套 | [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 239.6 | 239.6
本页小计 | [7 empty] | 2107.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030411004002 | 照明（2.5mm2) | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 150 |  | 3.41 | 511.5
29 | 030411004003 | 配线（4mm2) | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 80 |  | 4.97 | 397.6
30 | 030411001003 | 配管(PVC阻燃绝缘线管） | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 60 |  | 10.75 | 645
31 | 030404017001 | 304不锈钢配电箱（含配置） | [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 349.5 | 349.5
32 | 010507001001 | 油库外侧散水、坡道 | [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设片石、碾压 3.浇筑厚20cmC30混凝土 | m2 | 15 |  | 101.09 | 1516.35
本页小计 | [7 empty] | 3419.95
合 计 | [7 empty] | 97762.63

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 土石方综合工 | 工日 | 9.91 | 100 |  | 990.66
2 | 木工综合工 | 工日 | 6.42 | 125 |  | 802.93
3 | 模板综合工 | 工日 | 16.26 | 120 |  | 1951.56
4 | 钢筋综合工 | 工日 | 9.5 | 120 |  | 1139.98
5 | 混凝土综合工 | 工日 | 20.86 | 115 |  | 2398.39
6 | 砌筑综合工 | 工日 | 35.53 | 115 |  | 4085.94
7 | 抹灰综合工 | 工日 | 17.88 | 125 |  | 2235.33
8 | 镶贴综合工 | 工日 | 37.07 | 130 |  | 4819.1
9 | 防水综合工 | 工日 | 1.73 | 115 |  | 198.4
10 | 油漆综合工 | 工日 | 31.97 | 125 |  | 3996.45
11 | 管工综合工 | 工日 | 1.06 | 125 |  | 132.68
12 | 金属制安综合工 | 工日 | 7.28 | 120 |  | 873.74
13 | 电工综合工 | 工日 | 12.99 | 125 |  | 1623.38
14 | 通风综合工 | 工日 | 0.9 | 125 |  | 113
15 | 智能化综合工 | 工日 | 4.15 | 135 |  | 560.12
16 | 筑路综合工 | 工日 | 6.36 | 115 |  | 731.95
17 | 换气扇（300x300)人工费 | 元 | 3 | 15 |  | 45
18 | PVC门帘人工费 | 元 | 3 | 20 |  | 60
19 | 排水管（根据现场实际情况进行排水管安装）人工费 | 元 | 1 | 100 |  | 100
20 | 人工费调整 | 元 | 0.02 | 1 |  | 0.02
21 | 预制混凝土过梁（含制作、安装等） | 根 | 5 | 40 |  | 200
| 小计 |  |  |  |  | 27058.63
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 427.45 | 1 |  | 427.45
2 | 其他材料费 | 元 | 23.6 | 1 |  | 23.6
3 | 照明及安全费用 | 元 | 29.33 | 1 |  | 29.33
4 | 钢筋Ф10以外 | t | 1.46 | 3400 |  | 4972.84
5 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 0.94 | 3.08 |  | 2.9
6 | 角钢综合 | t | 0.27 | 2777.78 |  | 736.11
7 | 硬塑料板 | m2 | 40.95 | 30 |  | 1228.5
8 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 1.5 | 0.29 |  | 0.44
9 | 棉纱 | kg | 0.08 | 9.64 |  | 0.77
10 | 木螺钉M4.5~6×15~100 | 10个 | 2.35 | 1.05 |  | 2.46
11 | 木螺钉M4×65 | 10个 | 35 | 0.66 |  | 23.1
12 | 木螺钉M2~4×6~65 | 个 | 57.2 | 0.07 |  | 4
13 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 套 | 18.54 | 1.32 |  | 24.47
14 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 10个 | 0.83 | 1.6 |  | 1.33
15 | 膨胀螺栓M5 | 套 | 8.16 | 0.18 |  | 1.47
第 1 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
16 | 膨胀螺栓M6 | 套 | 8.16 | 0.28 |  | 2.28
17 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 392.85 | 0.07 |  | 27.5
18 | 塑料胀管φ6 | 个 | 3.15 | 0.08 |  | 0.25
19 | 圆钉综合 | kg | 1.66 | 6.6 |  | 10.95
20 | 执手锁 | 把 | 1.01 | 100 |  | 101
21 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6.53 | 4.19 |  | 27.37
22 | 低碳钢焊条J422 φ2.5~3.2 | kg | 0.12 | 4.19 |  | 0.5
23 | 松香焊锡丝综合 | m | 0.05 | 0.85 |  | 0.04
24 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.06 | 6.84 |  | 0.38
25 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 2.7 | 6.07 |  | 16.37
26 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.2 | 10.43 |  | 2.07
27 | 钢锯条 | 条 | 2.1 | 0.43 |  | 0.9
28 | 支撑钢管及扣件 | kg | 34.94 | 3.68 |  | 128.57
29 | 水泥32.5R | kg | 13248.21 | 0.4 |  | 5299.28
30 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 49.66 | 0.75 |  | 37.25
31 | 特细砂 | t | 26.73 | 63.11 |  | 1687.18
32 | 碎石20~60 | t | 2.68 | 67.96 |  | 182.12
33 | 碎石5~20 | t | 5.43 | 67.96 |  | 368.88
34 | 碎石5~31.5 | t | 24.71 | 67.96 |  | 1679.41
35 | 块(片)石 | m3 | 17.9 | 40 |  | 716.04
36 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 14.91 | 422.33 |  | 6295
37 | 木材锯材 | m3 | 0.49 | 1547.01 |  | 761.28
38 | 圆木台63~138×22 | 块 | 5.25 | 2.22 |  | 11.66
39 | 面砖 | m2 | 115.5 | 45 |  | 5197.5
40 | 金属百叶窗 | m2 | 1.16 | 51.28 |  | 59.69
41 | 不锈钢钢板 | m2 | 6 | 190 |  | 1140
42 | 钢质防火门 | m2 | 1.94 | 452.99 |  | 878.8
43 | 铝合金推拉窗 | m2 | 2.18 | 179.49 |  | 391.74
44 | 铝合金纱窗扇 | m2 | 2.25 | 188.03 |  | 423.07
45 | 塑钢纱窗扇 | m2 | 1.2 | 100 |  | 120
46 | 醇酸清漆 | kg | 0.06 | 12.04 |  | 0.72
47 | 内墙涂料 | kg | 64.46 | 10.85 |  | 699.41
48 | 防霉涂料 | kg | 33.22 | 45 |  | 1494.86
49 | 防锈漆 | kg | 1.92 | 12.82 |  | 24.58
50 | 改性沥青卷材 | m2 | 53.19 | 25.64 |  | 1363.74
51 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 2.39 | 1.28 |  | 3.06
52 | 溶剂油 | kg | 0.1 | 2.99 |  | 0.3
53 | 铅油 | kg | 0.14 | 4.62 |  | 0.65
54 | 电力复合酯 | kg | 0.41 | 15.94 |  | 6.54
第 2 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
55 | 环氧树脂 | kg | 11.4 | 18.89 |  | 215.35
56 | 滑石粉 | kg | 180 | 0.3 |  | 54
57 | 电力复合酯一级 | kg | 0.1 | 15.94 |  | 1.59
58 | 液化石油气 | kg | 11.88 | 2.63 |  | 31.23
59 | 玻璃胶310克/支 | 支 | 0.45 | 23.08 |  | 10.39
60 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 2.14 | 29.91 |  | 64.15
61 | 胶粘剂 | kg | 12.84 | 12.82 |  | 164.67
62 | 聚氨酯发泡密封胶750mL/支 | 支 | 2.61 | 19.91 |  | 51.98
63 | 腻子胶 | kg | 18 | 1.28 |  | 23.04
64 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.84 | 2.71 |  | 4.99
65 | 自粘性塑料带20mm×20m | 卷 | 0.1 | 10.2 |  | 1.02
66 | 玻璃布0.2 | m2 | 43.7 | 1.88 |  | 82.16
67 | 金属软管 | 根 | 6.06 | 25.64 |  | 155.38
68 | 异型塑料管φ5 | m | 0.05 | 0.93 |  | 0.05
69 | 焊接钢管螺纹管件室外 DN15 | 个 | 3.03 | 1.71 |  | 5.18
70 | 镀锌钢管接头15×2.75 | 个 | 3.3 | 0.43 |  | 1.42
71 | 镀锌钢管卡子DN15 | 个 | 24.74 | 0.55 |  | 13.61
72 | 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 | m | 3.13 | 1.44 |  | 4.51
73 | 电线6mm2 | m | 1.53 | 2.74 |  | 4.18
74 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 8.09 | 1.2 |  | 9.71
75 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.31 | 3.42 |  | 1.05
76 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 4.5 | 0.11 |  | 0.5
77 | 难燃塑料管接头15 | 个 | 18.92 | 0.37 |  | 7
78 | 难燃塑料管卡子15 | 个 | 151.35 | 0.21 |  | 31.78
79 | 难燃塑料管三通15 | 个 | 2.88 | 2.46 |  | 7.08
80 | 难燃塑料管伸缩接头15 | 个 | 1.89 | 0.78 |  | 1.47
81 | 难燃塑料管弯头15 | 个 | 1.89 | 1.29 |  | 2.44
82 | 套接管 | m | 0.54 | 1.89 |  | 1.02
83 | 铜接线端子DT-6 | 个 | 2.03 | 1.37 |  | 2.78
84 | 铜接线端子20A | 个 | 9.14 | 0.21 |  | 1.92
85 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个 | 4.06 | 0.62 |  | 2.52
86 | 木夹板 | m2 | 40.95 | 12.82 |  | 524.98
87 | 水 | m3 | 28.12 | 4.42 |  | 124.3
88 | 电 | kW·h | 5.73 | 0.7 |  | 4.01
89 | 标志牌 | 个 | 1 | 0.85 |  | 0.85
90 | 复合模板 | m2 | 16.11 | 23.93 |  | 385.58
91 | 开孔器20 | 个 | 0.06 | 364.96 |  | 21.9
92 | 混凝土C15 | m3 | 0.01 | 247.57 |  | 2.48
93 | 石油沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.02 | 825.24 |  | 17.33
第 3 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
94 | 不锈钢钢板门门框 | 樘 | 1 | 450 |  | 450
95 | 给水管（含开槽、由厂指定定位进行接口、含材料、安装费等） | 项 | 1 | 200 |  | 200
96 | 砖砌体拆除（开门洞） | 项 | 1 | 180 |  | 180
97 | 换气扇（300x300) | 组 | 3 | 80 |  | 240
98 | PVC门帘 | 套 | 3 | 60 |  | 180
99 | 排水管（根据现场实际情况进行排水管安装） | 项 | 1 | 100 |  | 100
100 | 实心砖墙（厚180mm） | m3 | 10.69 | 30 |  | 320.7
101 | 成品（或开挖贴砖）脚消毒池 | 套 | 1 | 500 |  | 500
102 | 材料费调整 | 元 | 0.1 | 1 |  | 0.1
103 | 不锈钢门五金及安装 | 樘 | 1 | 120 |  | 120
104 | 商品砼 | m3 | 3.76 | 266.99 |  | 1002.68
105 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.04 | 398.06 |  | 17.36
| 小计 |  |  |  |  | 41990.15
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 132.66 | 1 |  | 132.66
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 69.24 | 1 |  | 69.24
3 | 换气扇（300x300)机械费 | 元 | 3 | 5 |  | 15
4 | 柴油 | kg | 14.89 | 5.64 |  | 83.98
5 | 电 | kW·h | 217.66 | 0.7 |  | 152.36
6 | 动力费 | 元 | 0.04 | 1 |  | 0.04
7 | 机上人工 | 工日 | 5.51 | 120 |  | 661.21
8 | 检修费 | 元 | 14.5 | 1 |  | 14.5
9 | 机械费调整 | 元 | -0.01 | 1 |  | -0.01
10 | 校验费 | 元 | 0.37 | 1 |  | 0.37
11 | 其他费用 | 元 | 3.69 | 1 |  | 3.69
12 | 汽油 | kg | 2.07 | 6.75 |  | 13.97
13 | 维护费 | 元 | 48.21 | 1 |  | 48.21
14 | 折旧费 | 元 | 60.84 | 1 |  | 60.84
15 | 手持式万用表10000计数,真有效值 | 台班 | 0.31 | 4.06 |  | 1.26
16 | 火灾探测器试验器报警响应时间<30s | 台班 | 0.03 | 3.93 |  | 0.12
17 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)8大 | 台班 | 0.01 | 373.79 |  | 5.23
18 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.09 | 566.96 |  | 53.35
19 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.09 | 473.39 |  | 42.04
20 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.14 | 422.13 |  | 59.56
21 | 机动翻斗车装载质量(t)1小 | 台班 | 0.98 | 188.07 |  | 183.41
22 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小 | 台班 | 1.09 | 226.31 |  | 247.49
23 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 1.89 | 187.56 |  | 353.79
24 | 混凝土抹平机功率(kW)5.5小 | 台班 | 0.1 | 23.38 |  | 2.25
第 4 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修工程预算 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
25 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.11 | 36.89 |  | 4.19
26 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.14 | 41.85 |  | 5.94
27 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 0.3 | 25.84 |  | 7.71
28 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.13 | 25.81 |  | 3.25
29 | 木工平刨床刨削宽度(mm)500小 | 台班 | 0.08 | 23.12 |  | 1.95
30 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.01 | 58.56 |  | 0.35
31 | 交流弧焊机容量(kV·A)42小 | 台班 | 0 | 118.13 |  | 0.43
32 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 0.51 | 89.62 |  | 45.81
33 | 对焊机容量(kV·A)75小 | 台班 | 0.1 | 109.41 |  | 10.88
34 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0.05 | 17.13 |  | 0.88
35 | 轴流通风机功率(kw)7.5小 | 台班 | 1.9 | 40.96 |  | 77.82
| 小计 |  |  |  |  | 1256.06
四 | 主材
1 | 脚踏式开关阀门 | 套 | 3 | 80 |  | 240
2 | 洗涤盆排水附件 | 套 | 3 | 40 |  | 120
3 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 3 | 30 |  | 90
4 | 镀锌钢管 | m | 20.6 | 5 |  | 103
5 | 防爆活接头 | 个 | 5.16
6 | 电工硬质塑料绝缘套管DN20 | m | 95.4
7 | 电工半硬质塑料绝缘套管 | m | 63.6 | 0.8 |  | 50.88
8 | 不锈钢盆 | 个 | 3 | 100 |  | 300
9 | 洗涤盆托架-40×5 | 副 | 3 | 50 |  | 150
10 | 洗手喷头(带弯管) | 套 | 3 | 60 |  | 180
11 | 灭火器 | 个 | 2
12 | 成套按钮 | 套 | 3 | 12 |  | 36
13 | 成套灯具 | 套 | 1.01
14 | 成套灯具600x600mm | 套 | 6.06 | 60 |  | 363.6
15 | 成套灯具 | 套 | 2 | 90 |  | 180
16 | 照明开关 | 套 | 1.02
17 | 成套插座 | 套 | 5 | 12 |  | 60
18 | 防爆插座 | 个 | 2 | 25 |  | 50
19 | 绝缘电线 | m | 84 | 3.2 |  | 268.8
20 | 绝缘电线2.5mm2 | m | 348 | 2 |  | 696
21 | 绝缘电线2.5mm2 | m | 165 | 2 |  | 330
22 | 目标识别设备（人脸识别加密码） | 台 | 1 | 200 |  | 200
23 | 消除静电装置 | 套 | 1 | 220 |  | 220
24 | 防爆式抽流风机（CBF-400/220V | 台 | 1
25 | 304不锈钢配电箱（含配置） | 台 | 1 | 150 |  | 150
26 | 预制混凝土过梁（含制作、安装等） | 根 | 5 | 50 |  | 250
| 小计 |  |  |  |  | 4038.28
| 合计 |  |  |  |  | 74343.12
第 5 页 共 5 页