重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修施工项目

招标说明书

我公司拟对华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修施工项目进行招标确定合作单位及价格，诚邀有相关资质的单位参与投标。现将相关事项说明如下：

一、招标项目概况及招标范围

（一）项目名称：华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修施工项目。
（二）项目整体总工期：前处理区域（水性聚氨酯砂浆地坪）：总工期10天，杀菌车间及真空线区域（环氧自流平加聚氨酯罩面）：总工期10天，两个区域采用同步并行施工方式，整体项目总工期为10天。
（三）项目工程量：详见报价表。

（四）技术要求：详见施工方案中要求。
（五）施工单位及材料资质要求：详见施工方案中要求。

（六）材料管理要求：详见施工方案中要求。

（七）施工工艺及操作要点：详见施工方案中要求。

（八）质量保证措施、质量保修期及售后服务：详见施工方案中要求。

（九）安全文明施工措施、应急预案：详见施工方案中要求。

（十）增值税发票要求：开具9%税率且符合本项目要求的增值税专用发票。

（十一）招标限价：210000.00元。

（十二）项目概况：前处理区域（面积约400㎡）：该区域原地坪长期处于高盐、潮湿、重物碾压及盐分侵蚀的严苛环境，现已出现大面积空鼓、坑洞及裂缝，局部水磨石层剥落，抗渗性能显著下降，存在积水隐患。现状已无法满足食品生产卫生规范及承重要求，并对车间正常作业造成影响。

杀菌车间及真空线区域（面积约970㎡）：该区域原地坪表面磨损严重，存在局部起皮现象，耐湿热性能衰减。部分区域因设备震动产生细微裂缝，导致卫生清洁难度增大，不符合生产环境的长期使用标准。

通过维修系统解决现有地坪存在的破损、腐蚀及耐候性不足等问题，构建具备适应食品厂严苛生产环境功能的地坪系统，以确保生产作业安全、提升车间卫生管理水平，并延长地坪使用寿命。
（十三）招标内容：具体详见《华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修项目-施工方案》。

具体实施内容由投标单位结合《华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修项目-施工方案》到现场自行踏勘后，根据现场情况及招标单位提供的清单自行进行报价。本工程承包方式为包工包料，总价=全费用单价*工程量。
二、投标、开标有关说明
（一）投标咨询及招标文件公告期限：2026年4月13日-2026年4月21日。

（二）踏勘：投标人需前往项目现场开展实地勘察工作，并与维修单位进行充分交流沟通（了解具体实施区域以及现场维修要求等），以获取编制投标文件以及签署合同所需且需自行收集的全部资料。无论投标人是否实际完成现场勘察，均视为其在提交投标文件前已履行现场勘察义务，已充分了解本合同项目的全部风险与责任，并已在投标文件中全面考量现场条件以及周边环境因素。

鉴于工期紧迫，投标单位需根据现场勘察情况，编制以下施工进度保障措施，在投标文件资格部分提供：

1. 优化资源配置：根据现场工作量以及复杂程度，制定精确的人员配置计划，确保施工人员数量充足、技能匹配；提前完成材料市场调研并确定供应商，制定详细的材料进场计划，保证主材、辅材按时到场且质量符合标准；合理调配施工机械设备，明确设备型号、数量以及进场时间，确保满足现场施工需求。

2. 细化施工工序：结合现场实际条件，将两项维修内容分解为具体施工工序，明确各工序的先后顺序、持续时间以及衔接节点，确保工序安排紧凑高效。

3. 强化进度管控：以10天总工期为基准，分别为两项维修工程制定详细进度表（需列表呈现），将人员配置、材料进场、机械设备调配等计划与各施工工序、工期节点精确对应，实施每日进度跟踪与动态调整，及时解决施工瓶颈问题。

4. 制定应急预案：针对现场可能出现的材料供应延迟、突发技术问题等风险，提前制定应急预案，确保在不影响总工期的前提下快速响应并妥善处理。

若资格部分未提供以上措施内容，视为资格审查不合格。
踏勘时间：投标截止时间前。

踏勘地点：重庆市涪陵区聚龙大道46号。
联系人：敖老师；联系电话：18983594746。

（三）招标文件的获取。

凡有意向参加投标者，请于投标咨询及招标文件公告期限日内，登录乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）直接下载招标文件、答疑补遗等所有开标前发出的有关文件资料，不论投标人下载与否，招标人都视为投标人全部知晓有关招标过程和所有事宜。在招标公告发布至投标截止时间期间，各潜在投标人应随时关注乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）上招标人发布的与本项目招标相关的内容。

（四）投标文件递交方式：投标文件递交时间内将完整的投标文件，通过邮件发送至yuanyuan@flzc.com（招标人指定邮箱），邮件名称为“xxxxx公司投标华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修施工项目”。

（五）投标文件递交时间: 招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间。

（六）投标文件递交截止时间：2026年4月21日10时30分（北京时间）。
（七）开标时间：2026年4月21日10时30分（北京时间）。

（八）开标地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室。

（九）投标文件的有效期：90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。
三、投标人资格要求

（一）投标人具备独立的法人及有效的 营业执照 。

提供：营业执照复印件并加盖投标单位鲜公章。

（二）投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。
提供：资质证书及安全生产许可证书复印件并加盖投标单位鲜公章。
（三）案例要求：近3年内需具备至少3个同类食品厂高腐蚀/湿热环境地坪施工的成功案例，且案例地坪经3-5年使用后性能保持完好。

提供：投标时需提供相应的项目合同、业主验收证明及能反映使用现状的佐证材料。
（四）投标人拥有食品工业地坪施工专项技术能力认证，或具备3年以上食品厂地坪施工经验，指派的本项目负责人需拥有5年以上食品厂地坪维修项目管理经验，配备专业施工团队，所有进场施工人员须经过食品厂地坪专项技术培训上岗。

提供：承诺加盖投标单位鲜公章（格式见十二、投标文件格式）。

（五）投标保证金。

提供：投标保证金银行缴款回单，并加盖投标单位鲜公章。

（六）响应招标人品牌承诺书

提供：投标文件格式中的响应招标人品牌承诺书。

（七）施工进度保障措施

提供：本说明书《二、投标、开标有关说明》中要求的施工进度保障措施。
四、投标保证金
投标人须缴纳投标保证金0.4万元，投标保证金的到账截止时间同投标文件递交截止时间。非中标候选人投标保证金在开标结束后10个工作日内无息退还，中标候选人投标保证金在签订合同后10个工作日内无息退还。投标保证金汇入行信息如下：

户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

开户行：中信银行重庆涪陵支行

账 号：7422010182100003830

投标人从企业账户在投标文件递交截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的投标保证金账户。投标人须在付款凭证备注栏中注明是“华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修施工项目投标保证金”，可以简写为“华富厂地坪维修施工投标保证金”投标保证金银行缴款回单按后附投标文件格式提供。   

注：投标人在中标后无正当理由拒绝签订合同、开展业务，签订合同时间超过收到中标通知书后15日、投标资料弄虚作假者一经招标方发现，招标方将依法没收投标保证金，并取消中标资格。

五、投标报价

（1）本次投标均以人民币报价。

（2）投标人应严格按照“投标文件格式”的“报价表”格式认真填写投标报价，分部分项合价计算出的结果应与汇总表总金额一致。
（3）报价方式：全费用综合单价。
（5）本工程以全费用综合单价*工程量作为该工程的承包价。投标人需将为完成本项目所需的人工、材料、设备、卸车、转运、检测、管理、安全措施、设备设施防护、利润等所有费用包含在报价中。本次工程施工范围内，所有拆除物及施工全过程产生的建筑垃圾，均由中标施工单位全权负责收集、分类、运输及合规处置，招标人不承担任何相关费用。
（6）本工程招标将设置投标总报价最高限价，投标总报价最高限价为：210000.00元人民币，投标人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。

（7）本工程严禁恶意低价投标，若中标单位投标总报价低于投标总报价最高限价的85％时，中标单位在签订承包合同前必须向招标人作出投标说明，并另按（投标总报价最高限价×85％-中标价）×3倍金额缴纳低价中标风险保证金，中标单位按合同约定内容履约完毕后退还（不计息）。
六、评标方式


本次评标采用经评审的最低投标价法，分为符合性评审、报价评审两个环节。评标委员会按照本说明书【三、投标人资格要求】及其他资格审查要求进行符合性评审，按照【五、投标报价】进行投标总报价最高限价评审，以上审查合格的投标人中按投标总报价由低到高推荐中标候选人。
（一）符合性评审
符合性审查包括：资格审查、投标总报价最高限价审查。资格审查主要从所提供企业资质资料是否完整且符合本说明书要求等方面进行评判，符合要求为合格，否则为不合格。招标方根据实际情况确定是否进行资格复审。若在资格复审中发现不符或弄虚作假的，则招标方有权取消投标单位的中标候选资格，投标总报价最高限价审查主要从投标人提交的投标文件报价表进行评判，投标人投标总报价超过投标总报价最高限价，则为废标，否则为合格。

（二）报价评审。

对投标总报价不高于投标总报价最高限价的所有投标人的投标文件，按照投标总报价由低到高的顺序排序。

（三）中标单位的确定

符合性审查合格的投标人中，总报价最低的成为第一中标候选人，总报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。第一中标候选人有与招标人洽谈签订合同的优先权，若候选人自动放弃或合同未签订成功，则招标人与第二中标候选人洽谈签订合同，依次类推。合同洽谈签订成功的候选人即为中标单位。
(四)中标价的确定

以中标单位的投标总报价作为中标价。

七、投标文件编写与递交

（一）资格文件。包括该说明书【三、投标人资格要求】及其他要求中所涉及的证照资料及相关支撑文件或说明。
（二）报价文件。

投标人应严格按照“投标文件格式”的“报价表”格式认真填写投标报价。

投标人的报价表必须加盖投标单位公章，否则作为废标处理。
以上投标文件按照要求签字盖章后，请逐页扫描成PDF格式在投标文件递交截止时间之前按邮件名称“xxxxx公司投标华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修施工项目”，发送至yuanyuan@flzc.com（招标人指定邮箱），一份邮件中上传资格文件、报价文件两个文件名称的附件。
八、投标文件作废条款

1.投标人在投标和评选期间有企图影响投标结果等不公平竞争行为的。

2.未按照《招标说明书》内容要求制作的投标书。

3.投标书未按照要求签字或加盖公章。

4.对投标文件内容作擅自改动的。

5.未在规定时限内递交标书者。

6.未按时缴纳投标保证金者。

7.投标人在投标过程中向投标方提供虚假证明材料的。   

8.投标报价超过最高限价的。
9.本次招标不接受联合体投标，不接受合同分包、转包，否则作为废标处理。   

10.本文件中其他关于废标的说明。
九、通用条款

（一）工程结算及工程款支付

1.工程完工后经招标方验收合格开始结算，结算审批后30内支付结算金额的80%，使用半年后无质量问题支付结算金额的15%，留5%作为质保金，质保期满后无质量问题无息支付。

2.乙方必须提供合法合规的9%增值税专用发票。
3.工程结算款按照全费用综合单价×实际工程量计算。
（二）其他条款

1.本工程施工所涉及的场地设施整理、安全防护设施、安全文明及施工方案措施、洒水除尘、现场成品保护等费用均在投标报价内，由施工单位承担。

2.施工临时水电：由招标方进行工作衔接后，在厂区就近电源配电箱和水源接头进行搭接。

3.施工单位所有施工用电、机械设备必须满足工程安全文明施工。

十、相关咨询

（一）技术及踏勘咨询

联系人：敖老师    联系电话：18983594746。        

（二）投标咨询   

联系人：徐老师    联系电话：13101153571
联系人：黄老师    联系电话：13101153562

十一、投标文件组成 

1.资格文件（格式附后）

2.报价文件（格式附后）

十二、投标文件格式

 华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修施工项目
投 标 文 件
资格文件
投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章/公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
    年    月    日

目录

（1）营业执照

（2）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质

（3）安全生产许可证

（4）案例要求

（5）资格承诺书
（6）投标保证金银行缴款回单

（7）投标人基本情况表
（8）承诺书

（9）法定代表人身份证明

（10）授权委托书（如有）

（11）施工进度保障措施

（12）响应招标人品牌承诺书

（1）营业执照复印件并加盖投标单位鲜公章。
（2）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质复印件并加盖投标单位鲜公章。

（3）安全生产许可证证书复印件并加盖投标单位鲜公章。

（4）案例要求：近3年内需具备至少3个同类食品厂高腐蚀/湿热环境地坪施工的成功案例，且案例地坪经3-5年使用后性能保持完好。

提供：投标时需提供相应的项目合同、业主验收证明及能反映使用现状的佐证材料。

（5）资格承诺书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

我方郑重承诺：

1.我方拥有食品工业地坪施工专项技术能力认证，或具备3年以上食品厂地坪施工经验；

2.我方指派的本项目负责人需拥有5年以上食品厂地坪维修项目管理经验；

3.我方配备专业施工团队，所有进场施工人员须经过食品厂地坪专项技术培训上岗。

4.我方在项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合投标人资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标人：                　                 （盖单法人章/公章）

    年    月    日
（6）投标保证金银行缴款回单，并加盖投标单位鲜公章。

（7）投标人基本情况表
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修施工项目
投标人基本情况表

	投标人名称

（盖单位公章）
	

	账号（基本账户）
	

	开户行（基本账户）
	

	企业法人代表
	
	业务联系电子邮箱
	

	业务联系人
	
	业务联系人电话
	

	企业基本情况介绍(含业绩)
	


（8）承诺书
承 诺 书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

我单位全面研究了华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修施工项目招标文件及附件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。

我单位同意按招标说明书要求递交投标文件，含资格文件、报价文件。

我们完全同意评标委员会和招标人按招标方的评标方式评标，根据相关法规确定中标单位的要求，并同意自行承担为投标所发生的—切费用。

我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；并同意投标文件规定的投标截止时间。

我单位的投标有效期为：90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。

如果在投标截止后，我单位在投标有效期内撤销投标，同意贵方不退还我单位的投标保证金。

我单位已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

我单位承诺我们的投标文件中有关资格的证明文件、报价文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我单位将承担由此造成的一切后果。

如果我单位中标，我单位保证在招标人规定时间内相关服务满足招标文件要求。我们同意按中标结果洽谈、签订合同。

投标单位：                     （盖单法人章/公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名或盖章）

年   月   日

（9）法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投标人名称：                                    
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：    年    月    日

经营期限：                                     
姓    名：    性别：    年龄：    职务：    

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：                　                 （盖单法人章/公章）

    年    月    日
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（10）授权委托书（如有）

授权委托书

本人    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修施工项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   
。 

代理人无转委托权。

投标人：                　　　　　        （盖单法人章/公章）

法定代表人：              （签名或盖章）

身份证号码：                        
委托代理人：                  （签名）

身份证号码：                           
单位电话（座机）：                              

委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

    年    月    日
注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（11）施工进度保障措施
鉴于工期紧迫，投标单位需根据现场勘察情况，编制以下施工进度保障措施：

1. 优化资源配置：根据现场工作量以及复杂程度，制定精确的人员配置计划，确保施工人员数量充足、技能匹配；提前完成材料市场调研并确定供应商，制定详细的材料进场计划，保证主材、辅材按时到场且质量符合标准；合理调配施工机械设备，明确设备型号、数量以及进场时间，确保满足现场施工需求。

2. 细化施工工序：结合现场实际条件，将两项维修内容分解为具体施工工序，明确各工序的先后顺序、持续时间以及衔接节点，确保工序安排紧凑高效。

3. 强化进度管控：以10天总工期为基准，分别为两项维修工程制定详细进度表（需列表呈现），将人员配置、材料进场、机械设备调配等计划与各施工工序、工期节点精确对应，实施每日进度跟踪与动态调整，及时解决施工瓶颈问题。

4. 制定应急预案：针对现场可能出现的材料供应延迟、突发技术问题等风险，提前制定应急预案，确保在不影响总工期的前提下快速响应并妥善处理。

（12）响应招标人品牌承诺书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：
我方已仔细研究了华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修施工项目招标文件（说明书）的全部内容，我方作如下承诺:

1.我方承诺以不低于招标文件（说明书）《华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修项目-施工方案》要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

2.我方中标后所有材料生产厂家或品牌都满足《华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修项目-施工方案》中的推荐生产厂家或品牌。

3.若我方中标后为利于工作的推动或提高工程质量，选用《华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修项目-施工方案》中招标人推荐生产厂家或品牌与之同等及以上的，我方应于采购前5天将该材料的厂家、技术参数、品牌、质量等以书面的形式和材料样品报送招标人，由招标人判定是否是同等及以上、封样审批同意后，我方才可采购进场，如招标人未同意，我方则必须无条件按招标人推荐生产厂家或品牌执行。

投标单位：                     （盖单法人章/公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名或盖章）

年   月   日

 华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修施工项目 
投 标 文 件
报价文件
投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章/公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
    年    月    日

（1）报价表（必须加盖投标单位法人章/公章，否则作为废标处理）
投标人结合《华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修项目-施工方案》要求、实地踏勘情况以及自身经营条件，按照以下报价表格式填报，投标人投标总报价不得超过投标总报价最高限价，分部分项合价计算出的结果应与汇总表总金额一致，否则作为废标处理。
	
	表-04

	单位工程投标报价汇总表

	工程名称：华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修改造
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	汇总内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程费
	

	1.1
	A建筑工程
	

	2
	措施项目费
	

	3
	其他项目费
	

	4
	其他项目税金
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	

	注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。


	表-09

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：华富榨菜厂前处理及车间部分区域地坪维修改造
	第  1  页  共  1  页
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	A
	建筑工程
	
	
	
	
	

	1
	011002002001
	水性聚氨酯砂浆地坪（主要材料品牌采用：西卡、巴斯夫、马贝同等及以上品牌）
	[项目特征]
1.原有水磨石地面打磨、拆除空鼓层、修补、整体找平
2.界面剂施工
3.聚氨酯砂浆底涂、面涂（厚度不低于8mm，水性聚氨酯砂浆用量不低于16KG/m2）
4.养护等
[工作内容]
1.打磨、凿打、清理基层
2.整体找平
3.按标准做水性聚氨酯砂浆地坪（8mm)
4.面层刮超耐磨防滑层
	m2
	400
	
	
	

	2
	011002002002
	聚氨酯超耐磨地坪（环氧树脂材料须选用西卡（Sika）、嘉宝莉、阳森、巴斯夫（BASF）、马贝、隆乐夫、立邦等国内一线品牌。聚氨酯罩面层材料限定采用西卡（Sika）或巴斯夫（BASF）产品。）
	[项目特征]
1.铲除原环氧地坪
2.打磨及清理原地坪、基层处理
3.环氧自流平施工
4.超耐磨聚氨酯面层
[工作内容]
1.基层清理、修补
2.无溶剂环氧底漆-无溶剂环氧砂浆层-无溶剂环氧腻子层-无溶剂环氧自流平层-超耐磨聚氨酯罩面层
	m2
	970
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	


4

