## 封-2 招标控制价
封-2 | 金祥小区宿舍楼装修 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 260,310.34
|  | (大写): | 贰拾陆万零叁佰壹拾元叁角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 9614.94
(大写): |  |  |  | 玖仟陆佰壹拾肆元玖角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：金祥小区宿舍楼装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 223665.33
1.1 | 拆除及外运等 | 16174.27
1.2 | 装饰 | 137311.06
1.3 | 水/电/气 | 42266.38
1.4 | 空调、热水器、灶等 | 27913.62
2 | 措施项目费 | 17052.86
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9614.94
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 11276.33 |  | －
5 | 税金 | 8315.82 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 260,310.34
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金祥小区宿舍楼装修 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除及外运等
1 | 011605001001 | 地面砖及基层拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 390 |  | 5.32 | 2074.8
2 | 011605002001 | 立面块料拆除（墙面砖等） | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 220 |  | 5.32 | 1170.4
3 | 011612002001 | 厨房灶台、厕所蹲便器、水箱等拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 项 | 6 |  | 17.39 | 104.34
4 | 011610001001 | 木门拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 樘 | 36 |  | 19.17 | 690.12
5 | 010103002001 | 余方弃置（拆除物二次转运及外运、处置等） | [项目特征] 1.拆除物人工转运至装料点。 2.汽车运输拆除物至处置点及弃渣费。 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.弃渣费 | m3 | 27 |  | 449.43 | 12134.61
装饰
本页小计 | [7 empty] | 16174.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金祥小区宿舍楼装修 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011102003001 | 地面砖 | [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 390 |  | 87.06 | 33953.4
2 | 011204003001 | 墙面贴砖 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 220 |  | 106.94 | 23526.8
3 | 011105003001 | 块料踢脚线（瓷砖） | [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 370 |  | 17.26 | 6386.2
4 | 011407001001 | 墙面、顶棚喷刷乳胶漆涂料（品牌：立邦、三棵树、多乐士） | [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子二遍 3.刷、喷乳胶漆二遍涂料 | m2 | 1350 |  | 23.85 | 32197.5
5 | 011501009001 | 厨房低柜（6套、含洗槽） | [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 19 |  | 452.22 | 8592.18
本页小计 | [7 empty] | 104656.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金祥小区宿舍楼装修 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010801001001 | 室内套装门 | [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 24 |  | 581.39 | 13953.36
7 | 010802001001 | 铝合金门（厕所、厨房门） | [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 12 |  | 579.61 | 6955.32
8 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 | [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 43.74 |  | 88.91 | 3888.92
9 | 010903002001 | 厕所、厨房墙面及地面聚氨酯涂抹防水涂膜防水（厚1.5mm) | [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 262 |  | 29.99 | 7857.38
水/电/气
1 | 030404017001 | 配电箱（箱体及配置） | [项目特征] 1.安装空开及漏电保护装置 2.本体安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 台 | 6 |  | 341.39 | 2048.34
2 | 030411001001 | 配管（含开槽、穿管、恢复等） | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 450 |  | 14.12 | 6354
本页小计 | [7 empty] | 41057.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金祥小区宿舍楼装修 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411004001 | 配线（4mm2) | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 850 |  | 5.05 | 4292.5
4 | 030411004004 | 配线(6mm2) | [项目特征] 1.室外电表位置接主线进配电箱 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 240 |  | 9.52 | 2284.8
5 | 030411004002 | 配线(2.5mm2) | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1000 |  | 3.78 | 3780
6 | 030411004003 | 配线(1.5mm2) | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1200 |  | 2.84 | 3408
7 | 030404035001 | 插座 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 144 |  | 25.73 | 3705.12
8 | 030404034001 | 照明开关 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 42 |  | 18.65 | 783.3
9 | 030412001001 | 普通灯具 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 42 |  | 84.29 | 3540.18
10 | 030412001002 | 厕所用灯具（浴霸) | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 198.27 | 1189.62
11 | 031004006001 | 蹲便器（含冲水箱等） | [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 6 |  | 386.54 | 2319.24
本页小计 | [7 empty] | 25302.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金祥小区宿舍楼装修 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031004014001 | 厨房用冷热水龙头（含台盆） | [工作内容] 1.安装 | 组 | 6 |  | 494.21 | 2965.26
13 | 031004014002 | 铜水嘴（阳台用单水龙头） | [工作内容] 1.安装 | 组 | 6 |  | 23.44 | 140.64
14 | 031004014003 | 厕所用冷热水龙头带花洒 | [工作内容] 1.安装 | 组 | 6 |  | 185.46 | 1112.76
15 | 031001006001 | 给水管（按每套房子进行计算、含接阳台给水管） | [工项目特征] 1.开槽、修补 2.安装给水管及接排水 3.恢复等 [工作内容] 1.开槽、修补 2.管件安装、管道安装 3.恢复等 4.压力试验 | 套 | 6 |  | 332.78 | 1996.68
16 | 031001006002 | 室内外燃气改造 | [项目特征] 1.燃气管（含开槽、安装、恢复） 2.安装三通、球阀、内弯、阀门等 3.按每套房子进行计算 [工作内容] 1.根据现场实际情况对燃气管进行安装（燃气表到室内） 2.安装主材及辅材 | 套 | 6 |  | 390.99 | 2345.94
空调、热水器、灶等
1 | 030701003001 | 空调 | [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 18 |  | 1200.19 | 21603.42
本页小计 | [7 empty] | 30164.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：金祥小区宿舍楼装修 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011615001001 | 开孔(空调、燃气、给排水开孔)按照每套房子计算，每套5—8个 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 6 |  | 152.24 | 913.44
3 | 031007004001 | 燃气热水器 | [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 台 | 6 |  | 482.46 | 2894.76
4 | 031007006001 | 燃气灶具（含排风机及安装排风机位置玻璃更换开孔等） | [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 台 | 6 |  | 417 | 2502
本页小计 | [7 empty] | 6310.2
合 计 | [7 empty] | 223665.33