涪陵榨菜集团华民榨菜厂MVR附属维修工程项目

招 标 文 件

招   标   人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 （盖单位法人章）

2026年7月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法（综合评估法）	27

第四章  合同条款及格式	38

第五章  工程量清单	39

第六章  图纸	40

第七章  技术标准和要求	41

第八章  投标文件格式	48

第一章  招标公告

涪陵榨菜集团华民榨菜厂MVR附属维修工程项目招标公告

1.  招标条件

本招标项目 涪陵榨菜集团华民榨菜厂MVR附属维修工程项目，资金来自业主自筹，项目出资比例为 100%   ，招标人为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，评标办法采用综合评估法。

2.  项目概况与招标范围

2.1 建设地点：华民榨菜厂厂区。

2.2 本次招标项目合同估算金额：186,656.37元。

2.3 招标范围：对现有设施的维修与改造，提升MVR装置周边环境的功能性、安全性及耐久性。包含但不限于以下：

（1）MVR后侧排水沟及挡墙边沟工程：根据现场实际情况确定排水沟修建位置及规格。沟底采用C30混凝土浇筑，厚度不低于15cm；沟壁采用240mm页岩砖砌筑，内壁采用1:2水泥砂浆抹灰；沟底起点深度0.2m，并按0.5%坡度进行放坡。排水沟两侧进行回填碾压处理后，对两侧空地实施硬化，具体做法为铺设碎石调平后浇筑厚度不低于15cm的C30混凝土。

（2）外墙面整体维修及屋顶补漏工程：外墙面现有大面积瓷砖破损脱落，施工内容包括剔除原有外墙砖，重新进行基层处理并施作外墙真石漆。屋顶补漏采用搭设彩钢雨棚的方式进行。

（3）MVR外侧空地区域地面硬化工程：对该区域进行场地平整，开挖多余土石方，铺设5cm厚碎石进行调平，然后现浇15cm厚C30混凝土面层。

（4）304不锈钢栏杆安装工程：参照原MVR栏杆设计进行304不锈钢栏杆的制作与安装。栏杆底部浇筑200mm×150mm规格的混凝土拦水带，以确保道路等区域形成有组织排水。

（5）靠污水处理站面围墙修建工程：新建围墙高度约2.5m，采用240mm页岩砖砌筑，靠MVR一侧墙面需进行抹灰及外墙漆施工，并按规范要求设置构造柱等结构构件，具体详见第七章技术标准和要求及第五章工程量清单。

2.4 工期要求：15个日历天。

3.  投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.1.2 投标人还应在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2  本次招标不接受联合体投标

4.  招标文件的获取

4.1 本项目招标不需报名，开标前直接投标，凡有意参加投标者，投标人在投标前可在乌江涪陵榨菜官网（https://www.flzc.com/）下载招标文件及相关资料，投标人应随时关注本招标项目所有相关信息，不论投标人下载与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2 投标人可在2026年7月5日18时00分前通过本章节联系方式提出疑问。

4.3 招标人应在 2026 年 7 月 5 日 18 时 00 分前在乌江涪陵榨菜官网（https://www.flzc.com/）发布澄清或修改。

5.  投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为：2026年7月10日 10 时 00分（北京时间）。

5.2 开标时间：2026年7月10日 10 时00分（北京时间）。

5.3 递交方式及地点为（以下方式任选其一即可）：

5.3.1 线下递交为：开标截止时间前，投标人将纸质投标文件【正本1份，副本1份】书面递交到重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室（涪陵区江北街道办事处二渡村1组）。

5.3.2 线上递交为：开标截止时间前，投标人将签字盖章完整的PDF版本投标文件【1份】发送到招标人指定邮箱：yuanyuan@flzc.com。邮件标题为“xxx公司投涪陵榨菜集团华民榨菜厂MVR附属维修工程项目”。投标人可以对PDF版本投标文件加密，加密密码应于开标截止时间后告知招标人，可以在发送的邮件正文处提供联系电话，便于招标人联系，也可以于开标时间截止后主动联系招标人告知；若因为投标人原因导致的开标后无法联系或者无法打开投标文件，一切后果由投标人自行承担。

5.4 逾期递交的、未递交指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

5.5 本次招标不接受邮寄投标。

6.  发布公告的媒介

本次招标公告在乌江涪陵榨菜官网（https://www.flzc.com/）上发布。

7.  联系方式

招 标 人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

地    址：重庆市涪陵区江北街道二渡村一组

联  系  人：徐老师

电    话：13101153571/13212467016

2026年7月3日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 地 址：重庆市涪陵区江北街道二渡村一组 联 系 人：徐老师 电 话：13101153571/13212467016 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | / |
| 1.1.4 | 项目名称 | 涪陵榨菜集团华民榨菜厂MVR附属维修工程项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 对现有设施的维修与改造，提升MVR装置周边环境的功能性、安全性及耐久性。包含但不限于以下： （1）MVR后侧排水沟及挡墙边沟工程：根据现场实际情况确定排水沟修建位置及规格。沟底采用C30混凝土浇筑，厚度不低于15cm；沟壁采用240mm页岩砖砌筑，内壁采用1:2水泥砂浆抹灰；沟底起点深度0.2m，并按0.5%坡度进行放坡。排水沟两侧进行回填碾压处理后，对两侧空地实施硬化，具体做法为铺设碎石调平后浇筑厚度不低于15cm的C30混凝土。 （2）外墙面整体维修及屋顶补漏工程：外墙面现有大面积瓷砖破损脱落，施工内容包括剔除原有外墙砖，重新进行基层处理并施作外墙真石漆。屋顶补漏采用搭设彩钢雨棚的方式进行。 （3）MVR外侧空地区域地面硬化工程：对该区域进行场地平整，开挖多余土石方，铺设5cm厚碎石进行调平，然后现浇15cm厚C30混凝土面层。 （4）304不锈钢栏杆安装工程：参照原MVR栏杆设计进行304不锈钢栏杆的制作与安装。栏杆底部浇筑200mm×150mm规格的混凝土拦水带，以确保道路等区域形成有组织排水。 （5）靠污水处理站面围墙修建工程：新建围墙高度约2.5m，采用240mm页岩砖砌筑，靠MVR一侧墙面需进行抹灰及外墙漆施工，并按规范要求设置构造柱等结构构件，具体详见第七章技术标准和要求及第五章工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 缺陷责任期 | 工期要求：15个日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准且必须满足第七章技术标准和要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件、独立法人资格及安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的施工劳务不分等级或建筑工程施工总承包三级及以上资质。 提供：有效的资质证书。 （2）具备独立法人资格。 提供：有效的营业执照。 注：不得将投标人营业执照记载的经营范围作为评审因素。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 提供：有效的安全生产许可证。 2.财务要求 无。 3.业绩要求 无。 4.投标截止日投标资格情况 投标人不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内； （3）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“投标人须知”第9.2款规定的情形之一。 提供：承诺（格式见第八章投标文件格式）。 5.其他要求 （1）信誉要求： 投标人具有良好的信誉。 提供：招标公告发布之日起至投标截止日止期限内查询的信用报告，或由评标委员会评审时按照信用中国网站查询的结果进行评审。 （2）法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由投标人承担。 提供：法定代表人身份证明（格式见第八章投标文件格式）。法定代表人委托代理人投标的，还须提供授权委托书（格式见第八章投标文件格式）。 （3）投标文件真实性： 投标文件中的所有内容须真实有效，不存在弄虚作假情形。 提供：承诺（格式见第八章投标文件格式）。 特别说明： （1）上述要求须提供的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）招标人有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。投标人可自行踏勘以获取编制投标文件以及签署合同所需且需自行收集的全部资料。无论投标人是否实际完成现场勘察，均视为其在提交投标文件前已履行现场勘察义务，已充分了解本合同项目的全部风险与责任，并已在投标文件中全面考量现场条件以及周边环境因素。 踏勘联系人：敖工 联系电话：18983594746 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清及修改 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出疑问的截止时间 | 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在招标公告规定的时间前按照第一章规定方式提出。。 |
| 2.2.2 | 招标人对招标文件澄清的截止时间 | 招标人应在招标公告规定的时间前，在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）发布澄清。 |
|  | 投标截止时间 | 详见招标公告规定的投标截止时间。 |
| 2.2.3 | 招标人对招标文件进行修改的时间 | 修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.2.4 | 投标人对招标文件及澄清修改提出异议的截止时间 | 投标人对招标文件和澄清修改有异议的，应当在投标截止时间3日前，以书面形式向招标人或招标代理机构提出。招标人应当自收到异议之日起2日内做出答复，答复内容可能影响投标文件编制的，将以修改的形式于投标截止时间3日前在重庆市公共资源交易网（涪陵区）澄清修改区发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1.投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表第1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 2.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。否则由评标委员会作否决投标处理。 3.投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致，由评标委员会作否决投标处理（如有）。 4.增值税计税方法由招标人依据国家税法规定选择：一般计税法 5.招标人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额，投标人不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 6.本工程招标各标段将设置投标总报价最高限价：人民币186656.37元。 投标人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 7.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。 8.异常低价警戒线要求 投标总报价异常低价警戒线： 最高限价的85%。 投标人投标总报价或者部分单项报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。投标人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。 投标人投标总报价或者部分单项报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，投标人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会作否决投标处理。 9.投标人的工程量清单单项报价不得为零报价（招标人提供的工程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或者负数报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 招标人在发出中标通知书前将对中标人的各项报价进行复核，若发现中标人各项报价中存在零报价或负数报价的情形，招标人按相关规定取消其中标资格，其投标保证金不予退还，中标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：不要求。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | - 投标文件格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 2.投标文件中按上述要求已经签字盖章页外，其他投标文件内容应逐页加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 根据选择的方式，递交对应的份数。 线下投标，纸质投标文件： 投标文件正本份数：【 1 】份； 投标文件副本份数：【 1 】份； 投标人应按要求提供，否则由评标委员会作否决投标处理。 当副本、正本和电子文档不一致时，以正本为准。本条不作为否决投标的依据。 线上投标，PDF扫描版本投标文件： 投标文件签字盖章完整的PDF版本份数：【 1 】份； |
| 3.7.5 | 编制要求 | 具体要求： （1）投标函部分 应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （2）报价部分 应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （4）技术部分 应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （技术方案原则上不超过 50 页，但不得将页数作为评审因素。） （5）资格审查部分 应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 根据选择的方式，对应执行。 线下投标，纸质投标文件： 1.投标文件正本、副本统一用一个牛皮纸档案袋或其他较为结实的纸张包裹严实，密封后提交，封套格式按本附表4.1.2项要求张贴，封口处须加盖投标人单位法人章。 2.如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投、失密或提前拆封等情况概不负责。 线上投标，PDF扫描版本投标文件： 1.电子PDF版本投标文件应于投标截止时间前成功发送到招标公告指定邮件处。投标人可以对PDF版本投标文件加密，加密密码应于开标截止时间后告知招标人，可以在发送的邮件正文处提供联系电话，便于招标人联系，也可以于开标时间截止后主动联系招标人告知；若因为投标人原因导致的开标后无法联系或者无法打开投标文件，一切后果由投标人自行承担。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 根据选择的方式，对应执行。 线下投标，纸质投标文件： 应在 “投标文件”袋封套上载明如下内容： 招标人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 线上投标，PDF扫描版本投标文件：此项不适用。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告中规定的投标文件递交地点、截止时间。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.查询投标人数量 开标时间（应与投标截止时间一致），展示投标人数量，按照文件规定的顺序进入开标环节。 2.密封情况检查：投标人代表对密封性情况进行检查，签字确认。 3.公布投标人名称、最高限价、投标报价、交货期及其他内容。 4.投标人对开标有异议的，应当场提出，由招标人当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，并将开标记录表送评标委员会评审。 5. 投标人代表、招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因未现场参加投标开标或其他原因未能现场签名的，视为默认开标结果。 6.主持人宣布开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审综合得分由高到低排名前3名为中标候选人，若有效投标人少于3个的则按实际数量推荐。 |
| 7.2 | 中标候选人公示 | 招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在 涪陵榨菜集团官网上进行公示或者邮箱回复 ，公示的公示期不少于1个工作日，请各投标人自行查询。 |
|  | 中标结果公告 | 中标候选人公示期间没有收到异议或相关异议不成立的，招标人在中标候选人公示期结束后，在涪陵榨菜集团官网上进行中标结果公告或者邮箱回复，并由招标人依法依规发出中标通知书。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中标人是否提供履约担保：不提供。 |
| 8.1 | 重新招标的情形 | （1）经评标委员会评审后否决所有投标的； （2）经评标委员会评审后部分投标被否决，评标委员会认为不具有竞争性的； （3）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 重新招标和不再招标 | 重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 异议、投诉处理 | 1. 投标人或者其他利害关系人就本项目的招标文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的姓名/名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位法人章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 监督部门依照相关规定处理投诉。 3. 投标人不得捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行异议或者投诉；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4.异议受理单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 招标人代表联系电话：13101153571/13212467016 5.投诉受理部门:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司纪律检查部 联系电话：023-72205722 |
| 10.2 | 投标人注意事项 | 1. 开标活动由招标人主持，邀请线下所有投标人参加。线下投标人未在开标现场提出异议，或者未收到投标人异议的，视为投标人默认开标结果。邮箱递交投标文件的，视为投标人默认开标结果。 3. 在评标结束前应关注项目进展情况，确保通讯联系正常。如评标委员会要求投标人澄清的，投标人应确保及时回复，否则视为拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 10.3 | 其他 | 本文件中所称“单位法人章”指口语表述中的“单位公章”，请投标人注意，正确加盖公章，否则，评标委员会可能作出不利于投标人的评审。 |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、独立法人资格及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）投标截止日投标资格情况：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；共同投标协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表第2.2.4项规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3  招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围和幅度。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在相应法定网站提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前在相应法定网站发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  招标人对招标文件的修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。

2.2.4  投标人对招标文件和澄清修改仍有异议的，可于投标截止时间3日前，以书面形式向招标人或招标代理机构提出。招标人应将答复以修改的形式在相应法定网站发布。修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。

2.3  招标文件的修改

按照本章第2.2款招标文件的澄清相关内容及方式执行。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1投标函部分

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）投标报价合理性说明（如有）

（4）法定代表人身份证明或授权委托书

3.1.1.2报价部分

（1）已标价工程量清单

3.1.1.3商务部分（如有）

3.1.1.4技术部分（如有）

3.1.1.5资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

（2）共同投标协议（如有）

（3）承诺

（4）其他资料

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括共同投标协议。

3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保函。（适用于投标保证金采用投标保函形式的）

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3  投标保证金（投标保函）退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金以现金形式交纳的将不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）违反本章第9.2款对投标人的纪律要求的；

（4）法律法规规定的其他情形。

3.4.5 投标保证金的其他要求：

（1）投标保证金为无条件担保；

（2）投标保证金的受益人为招标人。

3.5A  资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

[提示：适用于已进行资格预审的。]

3.5B  资格审查资料

投标人应附投标人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，详见投标人须知前附表联合体投标相关内容。

[提示：适用于未进行资格预审的。]

3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件的签名盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  投标文件份数：按本章投标人须知前附表执行。

3.7.5  投标文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求见投标人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封：见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容：见投标人须知前附表。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

5.1.1  招标人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2  投标人在投标人须知前附表第 5.1.2 项规定的解密时间内在线或到开标现场完成投标文件解密工作。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场或在线（不见面开标适用）提出，开标现场提出异议的，应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会推荐中标候选人的人数：见投标人须知前附表。

7.2  中标公示及中标通知

招标人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，且未有投标人的异议与投诉，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标的情形

重新招标的情形：见投标人须知前附表。

8.2  重新招标和不再招标

重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（2）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（3）不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

（4）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

（5）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户；

（6）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员；

（7）法律、法规规定的其他情形。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对招标文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对评标委员会成员按《重庆市综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》进行处理。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标总报价 （元） | 安全文明施工费暂定金额 | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：招标人、招标代理机构、监标人栏显示单位名称，主持人、记录人栏显示人名。）

招标人：            招标代理机构：            监标人：

主持人：            记录人：

年     月    日

附表二：纸质投标保函递交情况一览表（如有）

（项目名称）纸质投标保函递交情况一览表

投标截止时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 保函开具机构 | 金额（元） | 递交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标截止时间前 |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |

（注：招标人、监标人栏显示单位名称，记录人栏显示人名。）

招标人：            监标人：            记录人：

年     月    日

附表三：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前通过原件或复印件提交。

评标委员会：                   （签名）

年     月      日

附表四：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）    招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：           （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：     		（签名或盖章）

年     月      日

附表五：中标通知书

中标通知书

中标单位               ：

我单位招标的    （项目名称）    于    年    月    日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为（大写）        ，￥     （其中含安全文明施工费 ￥    ）。中标工程范围：     ，工程规模为       ，中标工期    日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。 项目经理由

担任。

你单位收到中标通知书后，在           日内到我单位签订承发包合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位法人章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资质条件 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 独立法人资格 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 安全生产条件 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 财务要求（如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 业绩要求（如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求（不含投标函部分）。 编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。 |  |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 第八章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。 第八章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，应加盖投标人的单位法人章或单位电子印章。 |  |
|  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料。 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |  |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4款规定。 |  |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。） |  |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。） |  |
|  |  | 其他实质性要求 |  | 本次投标不得存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规的行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |  |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 1.技术评审 20 分 2.报价评审 80 分。 |  |  |  |
| 2.2.2（1） | 技术评审标准 | 技 术 方 案 评 审 | 技术方案形式要求 | 须符合第二章投标人须知前附表第3.7.5项（4）技术部分的要求，否则其技术方案为0分，不再对技术方案的其他评分标准进行评审。 |  |
|  |  |  | 施工组织设计 | 8分 从总体施工部署；主要分部分项工程施工方法；施工进度计划与保证措施；资源配置计划4个方面进行评审。 优得6.5-8.0分，良得5.0-6.5分（不含），一般得3.0-5.0分（不含），差得0-3.0分（不含）。 |  |
|  |  |  | 质量保障体系与措施 | 6分 质量目标明确，符合国家及行业标准；质量控制流程清晰，包含原材料质量控制、施工过程质量控制、质量检验与验收等环节；质量问题应急预案及整改措施到位。 优得5.0-6.0分，良得4.0-5.0分（不含），一般得3.0-4.0分（不含），差得0-3.0分（不含）。 |  |
|  |  |  | 安全文明施工与环境保护措施 | 3分 安全管理目标明确，安全责任制度健全；针对高空作业、临时用电等危险源的防护措施具体；文明施工措施到位（如现场整洁、噪音控制、环保措施等）。 优得2.5-3.0分，良得2.0-2.5分（不含），一般得1.5-2.0分（不含），差得0-1.5分（不含） |  |
|  |  |  | 风险管理与应急保障方案 | 3分 方案结构清晰，内容详实，风险管理目标明确，应急保障措施到位。 优得2.5-3.0分，良得2.0-2.5分（不含），一般得1.5-2.0分（不含），差得0-1.5分（不含） |  |
| 2.2.2（3） | 投标函部分评审标准 | 投标函部分的签名盖章 |  | 投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章均可，要求加盖单位法人章的，应加盖投标人的单位法人章或单位电子印章。 |  |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |  |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |  |
|  |  | 投标总报价 |  | 1.投标函中的总报价应与已标价工程量清单总报价一致，工程量清单总报价应与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果一致（如有）。 2.投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。 3.投标人投标总报价或者部分单项报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料，以说明其报价的合理性（如有）。 |  |
|  |  | 暂定金额 |  | 暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照招标文件给定的金额填报。 |  |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 1.投标人应当按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应当与招标工程量清单一致。 2.每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。 3.投标人的工程量清单单项报价不得为零报价（招标人提供的工程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或者负数报价（如有）。 4.投标人的工程量清单中有不平衡报价的，应符合第二章“投标人须知前附表”第3.2款关于不平衡报价的要求（如有）。 |  |
|  |  | 投标报价大小写不一致修正 |  | 符合第三章3.评标程序第3.1.2项规定。 |  |
| 2.2.3 | 评标基准价计算方法 | 投标总报价 |  | 进入报价评审的投标人的投标总报价的算术平均值，即为本项目的投标总报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |
| 2.2.4（1） | 允许偏差率 |  |  | 投标总报价的偏差率计算公式 偏差率=100％×（投标人报价－评标基准价）／评标基准价 偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |
|  |  |  |  | 不设偏差范围。 |  |
| 2.2.4（2） | 投标总报价的允许偏差范围 |  |  | 允许偏差范围：不设偏差范围。 |  |
| 3 | 评标程序 | 方式一：报价优先方式 1.初步评审。按照第2.1.1项至第2.1.3项的规定，对所有投标文件进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。通过初步评审的有效投标人不足10个时，评标委员会对所有通过初步评审的有效投标人，按照投标函部分评审、报价评审、技术评审、商务评审（如有）的顺序进行详细评审。 2.投标函部分评审。按照第2.2.2（3）目的规定，进行投标函部分评审，未通过投标函部分评审的投标文件不再进行后续评审。 3.报价评审。按照第2.2.3项的规定，计算评标基准价；并按照第3.2.1（3）目的规定，进行报价评审，计算出报价得分C，将投标文件按照投标报价得分由高到低排序。 4.技术、商务评审（如有）。对投标报价得分最高的前10个投标文件，先按照第2.2.2（1）目的规定，进行技术评审，计算出技术得分A；再按照第2.2.2（2）目的规定，进行商务评审（如有），计算出商务得分B。与第10个投标文件的报价得分相同的所有投标文件，全部进入技术、商务评审（如有）。 5.汇总得分。对技术得分A、商务得分（如有）B、报价得分C进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 注： 1.因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会认为有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 2.综合评分相等的，以投标报价低的优先；投标报价相等的，由评标委员会投票排序。 |  |  |  |
| 3.2.1（1） | 技术评审得分（A） | 技术方案形式要求 |  |  | 不符合第二章投标人须知前附表第3.7.5项（4）技术部分要求的，技术方案得0分。 |
|  |  | 施工组织设计 |  |  | 评标委员会按第2.2.2（1）目各评审因素设定的分值评分。 评标委员会按照优、良、一般、差四个档次进行评分。技术方案部分缺项的该项得0分。 评标委员会成员为5人及以上时，所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术平均值为该投标人技术方案得分。 技术方案得分的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
|  |  | 质量保障体系与措施 |  |  |  |
|  |  | 安全文明施工与环境保护措施 |  |  |  |
|  |  | 风险管理与应急保障方案 |  |  |  |
| 3.2.1（3） | 报价评审得分（C） | 投标总报价 |  |  | 设置允许偏差范围的，投标总报价的偏差在允许偏差范围外，得零分；不设置允许偏差范围或投标总报价偏差在允许范围内的（含上、下限值），进入报价评审的投标人的投标总报价，得 80 分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣 1 分，扣完为止，每减少1%扣 1 分，扣完为止。 按插入法计算得分。 在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 投标总报价得分最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 | 投标人得分 | 投标人得分=A+B+C |  |  |  |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，若出现投标人综合评分相等的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1A  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.1B  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）技术评审分值：见评标办法前附表；

（2）商务评审分值：见评标办法前附表；

（3）报价评审分值：见评标办法前附表。

2.2.2  评审标准

（1）技术评审标准：见评标办法前附表；

（2）商务评审标准：见评标办法前附表；

（3）投标函部分评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4  投标报价的偏差率计算和允许偏差范围

（1）投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；

（2）投标报价的允许偏差范围：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1  评标委员会依据本章第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2  投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，评标委员会按照以大写金额为准的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

3.2  详细评审

3.2.1  详细评标程序：见评标办法前附表。

3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 附件A：综合评估法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1投标人的资质条件、独立法人资格及安全生产条件不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。 |
|  |  | A-2投标人的财务不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-3投标人的业绩不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-4投标人的投标截止日投标资格情况不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。 |
|  |  | A-5投标人的项目经理资格不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-6投标人的其他要求不满足投标人须知前附表1.4.1项的要求。 |
|  | 形式评审 | A-8投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致。 |
|  |  | A-9投标文件格式（不含投标函部分）不符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求。 编制投标文件时对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。 |
|  |  | A-11第八章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全，要求签名的，签名未采用手写签名或未签章。 第八章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，未加盖投标人的单位法人章或单位电子印章。 |
|  |  | A-12投标人法定代表人的委托代理人无法定代表人签署的授权委托书。 |
|  | 响应性评审 | A-13投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | A-14投标保证金不符合第二章“投标人须知前附表”第3.4款规定。 |
|  |  | A-15不符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。） |
|  |  | A-16不符合第七章“技术标准和要求”规定（如有）。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。） |
|  |  | A-17投标人有以下情形之一的： 1.本次投标存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规的行为的； 2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  | 投标函部分评审 | A-18投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全，要求签名的，签名未采用手写签名或未签章，要求加盖单位法人章的，未加盖投标人的单位法人章或单位电子印章。 |
|  |  | A-19《投标函》中填写的项目经理与拟派项目经理的信息不一致（如有）。 |
|  |  | A-20工期不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | A-21工程质量不符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | A-22投标有效期不符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | A-23投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致（如有）。 |
|  |  | A-24投标函中的投标总报价高于招标人公布的投标总报价最高限价。 |
|  |  | A-25投标人投标总报价或者部分单项报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，未提供报价合理性说明，或未提供必要的证明材料，或提供的证明材料不能说明其报价的合理性（如有）。 |
|  |  | A-26投标函中的安全文明施工费金额或已标价工程量清单中安全文明施工费的汇总金额未按照招标人给出的暂定金额填报。暂列金额、暂估价等暂定金额未按照招标人给出的暂定金额填报。 |
|  |  | A-27有多个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，提交选择性报价。 |
|  |  | A-28投标人未按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致。 |
|  |  | A-29投标人的一项或多项清单综合单价报价超过对应的清单综合单价最高限价。 |
|  |  | A-30投标人的工程量清单单项报价为零报价（招标人提供的工程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或者负数报价（如有）。 |
|  |  | A-31投标人的工程量清单中有不平衡报价的，不符合第二章“投标人须知前附表”第3.2款关于不平衡报价的要求（如有）。 |
|  |  | A-32投标报价有大小写不一致的，未按照第三章3.评标程序第3.1.2项规定执行。 |
| 其他 |  | / |

第四章  合同条款及格式

以实际签订为准

第五章  工程量清单

在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）下载。

第六章  图纸

无。

第七章  技术标准和要求

一、工程概况

本工程为华民榨菜厂厂区MVR装置配套设施维修改造项目，旨在通过对现有设施的维修与改造，提升MVR装置周边环境的功能性、安全性及耐久性。主要施工内容包含以下五项：

- 1.MVR后侧排水沟及挡墙边沟工程：根据现场实际情况确定排水沟修建位置及规格。沟底采用C30混凝土浇筑，厚度不低于15cm；沟壁采用240mm页岩砖砌筑，内壁采用1:2水泥砂浆抹灰；沟底起点深度0.2m，并按0.5%坡度进行放坡。排水沟两侧进行回填碾压处理后，对两侧空地实施硬化，具体做法为铺设碎石调平后浇筑厚度不低于15cm的C30混凝土。

- 2.外墙面整体维修及屋顶补漏工程：外墙面现有大面积瓷砖破损脱落，施工内容包括剔除原有外墙砖，重新进行基层处理并施作外墙真石漆。屋顶补漏采用搭设彩钢雨棚的方式进行。

- 3.MVR外侧空地区域地面硬化工程：对该区域进行场地平整，开挖多余土石方，铺设5cm厚碎石进行调平，然后现浇15cm厚C30混凝土面层。

- 4.304不锈钢栏杆安装工程：参照原MVR栏杆设计进行304不锈钢栏杆的制作与安装。栏杆底部浇筑200mm×150mm规格的混凝土拦水带，以确保道路等区域形成有组织排水。

- 5.靠污水处理站面围墙修建工程：新建围墙高度约2.5m，采用240mm页岩砖砌筑，靠MVR一侧墙面需进行抹灰及外墙漆施工，并按规范要求设置构造柱等结构构件。

二、施工部署

（一）施工总体流程

本工程施工遵循“先地下后地上，先结构后装饰，先土建后安装”的原则，合理安排各分项工程的施工顺序，确保工程顺利进行。初步拟定施工总体流程如下：场地清理及准备工作 → 排水沟及挡墙边沟施工 → MVR外侧空地区域地面硬化 → 靠污水处理站面围墙修建 → 外墙面维修及屋顶彩钢棚搭设 → 不锈钢栏杆安装 → 清理及竣工验收。

（二）施工组织

- 1.项目管理机构：成立项目经理部，配备项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员等主要管理人员，明确各岗位职责，确保项目管理高效有序。

- 2.劳动力计划：根据各分项工程的工程量和施工进度要求，合理配置各工种劳动力，包括瓦工、木工、混凝土工、钢筋工、架子工、油漆工、安装工等，并确保劳动力的稳定。

- 3.机械设备计划：投入满足施工需求的机械设备，如挖掘机、装载机、搅拌机、振捣器、电焊机、切割机、砂浆机、运输车辆等，并做好设备的日常检查、维修和保养，保证其正常运行。

三、工程付款及发票要求

- 1.本工程不设预付款及进度款。

- 2.工程款支付：工程完工经甲方验收合格后实施结算。乙方应在结算完成后开具全额增值税专用发票，甲方收到发票后30日内支付结算款的97%，留3%作为工程质量保证金。质保期（1年）届满且无质量问题的，甲方无息支付剩余3%质保金；若乙方未按要求配合甲方完成结算资料的提交、核对及审核工作，付款时间相应顺延。

- 3.发票要求：乙方须提供适用税率为9%的增值税专用发票（含税价），且发票信息必须与合同签订主体一致，并完全符合国家相关税务法规之规定。

四、主要分部分项工程施工方案与技术措施

（一）MVR后侧排水沟及挡墙边沟工程

- 1.测量放线：根据设计要求及现场实际情况，精确测量并放出排水沟的中心线、开挖边线及沟底标高控制线。

- 2.土方开挖：

  - 采用人工配合小型机械进行沟槽开挖，严格控制开挖深度和坡度，沟底起始深度为0.2m，按0.5%坡度放坡。

  - 若遇石方，采用机械凿石或静态爆破等方法进行开挖，确保开挖断面符合设计要求。

- 3.沟底混凝土浇筑：

  - 基底清理干净并验收合格后，浇筑C30混凝土沟底，厚度不低于15cm。

  - 混凝土采用商品混凝土，由搅拌站运至现场，使用振捣器振捣密实，确保混凝土强度和密实度。

  - 混凝土浇筑完成后及时进行养护，养护时间不少于7天。

- 4.沟壁砌筑：

  - 沟底混凝土达到一定强度后，采用240mm页岩砖砌筑沟壁。砌筑前，砖块需提前浇水湿润，砂浆采用1:2水泥砂浆。

  - 砌筑时遵循“上下错缝，内外搭接”的原则，灰缝厚度控制在8—12mm，确保灰浆饱满。按设计要求设置变形缝，变形缝处需做好防水处理。

- 5.沟壁抹灰：

  - 沟壁砌筑完成并验收合格后，进行内壁1:2水泥砂浆抹灰。抹灰前，将墙面清理干净，洒水湿润，然后分层抹灰，每层厚度控制在5—7mm，表面压光，确保平整光滑，无空鼓、裂缝。

- 6.回填土：排水沟结构施工完成并达到设计强度后，对两侧进行回填土。回填土采用素土或级配砂石，分层回填，每层虚铺厚度不大于30cm，采用蛙式打夯机或人工夯实，压实系数符合设计要求。

- 7.两侧空地硬化：

  - 回填碾压完成后，对两侧空地进行硬化处理。首先铺设碎石进行调平，碎石厚度根据现场情况确定，一般为5—10cm。然后浇筑C30混凝土面层，厚度不低于15cm，混凝土振捣密实，表面拉毛或压痕处理，做好养护工作。

- 8.排水管道及砌筑井施工：

  - 按设计要求安装DN200排水管，管道接口密封严密，坡度符合排水要求，在排水沟末端（1.2m×1.2m×1m）及转角位置设置砌筑井，井壁采用砖砌，内外抹灰，安装井圈、井盖及水篦子（250mm×300mm承重型）。

（二）外墙面整体维修工程

- 1.原有外墙砖拆除：

- 拆除前，对周边环境进行保护，设置警示标志，防止坠落物伤人。采用人工剔除的方式拆除原有外墙砖，拆除过程中注意控制扬尘，及时清理建筑垃圾，并进行场内运输至指定堆放点。拆除后，将墙面基层清理干净，铲除松动的砂浆和杂物。

- 2.墙面一般抹灰：

- 基层清理完成后，进行墙面一般抹灰。抹灰前，先洒水湿润墙面，然后涂抹界面剂，以增强抹灰层与基层的粘结力。砂浆采用1:3水泥砂浆，分底层和面层进行抹灰，底层抹灰厚度控制在10—12mm，面层抹灰厚度控制在5—8mm，抹灰过程中用靠尺找平，确保墙面平整垂直，阴阳角方正。抹灰完成后及时进行养护，防止开裂。

- 3.真石漆施工：

  - 墙面抹灰层干燥且验收合格后，进行真石漆施工。首先进行基层清扫，然后满刮腻子两遍，每遍腻子干燥后进行打磨，确保表面光滑平整。涂刷底漆，底漆干燥后进行分隔弹线，粘贴美纹纸（胶带）。喷涂真石漆，注意控制喷枪压力和距离，确保涂层均匀、厚度一致，颜色符合设计要求。真石漆干燥后，撕去美纹纸，涂刷罩面漆，以提高真石漆的耐久性和光泽度。

- 4.零星补外墙砖：

  - 对于不需要整体铲除真石漆的局部区域（如有），进行零星外墙砖铺贴。基层清理干净后，采用专用瓷砖胶或1:2水泥砂浆作为粘结层铺贴外墙砖。铺贴时确保砖面平整，缝隙均匀，铺贴完成后用专用嵌缝剂嵌缝，最后刷防护材料。

（三）屋顶补漏（彩钢棚搭设）工程

- 1.测量放线：根据设计图纸，在屋顶上精确测量并放出彩钢棚的安装位置线、檩条布置线等。

- 2.檩条制作、运输、安装：

- 檩条采用型钢制作，按设计尺寸在加工厂加工完成后运至现场。在屋顶结构上安装檩条支撑件，然后将檩条吊装就位，进行固定，确保檩条安装牢固、间距均匀、标高一致。

- 3.屋面型材安装：

  - 屋面型材采用彩钢板，按设计要求进行裁剪和加工。彩钢板安装从一端开始，依次铺设，采用自攻螺丝与檩条固定，螺丝间距符合规范要求，确保屋面平整、搭接严密。屋脊、檐口、山墙等部位按设计要求进行处理，做好防水措施。

- 4.接缝、嵌缝：

  - 彩钢板之间的搭接缝及与其他构件的连接处，采用密封胶进行嵌缝处理，确保密封严密，不漏水。

（四）MVR外侧空地区域地面硬化工程

- 1.平整场地：

  - 对MVR外侧空地区域进行场地平整，采用人工配合机械进行土方挖填，使场地标高符合设计要求，并进行场地找平。

- 2.开挖场平土石方：

  - 对场地内高于设计标高的土石方进行开挖，平均开挖厚度约20cm，开挖的土石方就近堆放或外运至弃置点。

- 3.余方弃置：

  - 将开挖的多余土石方由余方点装料运输至指定的弃置点进行处理。

- 4.碎石铺设：

  - 场地平整完成后，铺设5cm厚碎石进行调平。碎石铺设均匀，表面平整，然后采用压路机或人工进行碾压密实。

- 5.水泥混凝土地面浇筑：

  - 碎石层验收合格后，浇筑15cm厚C30混凝土地面。混凝土采用商品混凝土，运输至现场后，用振捣器振捣密实，表面用刮杠刮平，采用收光机进行机械收光。按设计要求设置伸缝和缩缝，伸缝间距一般为30-40m，缩缝间距一般为5-6m，缝宽和深度符合规范要求。混凝土浇筑完成后及时进行养护，养护时间不少于14天，可采用覆盖薄膜或洒水养护。

（五）304不锈钢栏杆安装工程

- 1.测量放线：根据设计图纸及现场实际情况，测量并放出栏杆安装的位置线、标高控制线。

- 2.304不锈钢栏杆制作、运输、安装：

  - 不锈钢栏杆参照原MVR栏杆设计进行制作，在加工厂按设计尺寸加工成型后运至现场。安装前，对栏杆底座进行处理，确保安装牢固。将不锈钢栏杆吊装就位，调整好垂直度和标高后，与预埋件或基层进行焊接或螺栓连接固定。焊接处需进行打磨抛光处理，确保美观。

- 3.除锈、刷油漆：

  - 对于栏杆安装过程中焊接或打磨产生的锈迹，需进行除锈处理，然后根据设计要求涂刷防锈漆和面漆。

- 4.现浇混凝土挡水：

  - 在栏杆底部浇筑200mm×150mm规格的混凝土拦水带。支设模板，模板安装牢固，尺寸准确。浇筑混凝土，振捣密实，养护至设计强度后拆除模板。

（六）靠污水处理站面围墙修建工程

- 1.测量放线：根据设计图纸，测量并放出围墙的中心线、基础开挖边线及围墙顶标高控制线。

- 2.基础施工：根据地质情况和设计要求进行基础施工，若为混凝土基础，则按常规混凝土施工方法进行；若为砖砌基础，则按砖砌工程要求施工。

- 3.构造柱施工：

  - 按规范要求设置构造柱，构造柱截面尺寸及配筋符合设计要求。绑扎构造柱钢筋，支设模板，模板安装牢固，接缝严密。浇筑混凝土，振捣密实，养护至设计强度。

- 4.实心砖墙砌筑：

  - 采用240mm页岩砖砌筑围墙，高度约2.5m。砌筑前，砖块提前浇水湿润，砂浆采用M5水泥砂浆。砌筑时遵循“上下错缝，内外搭接”的原则，灰缝厚度控制在8—12mm，灰浆饱满度不低于80%。围墙顶部做压顶处理，可采用砖砌压顶或混凝土压顶。

- 5.墙面一般抹灰（靠MVR面）：

  - 围墙砌筑完成后，对靠MVR一侧墙面进行一般抹灰。基层清理干净，洒水湿润，分层抹灰，表面压光，确保平整光滑。

- 6.墙面喷刷涂料（靠MVR面）：

  - 抹灰层干燥后，进行墙面喷刷涂料施工。基层清理，刮腻子，打磨平整后，刷、喷涂料，确保涂层均匀、颜色一致。

- 7.现浇构件钢筋：

  - 构造柱等现浇构件的钢筋按设计要求进行制作、运输和安装，钢筋连接方式符合规范要求，安装位置准确，绑扎或焊接牢固。

五、质量保证措施

- 1.原材料质量控制：严格执行材料进场检验制度，对所有进场材料（如水泥、砂石、页岩砖、钢筋、不锈钢材、彩钢板、真石漆、涂料等）进行外观检查和提供合格证、检测报告等，合格后方可使用。

- 2.施工过程质量控制：严格执行施工方案和技术交底，确保各分项工程按规范和设计要求施工。加强工序质量控制，实行“三检制”（自检、互检、交接检），上道工序不合格不得进入下道工序施工。隐蔽工程在隐蔽前必须经现场管理人员检查验收并签字确认。加强混凝土、砂浆等半成品的质量控制，严格控制配合比，确保其强度符合设计要求。

- 3.质量检验与验收：

  - 严格按照国家现行施工质量验收规范和设计要求进行质量检验和验收。对各分项工程进行实测实量，做好质量记录，确保工程质量符合要求。

六、安全保证措施

- 1.安全教育与培训：对所有进场施工人员进行安全教育培训，考核合格后方可上岗，特种作业人员必须持证上岗。

- 2.安全防护措施：施工现场设置明显的安全警示标志，划分危险区域，严禁非施工人员进入。高空作业时必须搭设脚手架或操作平台，系好安全带，严禁酒后作业和违章作业。施工现场临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》进行布置和管理，设置漏电保护器。机械设备操作人员必须严格遵守操作规程，定期对机械设备进行检查和维护。

- 3.消防安全措施：施工现场配备足够的消防器材，严禁在施工现场吸烟和使用明火，易燃易爆物品单独存放。

- 4.应急预案：制定安全生产事故应急预案，定期进行演练，确保在发生安全事故时能够及时有效地进行处理。

七、文明施工与环境保护措施

- 1.文明施工措施：施工现场材料堆放整齐，道路畅通，场地整洁。施工过程中尽量减少噪音和粉尘污染，做到工完场清。加强对施工人员的文明施工教育，遵守施工现场各项规章制度。

- 2.环境保护措施：施工现场的建筑垃圾及时清理并运至指定地点处理，严禁乱堆乱放。

  - 施工废水经处理后排放，避免污染环境。对施工过程中产生的扬尘采取洒水降尘等措施进行控制。

八、施工进度计划及工期

结合本工程的建设规模与各分项工程的工程量，对施工进度进行合理统筹排布，编制详细的施工进度计划，采用横道图或网络图形式呈现，明确各分项工程的起始时间与完成时间，保障工程按期竣工交付。施工实施阶段需强化进度管控，根据现场实际情况及时对进度计划进行调整，保障各施工工序衔接顺畅。本工程总工期为15天。

第八章  投标文件格式

目  录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标报价合理性说明（如有）

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

二、报价部分

已标价工程量清单

三、商务部分（如有）

四、技术部分（如有）

五、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料

一、投标函部分

（项目名称）

投 标 文 件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）投标报价合理性说明（如有）

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

（一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了	           	（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥          ）的投标总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）	（¥    ）。工期：达到招标文件的要求， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量：达到招标文件的要求。

2. 我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）  / （¥/ ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺以不低于招标文件第七章 技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  /（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

年    月    日

（二）投标报价合理性说明（如有）

（注：投标报价低于异常低价警戒线时提供，格式自拟，并提供必要的佐证材料。投标人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。）

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

二、报价部分

（项目名称）

投 标 文 件

报价部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（注：目录由投标人自行编制）

（一）已标价工程量清单

三、技术部分

（注：投标人应根据招标文件的要求编制技术方案。）

目  录

（注：目录由投标人自行编制）

四、资格审查部分

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）承诺

（招标人名称）：

我公司                   （投标人名称）参加了贵单位              （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内；

（3）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“投标人须知”第9.2款规定的情形之一。

2、本投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的投标文件符合第二章 投标人须知第 1.3.1 项的规定。

4、我公司的投标文件符合第四章 合同条款及格式规定，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。

5、我公司的投标文件符合第七章 技术标准和要求。

6、我公司接受招标文件中关于“不平衡报价”的相关要求（如有）。

7、我公司接受招标文件中关于“不允许负数报价”的相关要求（如有）。

8、我公司接受招标文件中关于“不允许零报价”的相关要求（如有）。

9、其他承诺事项：    /   。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

（三）其他资料

1. 具备建设行政主管部门颁发的有效的施工劳务不分等级或建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2.有效的营业执照

3.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

4.提供：招标公告发布之日起至投标截止日止期限内查询的信用报告。

5.招标文件要求的其他资料（如有）