涪陵榨菜集团金祥小区宿舍楼装修项目（第二次）

招 标 文 件

招   标   人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 （盖单位法人章）

2026年7月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法（综合评估法）	26

第四章  合同条款及格式	37

第五章  工程量清单	44

第六章  图纸	45

第七章  技术标准和要求	46

第八章  投标文件格式	54

第一章  招标公告

涪陵榨菜集团金祥小区宿舍楼装修项目（第二次）招标公告

1.  招标条件

本招标项目 涪陵榨菜集团金祥小区宿舍楼装修项目（第二次），资金来自业主自筹，项目出资比例为 100%   ，招标人为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，评标办法采用综合评估法。

2.  项目概况与招标范围

2.1 建设地点：重庆市涪陵区新华西路45号金祥小区。

2.2 项目概况与建设规模：共计6套宿舍，2单元6层2号、3号，2单元7层1号、2号、3号、4号。

2.3 本次招标项目合同估算金额：260,310.34元

2.4 招标范围：6套宿舍进行拆除及外运、装饰装修、水/电/气改造、空调及厨卫设备安装等工程，具体详见第七章技术标准和要求。

2.5 工期要求：总工期60日历天，自甲方书面通知进场之日起计算；所有施工区域须按甲方要求有序进场施工，施工期间须采取有效措施避免影响甲方正常生产经营。

3.  投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.1.2 投标人还应在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2  本次招标不接受联合体投标

4.  招标文件的获取

4.1 本项目招标不需报名，开标前直接投标，凡有意参加投标者，投标人在投标前可在乌江涪陵榨菜官网（https://www.flzc.com/）下载招标文件及相关资料，投标人应随时关注本招标项目所有相关信息，不论投标人下载与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2 投标人可在2026年7月14日18时00分前通过本章节联系方式提出疑问。

4.3 招标人应在 2026 年 7 月 15 日 18 时 00 分前在乌江涪陵榨菜官网（https://www.flzc.com/）发布澄清或修改。

5.  投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为：2026年7月20日 10 时 30分（北京时间）。

5.2 开标时间：2026年7月20日 10 时 30分（北京时间）。

5.3 递交方式及地点为（以下方式任选其一即可）：

5.3.1 线下递交为：开标截止时间前，投标人将纸质投标文件【正本1份，副本1份】书面递交到重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室（涪陵区江北街道办事处二渡村1组）。

5.3.2 线上递交为：开标截止时间前，投标人将签字盖章完整的PDF版本投标文件【1份】发送到招标人指定邮箱：yuanyuan@flzc.com。邮件标题为“xxx公司投涪陵榨菜集团金祥小区宿舍楼装修项目（第二次）”。

5.4 逾期递交的、未递交指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

5.5 本次招标不接受邮寄投标。

6.  发布公告的媒介

本次招标公告在乌江涪陵榨菜官网（https://www.flzc.com/）上发布。

7.  联系方式

招 标 人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

地    址：重庆市涪陵区江北街道二渡村一组

联  系  人：徐老师

电    话：13101153571/13212467016

2026年7月14日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 地 址：重庆市涪陵区江北街道二渡村一组 联 系 人：徐老师 电 话：13101153571/13212467016 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | / |
| 1.1.4 | 项目名称 | 涪陵榨菜集团金祥小区宿舍楼装修项目（第二次） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 6套宿舍进行拆除及外运、装饰装修、水/电/气改造、空调及厨卫设备安装等工程，具体详见第七章技术标准和要求。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 总工期60日历天，自甲方书面通知进场之日起计算；所有施工区域须按甲方要求有序进场施工，施工期间须采取有效措施避免影响甲方正常生产经营。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准且必须满足第七章技术标准和要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.独立法人资格 （1）具备独立法人资格，营业执照登记经营范围中须包含建筑装饰装修、室内外装修工程施工相关经营项目。 提供：有效的营业执照。 2.财务要求 无。 3.业绩要求 投标人自2023年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），完成过2个类似装修项目业绩。 提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。 注：（1）当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。 4.其他要求 （1）法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由投标人承担。 提供：法定代表人身份证明（格式见第八章投标文件格式）。法定代表人委托代理人投标的，还须提供授权委托书（格式见第八章投标文件格式）。 （2）投标文件真实性： 投标文件中的所有内容须真实有效，不存在弄虚作假情形。 提供：承诺（格式见第八章投标文件格式）。 特别说明： （1）上述要求须提供的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）招标人有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。投标人可自行前踏勘以获取编制投标文件以及签署合同所需且需自行收集的全部资料。无论投标人是否实际完成现场勘察，均视为其在提交投标文件前已履行现场勘察义务，已充分了解本合同项目的全部风险与责任，并已在投标文件中全面考量现场条件以及周边环境因素。 踏勘联系人：付老师 联系电话：13310287253 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清及修改 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出疑问的截止时间 | 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在招标公告规定的时间前按照第一章规定方式提出。。 |
| 2.2.2 | 招标人对招标文件澄清的截止时间 | 招标人应在招标公告规定的时间前，在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）发布澄清。 |
|  | 投标截止时间 | 详见招标公告规定的投标截止时间。 |
| 2.2.3 | 招标人对招标文件进行修改的时间 | 修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间5日前发布，发布时间至投标截止时间不足5日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.2.4 | 投标人对招标文件及澄清修改提出异议的截止时间 | 投标人对招标文件和澄清修改有异议的，应当在投标截止时间5日前，以书面形式向招标人或招标代理机构提出。招标人应当自收到异议之日起2日内做出答复，答复内容可能影响投标文件编制的，将以修改的形式于投标截止时间5日前在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）澄清修改区发布，发布时间至投标截止时间不足5日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1.投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表第1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 2.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。否则由评标委员会作否决投标处理。 3.投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致，由评标委员会作否决投标处理（如有）。 4.增值税计税方法由招标人依据国家税法规定选择：一般计税法 5.招标人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额，投标人不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 6.本工程招标各标段将设置投标总报价最高限价：人民币260310.34元。 投标人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 7.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。 8.投标人的工程量清单单项报价不得为零报价（招标人提供的工程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或者负数报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 招标人在发出中标通知书前将对中标人的各项报价进行复核，若发现中标人各项报价中存在零报价或负数报价的情形，招标人按相关规定取消其中标资格，其投标保证金不予退还，中标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求， 1. 投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金视为无效。 投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2. 以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额：5000.00元整（人民币）。 3. 投标保证金账户及账号： 户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 开户行：中信银行重庆涪陵支行 账 号：7422010182100003830 第一次参与投标已缴纳投标保证金，且招标人在投标截止时间前未退还的，本次可不重复缴纳。 各投标人在银行转账（电汇）时，付款凭证备注栏中注明是“涪陵榨菜集团金祥小区宿舍楼装修项目（第二次）投标保证金”，可简写成：“金祥小区宿舍楼装修项目”。未备注或者备注错误不作为否决投标依据。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | - 投标文件格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 2.投标文件中按上述要求已经签字盖章页外，其他投标文件内容可以逐页加盖单位法人章或用单位法人章加盖骑缝章。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 根据选择的方式，递交对应的份数。 线下投标，纸质投标文件： 投标文件正本份数：【 1 】份； 投标文件副本份数：【 1 】份； 投标人应按要求提供，否则由评标委员会作否决投标处理。 当副本、正本和电子文档不一致时，以正本为准。本条不作为否决投标的依据。 线上投标，PDF扫描版本投标文件： 投标文件签字盖章完整的PDF版本份数：【 1 】份； |
| 3.7.5 | 编制要求 | 具体要求： （1）投标函部分 应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （2）报价部分 应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （4）技术部分 应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （技术方案原则上不超过 50 页，但不得将页数作为评审因素。） （5）资格审查部分 应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 注：投标人应按照招标文件要求，在投标文件的对应部分提供相关资料（例如在资格审查部分提供招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项和第3.4款要求提供的资料，在技术部分提供招标文件第三章评标办法前附表中技术评审标准要求提供的资料）。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 根据选择的方式，对应执行。 线下投标，纸质投标文件： 1.投标文件正本、副本统一用一个牛皮纸档案袋或其他较为结实的纸张包裹严实，密封后提交，封套格式按本附表4.1.2项要求张贴，封口处须加盖投标人单位法人章。 2.如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投、失密或提前拆封等情况概不负责。 线上投标，PDF扫描版本投标文件： 1.电子PDF版本投标文件应于投标截止时间前成功发送到招标公告指定邮件处。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 根据选择的方式，对应执行。 线下投标，纸质投标文件： 应在 “投标文件”袋封套上载明如下内容： 招标人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 线上投标，PDF扫描版本投标文件：此项不适用。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告中规定的投标文件递交地点、截止时间。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.查询投标人数量 开标时间（应与投标截止时间一致），展示投标人数量，有投标人的，按照文件规定的顺序进入开标环节。 2.展示以电子转账方式递交投标保证金的情况，应至少包含投标人名称、金额、投标保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录并交由评标委员会评审。保证金来款账户非基本账户的，交由评标委员会作否决投标处理。 3.密封情况检查：投标人代表对密封性情况进行检查，签字确认。 4.公布投标人名称、最高限价、投标报价、工期及其他内容。 5.投标人对开标有异议的，应当场提出，由招标人或代理机构当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，并将开标记录表送评标委员会评审。 6. 投标人代表、招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因未现场参加投标开标或其他原因未能现场签名的，视为默认开标结果。 7.主持人宣布开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审综合得分由高到低排名前3名为中标候选人，若有效投标人少于3个的则按实际数量推荐。 |
| 7.2 | 中标候选人公示 | 招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在 涪陵榨菜集团官网上进行公示或者邮箱回复 ，公示的公示期不少于1个工作日，请各投标人自行查询。 |
|  | 中标结果公告 | 中标候选人公示期间没有收到异议或相关异议不成立的，招标人在中标候选人公示期结束后，在涪陵榨菜集团官网上进行中标结果公告或者邮箱回复，并由招标人依法依规发出中标通知书。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中标人是否提供履约担保：不提供。 |
| 8.1 | 重新招标的情形 | （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的（本款只适用于首次招标）； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）经评标委员会评审后部分投标被否决，因有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的（本款只适用于首次招标）； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 重新招标和不再招标 | 重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标文件规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 异议、投诉处理 | 1. 投标人或者其他利害关系人就本项目的招标文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的姓名/名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位法人章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 行政监督部门依照相关法律法规文件处理投诉。 3. 投标人不得捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行异议或者投诉；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4.异议受理单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 招标人代表联系电话：13101153571/13212467016 5.投诉受理部门:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司纪律检查部 联系电话：023-72205722 |
| 10.2 | 其他 | 本文件中所称“单位法人章”指口语表述中的“单位公章”，请投标人注意，正确加盖公章，否则，评标委员会可能作出不利于投标人的评审。 |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、独立法人资格及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）投标截止日投标资格情况：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；共同投标协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表第2.2.4项规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3  招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围和幅度。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在相应法定网站提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间5天前在相应法定网站发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  招标人对招标文件的修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间5日前发布，发布时间至投标截止时间不足5日的，须相应延后投标截止时间。

2.2.4  投标人对招标文件和澄清修改仍有异议的，可于投标截止时间5日前，以书面形式向招标人或招标代理机构提出。招标人应将答复以修改的形式在相应法定网站发布。修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间5日前发布，发布时间至投标截止时间不足5日的，须相应延后投标截止时间。

2.3  招标文件的修改

按照本章第2.2款招标文件的澄清相关内容及方式执行。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1投标函部分

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）投标报价合理性说明（如有）

（4）法定代表人身份证明或授权委托书

3.1.1.2报价部分

（1）已标价工程量清单

3.1.1.3商务部分（如有）

3.1.1.4技术部分（如有）

3.1.1.5资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

（2）共同投标协议（如有）

（3）承诺

（4）其他资料

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括共同投标协议。

3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保函。（适用于投标保证金采用投标保函形式的）

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3  投标保证金（投标保函）退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金以现金形式交纳的将不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）违反本章第9.2款对投标人的纪律要求的；

（4）法律法规规定的其他情形。

3.4.5 投标保证金的其他要求：

（1）投标保证金为无条件担保；

（2）投标保证金的受益人为招标人。

3.5A  资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

[提示：适用于已进行资格预审的。]

3.5B  资格审查资料

投标人应附投标人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，详见投标人须知前附表联合体投标相关内容。

[提示：适用于未进行资格预审的。]

3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件的签名盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  投标文件份数：按本章投标人须知前附表执行。

3.7.5  投标文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求见投标人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封：见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容：见投标人须知前附表。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

5.1.1  招标人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2  投标人在投标人须知前附表第 5.1.2 项规定的解密时间内在线或到开标现场完成投标文件解密工作。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场或在线（不见面开标适用）提出，开标现场提出异议的，应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会推荐中标候选人的人数：见投标人须知前附表。

7.2  中标公示及中标通知

招标人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于1个工作日。

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，且未有投标人的异议与投诉，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标的情形

重新招标的情形：见投标人须知前附表。

8.2  重新招标和不再招标

重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标文件规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（2）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（3）不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

（4）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

（5）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户；

（6）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员；

（7）法律、法规规定的其他情形。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对招标文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标总报价 （元） | 安全文明施工费暂定金额 | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：招标人、招标代理机构、监标人栏显示单位名称，主持人、记录人栏显示人名。）

招标人：            招标代理机构：            监标人：

主持人：            记录人：

年     月    日

附表二：纸质投标保函递交情况一览表（如有）

（项目名称）纸质投标保函递交情况一览表

投标截止时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 保函开具机构 | 金额（元） | 递交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标截止时间前 |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |

（注：招标人、监标人栏显示单位名称，记录人栏显示人名。）

招标人：            监标人：            记录人：

年     月    日

附表三：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前通过原件或复印件提交。

评标委员会：                   （签名）

年     月      日

附表四：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）    招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：           （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：     		（签名或盖章）

年     月      日

附表五：中标通知书

中标通知书

中标单位               ：

我单位招标的    （项目名称）    于    年    月    日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为（大写）        ，￥     （其中含安全文明施工费 ￥    ）。中标工程范围：     ，工程规模为       ，中标工期    日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。 项目经理由

担任。

你单位收到中标通知书后，在           日内到我单位签订承发包合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位法人章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资质条件（如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 独立法人资格 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 安全生产条件 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 财务要求（如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 业绩要求（如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求（不含投标函部分）。 编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。 |  |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 第八章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。 第八章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，应加盖投标人的单位法人章或单位电子印章。 |  |
|  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |  |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4款规定。 |  |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。） |  |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。） |  |
|  |  | 其他实质性要求 |  | 本次投标不得存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规的行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |  |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 1.技术评审 20 分 2.报价评审 80 分。 |  |  |  |
| 2.2.2（1） | 技术评审标准 | 技 术 方 案 评 审 | 技术方案形式要求 | 须符合第二章投标人须知前附表第3.7.5项（4）技术部分的要求，否则其技术方案为0分，不再对技术方案的其他评分标准进行评审。 |  |
|  |  |  | 材料品牌（8分） | 1.1 瓷砖品牌（2分）：明确承诺使用提供的品牌，完全符合设计要求的得2分；否则得0分。 1.2 乳胶漆品牌（2分）：明确承诺使用立邦、三棵树、多乐士中的任一品牌，符合设计要求的得2分；否则得0分。 1.3 灯具、电线、开关、插座等品牌（2分）：明确承诺使用提供的品牌，完全符合设计要求的得2分；否则得0分。 1.4 空调及其他材料品牌（2分）：明确承诺使用提供的品牌，完全符合设计要求的得2分；否则得0分。 |  |
|  |  |  | 施工组织设计（8分） | 2.1 现场准备（1分）：施工场地清理方案合理，材料堆放区、加工区划分清晰，满足有序堆放要求（0.5分）；临时水、电接通方案可行，能保障施工需求（0.5分）。 2.2 材料准备（2分）：材料采购计划完整，与工程量清单匹配度高（1分）；材料进场检验流程规范，包含产品合格证、性能检测报告等验收环节（1分）。 2.3 机械设备准备（1分）：拆除工具（锤子、撬棍、切割机等）、装修设备（砂浆搅拌机、电钻、喷涂设备等）配备齐全（0.5分）；能保障施工进度（0.5分）。 2.4 主要施工工艺及技术措施（2分）： 2.4.1拆除工程（地面砖及基层、立面块料、厨房灶台等）工艺合理，技术措施（如扬尘管控、结构保护）到位（0.5分）； 2.4.2装饰工程（地面砖铺设、墙面贴砖、乳胶漆喷刷等）工艺符合规范，技术措施（如找平层处理、空鼓预防）明确（0.5分）； 2.4.3水/电/气工程（配电箱安装、配管配线、防水施工等）工艺合规，技术措施（如接地可靠、压力试验）完善（0.5分）； 2.4.4空调、热水器等安装工程工艺合理，技术措施（如支架强度、气密性检测）符合要求（0.5分）。 2.5 施工进度计划（2分）：施工进度表包含人员配置、机具安排、工日分配，总工期控制在60日历天以内（1分）；进度计划科学合理，关键工序逻辑清晰，具备可操作性（1分）。 |  |
|  |  |  | 质量、安全及文明施工保证措施（4分） | 3.1 质量保证措施（2分）： 3.1.1质量管理体系健全，岗位质量职责明确（0.5分）； 3.1.2材料检验制度、工序“三检制”（自检、互检、交接检）执行方案可行（1分）； 3.1.3关键工序（防水、电气接地等）监管措施到位，质量记录归档计划清晰（0.5分）。 3.2 安全及文明施工保证措施（2分）： 3.2.1安全生产责任制完善，施工人员安全教育培训计划明确（0.5分）； 3.2.2施工现场安全警示标志、防护用品配备方案合理（0.5分）； 3.2.3高处作业、电气设备使用、拆除作业等安全措施具体，防火措施到位（1分）。 |  |
| 2.2.2（3） | 投标函部分评审标准 | 投标函部分的签名盖章 |  | 投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章均可，要求加盖单位法人章的，应加盖投标人的单位法人章或单位电子印章。 |  |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |  |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |  |
|  |  | 投标总报价 |  | 1.投标函中的总报价应与已标价工程量清单总报价一致，工程量清单总报价应与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果一致（如有）。 2.投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。 3.投标人投标总报价或者部分单项报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料，以说明其报价的合理性（如有）。 |  |
|  |  | 暂定金额 |  | 暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照招标文件给定的金额填报。 |  |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 1.投标人应当按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应当与招标工程量清单一致。 2.每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。 3.投标人的工程量清单单项报价不得为零报价（招标人提供的工程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或者负数报价（如有）。 4.投标人的工程量清单中有不平衡报价的，应符合第二章“投标人须知前附表”第3.2款关于不平衡报价的要求（如有）。 |  |
|  |  | 投标报价大小写不一致修正 |  | 符合第三章3.评标程序第3.1.2项规定。 |  |
| 2.2.3 | 评标基准价计算方法 | 投标总报价 |  | 进入报价评审的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的投标总报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |
| 2.2.4（1） | 允许偏差率 |  |  | 投标总报价的偏差率计算公式 偏差率=100％×（投标人报价－评标基准价）／评标基准价 偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |
|  |  |  |  | 不设偏差范围。 |  |
| 2.2.4（2） | 投标总报价的允许偏差范围 |  |  | 允许偏差范围：不设偏差范围。 |  |
| 3 | 评标程序 | 方式一：报价优先方式 1.初步评审。按照第2.1.1项至第2.1.3项的规定，对所有投标文件进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。通过初步评审的有效投标人不足10个时，评标委员会对所有通过初步评审的有效投标人，按照投标函部分评审、报价评审、技术评审的顺序进行详细评审。 2.投标函部分评审。按照第2.2.2（3）目的规定，进行投标函部分评审，未通过投标函部分评审的投标文件不再进行后续评审。 3.报价评审。按照第2.2.3项的规定，计算评标基准价；并按照第3.2.1（3）目的规定，进行报价评审，计算出报价得分C，将投标文件按照投标报价得分由高到低排序。 4.技术评审。对投标报价得分最高的前10个投标文件，先按照第2.2.2（1）目的规定，进行技术评审，计算出技术得分A。与第10个投标文件的报价得分相同的所有投标文件，全部进入技术评审。 5.汇总得分。对技术得分A、报价得分C进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 注： 1.综合评分相等的，以投标报价低的优先；投标报价相等的，技术部分得分高的优先，技术部分得分也相同的，由评标委员会投票排序。 |  |  |  |
| 3.2.1（1） | 技术评审得分（A） | 技术方案形式要求 |  |  | 不符合第二章投标人须知前附表第3.7.5项（4）技术部分要求的，技术方案得0分。 |
|  |  | 材料品牌 |  |  | 评标委员会按第2.2.2（1）目各评审因素设定的分值评分。 评标委员会按照评分标准进行评分。技术方案部分缺项的该项得0分。 评标委员会成员为5人及以上时，所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术平均值为该投标人技术方案得分。 技术方案得分的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
|  |  | 施工组织设计 |  |  |  |
|  |  | 质量、安全及文明施工保证措施 |  |  |  |
| 3.2.1（3） | 报价评审得分（C） | 投标总报价 |  |  | 设置允许偏差范围的，投标总报价的偏差在允许偏差范围外，得零分；不设置允许偏差范围或投标总报价偏差在允许范围内的（含上、下限值），进入报价评审的投标人的投标总报价，得 75 分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣 1 分，扣完为止，每减少1%加 0.5 分，最多加 5 分。 按插入法计算得分。 在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 投标总报价得分最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 | 投标人得分 | 投标人得分=A+C |  |  |  |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，若出现投标人综合评分相等的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1A  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.1B  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）技术评审分值：见评标办法前附表；

（2）商务评审分值（如有）：见评标办法前附表；

（3）报价评审分值：见评标办法前附表。

2.2.2  评审标准

（1）技术评审标准：见评标办法前附表；

（2）商务评审标准（如有）：见评标办法前附表；

（3）投标函部分评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4  投标报价的偏差率计算和允许偏差范围

（1）投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；

（2）投标报价的允许偏差范围：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1  评标委员会依据本章第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2  投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，评标委员会按照以大写金额为准的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

3.2  详细评审

3.2.1  详细评标程序：见评标办法前附表。

3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+C。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 附件A：综合评估法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1投标人的资质条件（如有）、独立法人资格及安全生产条件不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。 |
|  |  | A-2投标人的财务不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-3投标人的业绩不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-4投标人的投标截止日投标资格情况不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。 |
|  |  | A-5投标人的项目经理资格不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-6投标人的其他要求不满足投标人须知前附表1.4.1项的要求。 |
|  | 形式评审 | A-8投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致。 |
|  |  | A-9投标文件格式（不含投标函部分）不符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求。 编制投标文件时对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。 |
|  |  | A-11第八章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全，要求签名的，签名未采用手写签名或未签章。 第八章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，未加盖投标人的单位法人章或单位电子印章。 |
|  |  | A-12投标人法定代表人的委托代理人无法定代表人签署的授权委托书。 |
|  | 响应性评审 | A-13投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | A-14投标保证金不符合第二章“投标人须知前附表”第3.4款规定。 |
|  |  | A-15不符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。） |
|  |  | A-16不符合第七章“技术标准和要求”规定（如有）。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。） |
|  |  | A-17投标人有以下情形之一的： 1.本次投标存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规的行为的； 2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  | 投标函部分评审 | A-18投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全，要求签名的，签名未采用手写签名或未签章，要求加盖单位法人章的，未加盖投标人的单位法人章或单位电子印章。 |
|  |  | A-19《投标函》中填写的项目经理与拟派项目经理的信息不一致（如有）。 |
|  |  | A-20工期不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | A-21工程质量不符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | A-22投标有效期不符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | A-23投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致（如有）。 |
|  |  | A-24投标函中的投标总报价高于招标人公布的投标总报价最高限价。 |
|  |  | A-25投标人投标总报价或者部分单项报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，未提供报价合理性说明，或未提供必要的证明材料，或提供的证明材料不能说明其报价的合理性（如有）。 |
|  |  | A-26投标函中的安全文明施工费金额或已标价工程量清单中安全文明施工费的汇总金额未按照招标人给出的暂定金额填报。暂列金额、暂估价等暂定金额未按照招标人给出的暂定金额填报。 |
|  |  | A-27有多个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，提交选择性报价。 |
|  |  | A-28投标人未按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致。 |
|  |  | A-29投标人的一项或多项清单综合单价报价超过对应的清单综合单价最高限价。 |
|  |  | A-30投标人的工程量清单单项报价为零报价（招标人提供的工程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或者负数报价（如有）。 |
|  |  | A-31投标人的工程量清单中有不平衡报价的，不符合第二章“投标人须知前附表”第3.2款关于不平衡报价的要求（如有）。 |
|  |  | A-32投标报价有大小写不一致的，未按照第三章3.评标程序第3.1.2项规定执行。 |
| 其他 |  | / |

第四章  合同条款及格式

施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就        工程承包事宜，经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程范围：本工程包含但不限于招标文件及甲方技术交底文件中明确的全部施工内容。

4.工程性质：

二、工程造价及结算方式

1.承包方式：包工包料，乙方承担材料运输、装卸、仓储及施工过程中全部损耗风险；费用包含分部分项工程费（含人工费、材料费、施工机具使用费等）、措施费（含安全文明施工费、季节/夜间施工增加费、环保措施费、施工现场保护费等）、设备进出场费、中途及完工清场费、规费、税金，以及质保期维修服务费用等全部支出，甲方无需另行支付任何费用。

- 2.工程总价：本工程按清单计价模式确定工程总价，总价最高限额为中标金额元（大写：）。该总价按招标时投标人所报的各分部分项工程综合单价乘以对应工程量，汇总后加上措施项目费、规费及税金。招标时投标人所报的综合单价为固定价格，此固定综合单价已全面且充分地包含了乙方为履行本合同所有义务所需的全部费用要素，除本合同明确约定的情形外，甲方无需就本工程另行向乙方支付任何其他费用。该综合单价在合同履行期间保持固定不变，不因材料市场价格上涨或下跌、人工费用标准调整、机械租赁价格波动、国家政策调整（除本合同另有约定外）及其他任何非甲方原因所导致的价格变动而进行调整。

3.工程量确认：实际工程量由甲乙双方派驻的现场管理人员及甲方财务人员在施工过程中同步计量，签署《现场工程量确认单》作为结算依据；计量时须附施工部位照片、测量数据等真实完整的佐证资料（佐证资料作为《现场工程量确认单》附件）。隐蔽工程覆盖前，乙方须提前24小时书面通知甲方验收，验收合格并签署《隐蔽工程验收记录》后方可继续施工；未经验收擅自覆盖的，甲方有权要求拆除复验，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

4.结算总额：结算总额以符合本合同约定质量标准且经甲方验收合格为前提，结算时按招标时投标人所报的各分部分项工程综合单价乘以对应工程量，汇总后加上措施项目费、规费及税金，且结算总额不得超过包干总价最高限额。

三、承包内容、质量标准及责任

- 1.承包工程的核心内容为：包含拆除及外运、装饰装修、水/电/气改造、空调及厨卫设备安装等工程。

2. 质量验收标准：须严格遵循《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行标准，并同时满足招标文件及甲方关于质量与安全的技术交底要求。因乙方未按规范施工所导致的一切经济损失，应由乙方承担，并须负责整改至符合验收标准。

3.主材要求：所有施工材料均须符合国家及行业相关标准，品牌按招标文件执行。乙方须对所有材料严格实施进货检验；供方提供的材料进场时，均须提交合格证书及相关检测报告，并报甲方备案归档。

4. 质量责任：乙方须自觉接受甲方现场质量检查与验收管理。若工程质量不合格，甲方有权要求乙方无条件返工至合格或解除合同；乙方须全额返还已付工程款，并承担返工费用及甲方因此产生的全部损失（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、停产停业损失、重新招标费用、工期延误损失等直接及间接经济损失）。

四、 工程结算、付款及发票要求

- 1.本工程不设预付款及进度款。

- 2.工程款支付：工程完工经甲方验收合格后实施结算。乙方应在结算完成后开具全额增值税专用发票，甲方收到发票后30日内支付结算款的97%，留3%作为工程质量保证金。质保期（1年）届满且无质量问题的，甲方无息支付剩余3%质保金；若乙方未按要求配合甲方完成结算资料的提交、核对及审核工作，付款时间相应顺延。

- 3.发票要求：乙方须提供适用税率为3%的增值税专用发票（含税价），且发票信息必须与合同签订主体一致，并完全符合国家相关税务法规之规定。

五、 合同工期

- 1. 工期要求：总工期60日历天，自甲方书面通知进场之日起计算；所有施工区域须按甲方要求有序进场施工，施工期间须采取有效措施避免影响甲方正常生产经营。因甲方原因（如场地交付延迟、变更指令滞后等）导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因（如人员不足、材料延迟进场等）延误工期的，按本合同约定承担违约责任。

- 2. 进度管理：乙方进场前需编制详细的施工进度计划（包括节点工期、资源配置等）及施工方案（包括安全措施、质量控制措施等），报甲方审批后严格执行；若进度计划需调整，须经甲方书面同意。

- 3. 工期违约责任：

（1）乙方逾期完工的，每延迟1天向甲方支付违约金500元，累计违约金不超过合同总价的10%；

（2）逾期超过10日的，甲方有权单方面解除合同；对于已完工并验收合格的部分，甲方有权选择按该部分结算金额的70%支付工程款并解除合同，或要求乙方继续履行合同并承担逾期违约责任。若甲方选择解除合同，乙方须承担甲方因更换施工单位产生的全部费用（包括但不限于重新招标费用、工期延误损失等）。若已完工程未验收合格，甲方有权拒绝支付任何款项，且乙方须承担返工费用。

六、工程质量与管理

1. 质量目标：本工程的质量验收等级确定为合格。乙方须严格依据国家验收标准、招标文件以及甲方的技术交底要求组织施工。

2. 人员配置要求：乙方须配备现场施工负责人及施工技术安全管理人员一至两名，且相关人员须全程在岗履行职责。

- 3. 质量整改责任：因乙方施工不符合要求导致的质量问题，由乙方负责免费整改至合格，并承担由此给甲方造成的全部直接经济损失与间接损失（包括但不限于声誉损失）。若乙方连续两次出现较大质量问题，甲方将约谈乙方工程负责人；整改无明显改观的（如整改后仍不符合标准），甲方有权终止合同，乙方须无条件退场并承担全部损失（包括甲方重新招标的费用、工期延误损失等）。

4.验收流程：乙方完成全部施工内容并自检合格后，应向甲方提交《竣工验收申请》及完整施工资料。甲方组织相关人员依据国家规范、招标文件、投标文件及合同约定进行验收；验收合格的，签署《工程验收单》；验收不合格的，乙方须在甲方指定的时限内进行整改，整改后重新申请验收，直至合格为止。整改期间工期不予顺延，且乙方须承担由此产生的全部费用。

七、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方委派      （身份证号：__________，联系电话：__________）为现场管理人员，对乙方施工进行全过程监督、协调及管理，有权要求乙方按合同约定履行施工、质量、安全等全部义务；有权对乙方的施工方案、人员配置、材料质量进行监督检查。若乙方存在进度滞后（逾期超过5日）、质量不达标（连续两次整改未合格）、不服从甲方现场管理等情形，甲方有权立即向乙方发出书面通知，终止合同、更换施工单位，并向乙方追偿损失（包括但不限于重新招标的费用、工期延误损失、质量修复费用）。

2.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等情况进行不定期抽查，若发现乙方存在违规行为，有权当场要求乙方整改，整改期间工期不予顺延。

3.按合同约定及时支付工程款，向乙方进行全面、详细的施工技术交底和签订安全协议（交底内容须形成书面记录、经双方签字确认后存档，安全协议需双方签字盖章），并对乙方相关人员进行必要的培训；负责协调解决施工过程中涉及的甲方内部相关事宜（包括但不限于施工场地占用、水电接驳、现有设施保护、内部流程审批等），确保施工顺利进行。

4.要求乙方为全部施工人员投保工伤保险及人身意外伤害险等；乙方须在进场前向甲方提供施工人员名册、身份证复印件及投保凭证；人员变动时须在24小时内报备；未投保的，甲方有权责令乙方停工整改，直至投保完成。

5.对乙方现场机械设备、车辆停放进行管理；乙方须按甲方指定位置停放（不得占用消防通道、生产区域），未按要求停放的，按500元/次收取违约金（从结算款中直接扣除）。

（二）乙方权利与义务

1.有权要求甲方按合同约定支付工程款，有权要求甲方提供必要的施工条件（如场地交付、水电供应）及技术交底；若甲方未履行上述义务，乙方有权暂停施工，工期相应顺延。

2.严格配备现场施工技术、安全管理人员（1-2名），管理人员须每日现场带班（填写《带班记录》，注明当日施工内容、安全检查情况）；未在岗的，按500元/次支付违约金（从结算款中扣除）；累计3次未在岗的，须更换管理人员。

3.对施工现场所有设施、设备（包括甲方原有设施、乙方自有设备）采取防护措施（如围挡、覆盖、警示标识等）；因施工失误（如碰撞、漏水等）造成的损失，由乙方全额承担（赔偿金额以甲方提供的损失清单或第三方鉴定报告为准）。施工期间须遵守甲方的厂区管理制度（如出入登记、禁烟规定），严禁擅自进入非施工区域；若违反，按500元/次支付违约金。

4.严格执行主材质量要求，材料进场后须分类堆码整齐（注明材料名称、规格、产地），做好防护（如防雨、防锈）；施工现场须做到工完场清（每日施工结束后清理垃圾、整理工具），未按要求清场的，按500元/次支付违约金（直至整改合格）。

5.不得乱堆乱放建筑垃圾、物料及工用具；若未按甲方要求整改（甲方发出书面整改通知后3个工作日内未完成），甲方有权委托第三方清理，费用由乙方承担（以第三方出具的发票为准），同时按500元/次扣除违约金。

6.人员授权：乙方委托_________（身份证号：__________，联系电话：__________）为本工程负责人，全权处理工程施工、结算、施工现场技术、安全、进度管理及沟通协调工作。上述授权须出具加盖乙方公章的书面委托书。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换上述授权人员；若乙方擅自更换，甲方有权要求乙方立即恢复原授权人员或重新指定符合甲方要求的人员。

7.施工期间发生的任何安全事故（包括人员伤亡、财产损失），由乙方全权负责处理并承担全部责任。乙方须在事故发生后24小时内书面通知甲方（注明事故时间、地点、伤亡情况），并提交事故调查报告（包括原因分析、整改措施）；若乙方隐瞒事故或未及时通知，甲方有权追究乙方的违约责任（包括但不限于赔偿损失、终止合同）。甲方因此向第三方赔偿的，有权全额向乙方追偿（追偿金额以甲方支付的赔偿凭证为准）。

八、安全与文明施工

1.乙方须落实安全文明施工责任，建立健全安全生产管理制度（包括安全培训制度、安全检查制度、应急救援制度等），严禁违章操作、野蛮施工（如无资质人员作业、未戴安全帽作业）。作业前需对施工人员进行安全培训及技术交底（培训内容包括安全操作规程、应急处理流程等），并留存书面记录（包括培训签到表、交底内容）。

2.施工人员进入现场须佩戴合格安全帽（符合GB 2811-2019标准），高空作业（高度超过2米）须系安全带（符合GB 6095-2021标准）；严禁酒后上岗、赌博、厂区内吸烟（如需吸烟，须到甲方指定区域），严格遵守安全用电规范（如使用合格电缆、禁止私拉乱接）。

3.乙方每周须组织施工班组开展安全生产学习，班前进行安全检查（检查内容包括设备状态、防护措施、人员精神状态等）；学习及检查情况须记录在《安全日志》中，甲方有权查阅。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部赔偿责任（包括人员伤亡赔偿金、财产损失修复费、甲方声誉损失赔偿费等）；甲方因此向第三方赔偿的，有权全额向乙方追偿。

4.乙方违反安全文明施工要求（如未戴安全帽、违章用电、噪声超标）或不服从甲方指挥（如拒绝停止危险作业）的，按500元/次支付违约金（从结算款中扣除）；累计超过3次的，甲方有权责令乙方停工整改，直至符合要求。

5.施工期间须采取有效措施降低噪音、粉尘污染（如使用低噪音设备、洒水降尘），噪声排放须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》，粉尘排放须符合《大气污染物综合排放标准》；若因污染问题导致甲方员工投诉或环保部门处罚，乙方须承担全部责任（包括但不限于罚款、整改费用、员工补偿费用、甲方支付给第三方的赔偿款、甲方因此产生的维权费用等）。

6.拆除及施工产生的建筑垃圾、废弃物由施工单位按环保规范处置；竣工后需清理场地至整洁状态。

九、质量保证金

（1）本条款与第四条工程款支付约定不一致的，以第四条为准。

（2）质保期从工程验收合格次日起计算；质保期内，乙方须在甲方通知后24小时内到场处理质量问题，否则甲方有权委托第三方维修，费用从质量保证金中扣除；保证金不足以抵扣的，由乙方另行支付。

（3）质保期满无质量问题的，甲方在15个工作日内无息退还剩余质量保证金。

十、其他约定

1.乙方施工人员的就餐、住宿、交通等费用均由乙方自行承担。

- 2.本合同附件包括：《招标文件》《投标文件》《施工技术交底表》《安全协议书》，附件与本合同具有同等法律效力。

- 3.乙方人员上下班途中发生的交通事故，由乙方或相关责任方（如肇事方、保险公司）处理，与甲方无关。

- 4.工程变更：甲方如需变更施工内容（如增加工程量、改变设计方案），须向乙方出具书面《工程变更通知单》（注明变更内容、变更理由、变更时间）。乙方收到变更通知后，须在3个工作日内提交变更价款报价（包括工程量清单、费用计算依据），双方协商确定变更价款后，乙方方可施工。未经甲方书面确认的变更，乙方不得擅自施工，否则不计入结算。

十一、违约责任

1.乙方存在下列情形的，视为违约：未按进度施工、工程质量不达标、不服从甲方管理、违反安全文明施工规定、未按要求开具发票等。

2.甲方未按合同约定支付工程款的，视为违约；但因乙方未提供合规发票导致的付款延迟除外。

3.违约责任执行：合同已有违约条款约定的，按约定执行；未约定的，违约方须向守约方支付违约金2000元，违约金不足以弥补损失的，违约方须补足差额，损失包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、维权费用（诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、差旅费等）。

十二、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效与份数

1.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，附件（《招标文件》《投标文件》《施工技术交底表》《安全协议书》）与本合同具有同等法律效力。当附件内容与本合同正文约定不一致时，以本合同正文约定为准。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同项下全部义务（包括施工、结算、质保）履行完毕后自动终止。

十四、补充条款

本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 以下无正文

| 甲方： 账号： 开户银行： 税号： 单位地址： 联系电话： 签字代表： | 乙方： 账号： 开户银行： 税号： 单位地址： 联系电话 签字代表 |
| --- | --- |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

第五章  工程量清单

在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）下载。

第六章  图纸

无。

第七章  技术标准和要求

一、工程概况

- 1.建设规模：共计6套宿舍，2单元6层2号、3号，2单元7层1号、2号、3号、4号

- 2.主要施工内容：包含拆除及外运、装饰装修、水/电/气改造、空调及厨卫设备安装等工程

- 3.建设地址：重庆市涪陵区新华西路45号

二、施工准备

- 1.技术准备

- 组织施工技术人员熟悉现场、项目特征及工作内容，编制详细的施工方案，进行技术交底，明确各分项工程施工工艺、质量标准及安全注意事项。

- 2.现场准备

- 清理施工场地，划分材料堆放区、加工区，确保材料有序堆放接通临时水、电，满足施工需求。

- 3.材料准备

- 根据工程量清单编制材料采购计划，对进场材料进行检验，包括产品合格证、性能检测报告等，合格后方可使用。

- 4.机械设备准备

- 配备拆除所需的锤子、撬棍、切割机等工具，准备装修用的砂浆搅拌机、电钻、电焊机、喷涂设备等。

三、主要施工工艺及技术措施

（一）拆除及外运工程

- 1.地面砖及基层拆除

- 施工工艺：确定拆除范围→设置围挡控制扬尘→使用切割机切割地面砖→用撬棍拆除地面砖及基层→清理碎料→场内运输

- 技术措施：拆除时应避免对结构层造成破坏，控制扬尘可采用洒水降尘；拆除后的碎料及时清理。

- 2.立面块料拆除（218.66m²）

- 施工工艺：自上而下逐层拆除→控制扬尘→清理墙面碎料→场内运输

- 技术措施：拆除前检查墙面是否有松动、空鼓，拆除时轻敲轻撬，防止大块脱落造成安全事故

- 3.厨房灶台、厕所蹲便器、水箱等拆除（6项）

- 施工工艺：先拆除连接管线→再拆除灶台、蹲便器、水箱等→清理残渣→场内运输

- 技术措施：拆除时注意保护周边结构，避免损坏其他部位

- 4.木门拆除（36樘）

- 施工工艺：拆除门五金件→拆除门扇→拆除门框→清理现场→场内运输

- 技术措施：拆除过程中避免用力过猛，防止门框损坏墙体

- 5.余方弃置

- 施工工艺：将拆除物人工转运至装料点→汽车运输至指定处置点→按要求弃置

- 技术措施：运输过程中覆盖篷布，防止遗撒；弃置点应符合环保要求

（二）装饰工程

- 1.地面砖铺设（规格：600mmx600mm  ）

- 施工工艺：基层清理→抹找平层→弹线分格→铺贴地面砖→嵌缝→清理

- 技术措施：找平层表面应平整、坚实，无空鼓；地砖铺贴前应浸泡2h以上，晾干表面水分；铺贴时确保砖缝均匀，平整度符合要求。

- 2.墙面贴砖

- 施工工艺：基层清理→砂浆制作、运输→粘结层铺贴→面层安装→嵌缝

- 技术措施：基层处理应干净、平整，必要时进行凿毛处理；粘结层砂浆应饱满，铺贴牢固，无空鼓、脱落现象

- 3.块料踢脚线（瓷砖）

- 施工工艺：基层清理→底层抹灰→弹线→铺贴踢脚线→擦缝

- 技术措施：踢脚线高度一致，出墙厚度均匀，与墙面、地面衔接紧密

- 4.墙面、顶棚喷刷乳胶漆涂料

- 施工工艺：基层清理→刮腻子二遍→打磨→刷、喷乳胶漆一遍底漆二遍面漆

- 技术措施：腻子应平整、光滑，无裂缝；乳胶漆涂刷应均匀，颜色一致，无流坠、漏刷现象

- 5.厨房低柜制作安装（6套，参照3楼及5楼做法，其中淘菜盆位置做成洗衣槽）

- 施工工艺：台柜及面板制作→运输→安装→五金件安装

- 技术措施：台柜尺寸应符合设计要求，安装牢固，抽屉、柜门开启灵活

- 6.室内套装门安装（24樘）

- 材质：门扇主材质为实木复合（实木芯+多层板/密度板贴皮），门框材质为多层实木板或实木复合板，表面覆环保PVC膜或三聚氰胺浸渍纸，纹理清晰自然。

- 规格尺寸：根据现场原尺寸。

- 施工工艺：门洞口处理→门框安装→门扇安装→五金安装

- 技术措施：门框安装应垂直、牢固，门扇与门框间隙均匀，关闭严密

- 验收标准：

- 外观检查：门框无变形、损伤，门扇表面平整无划痕，颜色一致，五金件安装牢固、无松动，胶线条顺直无气泡。

- 功能测试：门扇开关灵活（开启角度≥90°），门锁锁闭后无晃动，门吸吸附牢固，隔音效果符合设计要求（关门后室外噪音降低≥25dB）。

- 尺寸偏差：门框垂直度≤3mm，门扇与门框间隙均匀（误差±0.5mm），地面间隙符合设计要求（通常2-5mm，适配地面材料）。

- 7.铝合金门安装（12樘，厕所、厨房门）

- 施工工艺：测量放线→门框安装→门扇安装→五金安装

- 技术措施：铝合金门安装应牢固，开启灵活，密封性能良好

- 8.铝扣板吊顶（43.74m²）

- 施工工艺：基层清理→吊杆安装→龙骨安装→基层板铺贴→面层铺贴→嵌缝→刷防护材料

- 技术措施：吊杆间距应符合规范要求，龙骨安装平整、牢固，铝扣板安装应平整，无变形

- 9.厕所、厨房墙面及地面聚氨酯涂抹防水涂膜防水

- 施工工艺：基层处理→刷基层处理剂→铺布、喷涂防水层→检查验收

- 技术措施：基层应平整、干燥、无杂物；防水层应均匀，厚度达到1.5mm，无漏涂、空鼓现象，施工完成后进行闭水试验。

（三）水/电/气工程

- 1.配电箱安装（6台）

- 施工工艺：箱体安装→按室内配置进行安装空开及漏电保护→接地

- 技术措施：配电箱安装应牢固，垂直度、水平度符合要求；接线端子连接紧密，接地可靠

- 2.配管

- 施工工艺：测量放线→砖墙开沟槽→电线管路敷设→接地→恢复沟槽

- 技术措施：配管应横平竖直，固定牢固；穿管时导线不得有接头，管内导线截面积不应超过管截面积的40%。

- 3.配线

- 4mm²配线（850m）：空调及电器配线

- 6mm²配线（240m）：电表到配电箱位置

- 2.5mm²配线（800m）：插座配线

- 1.5mm²配线（1200m）：照明配线

- 4.插座、开关安装

- 插座（132个）：本体安装牢固，接线正确，面板平整

- 照明开关（42个）：安装位置准确，操作灵活，接线无误

- 5.普通灯具安装

- 施工工艺：灯具检查→本体安装→接线→调试

- 技术措施：灯具安装牢固，位置符合设计要求，照明效果良好

- 6.厕所用灯具（浴霸，6套）

- 安装牢固，接线正确，确保使用安全，功能正常

- 7.蹲便器安装（6组，含冲水箱等）

- 施工工艺：器具检查→安装→附件安装→调试

- 技术措施：蹲便器安装平整，与排水管道连接紧密，不漏水

- 8.厨房用冷热水龙头

- 安装牢固，接口密封良好，冷热水标识清晰，使用正常

- 9.铜水嘴（阳台洗衣机龙头 ）

- 安装牢固，开启灵活，不漏水

- 10.厕所用冷热水龙头带花洒

- 安装位置准确，固定牢固，冷热水调节正常，花洒使用方便

- 11.给水管安装

- 施工工艺：测量放线→开槽、修补→管件安装、管道安装→压力试验→恢复

- 技术措施：管道安装横平竖直，固定牢固，接口严密；压力试验符合规范要求，无渗漏

- 12.室内外燃气改造

- 施工工艺：根据现场实际情况确定改造方案→开槽、安装燃气管→安装三通、球阀、内弯、阀门等→恢复→检测

- 技术措施：燃气管道安装应符合燃气规范要求，接口严密，安装完成后进行气密性检测。

（四）空调、热水器、灶等安装工程

- 1.空调安装

- 施工工艺：本体安装或组装→设备支架制作、安装→连接管线→调试→补刷(喷)油漆

- 技术措施：空调安装牢固，支架强度符合要求；管线连接紧密，保温良好；调试后制冷效果良好

- 2.开孔（空调孔等房间内应开的孔洞）

- 定位准确，开孔尺寸符合要求，开孔后清理现场，控制扬尘

- 3.燃气热水器安装

- 安装位置符合规范要求，固定牢固，连接管线严密，调试正常

- 4.燃气灶具安装（6台，含排风机及安装排风机位置玻璃更换开孔等，）

- 灶具安装平稳，与燃气管道连接紧密；排风机安装牢固，玻璃更换开孔尺寸准确，安装密封良好

四、质量保证措施

- 1.建立质量管理体系，明确各岗位质量职责。

- 2.严格执行材料检验制度，不合格材料不得使用，主要材料需提供合格证、检测报告等。

- 3.加强施工过程质量控制，每道工序完成后进行自检、互检、交接检，合格后方可进行下道工序

- 4.对关键工序（如防水施工、电气接地等）现场管理人员加强监管，确保施工质量

- 5.做好质量记录，及时整理归档。

五、安全保证措施

- 1.建立安全生产责任制，对施工人员进行安全教育培训

- 2.施工现场设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护用品

- 3.高处作业时搭设脚手架或使用登高工具，系好安全带

- 4.电气设备使用前进行检查，确保接地可靠，防止触电事故

- 5.拆除作业时防止碎料飞溅伤人，控制扬尘

- 6.施工现场严禁吸烟，配备消防器材，做好防火工作

六、文明施工及环境保护措施

- 1.施工现场材料堆放整齐，道路畅通，保持环境整洁

- 2.施工过程中采取降尘措施，减少扬尘污染

- 3.拆除物及建筑垃圾及时清理，按规定运至指定地点弃置

- 4.施工噪声控制在规定范围内，避免影响周边居民休息

- 5.节约用水、用电，减少资源浪费

七、施工进度计划

根据工程量及施工工艺要求，合理安排施工顺序，制定详细的施工进度计划，确保工程按时完成，总工期控制在60天。

八、验收标准

各分项工程施工质量应符合国家现行施工质量验收规范及设计要求，主要验收标准如下：

- 1.《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

- 2.《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

- 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

- 4.《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

- 5.《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

九、成品保护措施

- 1.地面砖、墙面砖铺贴完成后，采用覆盖保护膜的方式进行保护，避免硬物撞击

- 2.木门、铝合金门安装后，采取包裹措施，防止表面划伤

- 3.灯具、开关、插座安装完成后，及时清理表面灰尘，避免污染

- 4.厨卫设备安装后，进行成品保护，防止损坏

- 5.施工过程中，严禁在已完成的装饰面上堆放材料或进行其他作业

本施工技术文件根据金祥小区宿舍楼装修工程的工程量清单编制，用于指导该工程的施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

十、主要材料品牌及工程量汇总表

| 项目类别 | 分项工程 | 工程量 | 主要材料品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除及外运工程 | 地面砖及基层拆除 | 390m² |  |  |
|  | 立面块料拆除 | 220m² |  |  |
|  | 厨房灶台、厕所蹲便器、水箱等拆除 | 6项 |  |  |
|  | 木门拆除 | 36樘 |  |  |
|  | 余方弃置 | 27m³ |  | 按要求进行外运及弃渣处置 |
| 装饰工程 | 地面砖铺设 | 390m² | 冠珠、马可波罗、大将军等同档次及以上 | 表面平整，色泽均匀，无裂纹、缺角、砂眼等缺陷 |
|  | 墙面贴砖 | 220m² | 冠珠、马可波罗、大将军等同档次及以上 |  |
|  | 块料踢脚线（瓷砖） | 370m |  |  |
|  | 墙面、顶棚喷刷乳胶漆涂料 | 1350m² | 立邦、三棵树、多乐士 |  |
|  | 厨房低柜制作安装 | 19m（6套） |  | 参照3楼及5楼做法 |
|  | 室内套装门安装 | 24樘 |  | 材质：实木复合门扇（实木芯+多层板/密度板贴皮），多层实木板或实木复合门框 |
|  | 铝合金门安装（厕所、厨房门） | 12樘 |  | 购买前需送样由综合部确定后购买 |
|  | 铝扣板吊顶 | 43.74m² |  | 铝板厚度≥0.5mm |
|  | 厕所、厨房墙面及地面防水 | 262m² |  | 聚氨酯涂抹防水涂膜，厚1.5mm |
| 水/电/气工程 | 配电箱安装 | 6台 | 公牛、正泰、德立西 | 按照规范配置 |
|  | 配管（含开槽、穿管、恢复） | 450m |  | 具体位置在施工前确定 |
|  | 4mm²配线（空调及电器） | 850m | 远东、正泰、公牛、鸽牌等 |  |
|  | 6mm²配线（电表到配电箱） | 240m | 同上 |  |
|  | 2.5mm²配线（插座） | 1000m | 同上 |  |
|  | 1.5mm²配线（照明） | 1200m | 同上 |  |
|  | 插座安装 | 144个 | 公牛、正泰、德立西 | 具体位置在施工前确定 |
|  | 照明开关安装 | 42个 | 公牛、正泰、德立西 |  |
|  | 普通灯具安装 | 42套 | 雷士、飞利浦、欧普 | 符合GB 7000.1-2015标准，具有CCC认证，显色指数Ra≥80，灯具效率≥70% |
|  | 厕所用灯具（浴霸） | 6套 |  |  |
|  | 蹲便器安装（含冲水箱） | 6组 |  |  |
|  | 厨房用冷热水龙头 | 6组 | 九牧、惠达等同档次及以上 |  |
|  | 阳台用单水龙头（铜水嘴） | 6组 | 同上 |  |
|  | 厕所用冷热水龙头带花洒 | 6组 | 同上 |  |
|  | 给水管安装（含阳台给水管） | 6套 | 联塑、日丰、伟星、金德 |  |
|  | 室内外燃气改造 | 6套 |  |  |
| 设备安装工程 | 空调安装 | 18台 | 奥克斯、海信、TCL等同档次及以上 |  |
|  | 开孔洞（按每套房计算） | 6套 |  |  |
|  | 燃气热水器安装 | 6台 | 美的、万和等同档次及以上 |  |
|  | 燃气灶具安装（含排风机及玻璃开孔） | 6台 | 万和、威力等同档次及以上 | - |

第八章  投标文件格式

目  录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

二、报价部分

（一）已标价工程量清单

三、技术部分

四、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料

一、投标函部分

（项目名称）

投 标 文 件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

（一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了	           	（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥          ）的投标总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）    （¥      ）。工期：达到招标文件的要求， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量：达到招标文件的要求。

2. 我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥	   ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺以不低于招标文件第七章 技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  /	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

年    月    日

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

二、报价部分

（项目名称）

投 标 文 件

报价部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（注：目录由投标人自行编制）

（一）已标价工程量清单

三、技术部分

（注：针对实际情况，投标人应根据招标文件的要求编制技术方案。）

目  录

（注：目录由投标人自行编制）

四、资格审查部分

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）承诺

（招标人名称）：

我公司                   （投标人名称）参加了贵单位              （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、本投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

2、我公司的投标文件符合第二章 投标人须知第 1.3.1 项的规定。

3、我公司的投标文件符合第四章 合同条款及格式规定，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。

4、我公司的投标文件符合第七章 技术标准和要求。

5、其他承诺事项：    /   。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

（三）其他资料

1. 投标保证金

（注：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料）

（1）保证金缴纳回单复印件。

2.有效的营业执照

3.业绩要求

4.投标人任务需要提供或者招标文件要求的其他资料。