## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 95466.47
1.1 | 原换鞋室、男女更衣室 | 70990.24
1.2 | 原淘洗车间整改 | 10372.77
1.3 | 螺旋槽回填 | 5463.64
1.4 | 设备挡水 | 6487.21
1.5 | 原料车间排水渗漏更换 | 2152.61
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 95,466.47
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
原换鞋室、男女更衣室
1 | 011614002001 | 衣柜基础拆除 | [项目特征] 1.具体规格尺寸见现场 2.拆除 3.修补等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 19.4 |  | 7.01 | 135.99
2 | 011612002001 | 洗手台基础拆除 | [项目特征] 1.具体规格尺寸见现场 2.拆除 3.修补等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 |  | 66.95 | 66.95
3 | 011612002002 | 洗脚池拆除 | [项目特征] 1.具体规格尺寸见现场 2.拆除 3.修补等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 |  | 100.45 | 100.45
本页小计 | [7 empty] | 303.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011602001001 | 沉沙井混凝土拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 0.43 |  | 382.99 | 164.69
5 | 010102001001 | 沉沙井土石方开挖 | [工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输 | m3 | 1 |  | 125.29 | 125.29
6 | 010401011001 | 砖检查井（沉沙井砌筑、抹灰、池底混凝土、接口位置处理） | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 座 | 1 |  | 1278.24 | 1278.24
7 | 030906003001 | 剔堵槽、沟（排水沟） | [项目特征] 1.排水沟混凝土地面切割 2.排水沟混凝土凿打、土石方开挖 3.修补等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 16 |  | 139.84 | 2237.44
本页小计 | [7 empty] | 3805.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010401003002 | 砌排水沟砖 | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.55 |  | 620.11 | 961.17
9 | 011101007002 | 排水沟沟底浇筑混凝土（厚10cm) |  | m2 | 15 |  | 61.92 | 928.8
10 | 011201001003 | 排水沟抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 16 |  | 25.33 | 405.28
11 | 011204003002 | 排水沟贴砖（沟壁及沟底） | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 25 |  | 111.49 | 2787.25
12 | 070205002001 | 不锈钢盖板（排水沟） | [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | m | 16 |  | 119.23 | 1907.68
13 | 010401011002 | 沉沙井及原检查井井盖整修等 | [项目特征] 1.根据现场情况制作安装检查井盖板（含拆除、修补、降低等） [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.修补等 | 座 | 2 |  | 441.99 | 883.98
本页小计 | [7 empty] | 7874.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030906003002 | 剔堵槽、沟（安装排水管开槽） | [项目特征] 1.根据现场实际情况割缝、开槽、恢复等 [工作内容] 1.开槽 2.恢复等 | m | 6 |  | 86.35 | 518.1
15 | 060105009001 | 排水管UPVC75 | [工作内容] 1.制作、安装（主材、辅材） | m | 6 |  | 55.53 | 333.18
16 | 031004002001 | 304不锈钢洗手盆制安 | [项目特征] 1.参照厂里现有的304不锈钢洗手盆（双盆）材质、厚度、规格。 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 1 |  | 977.91 | 977.91
17 | 011501020001 | 304不锈钢洗手盆基础、外立面贴砖 | [项目特征] 1.基础砌砖、外表面贴砖（高度按厂里要求实施） [工作内容] 1.砌砖、贴砖等 | 套 | 2 |  | 328.18 | 656.36
18 | 031004014001 | 给、排水附(配)件304不锈钢洗手盆下水 | [工作内容] 1.安装 | 组 | 4 |  | 41.2 | 164.8
19 | 031004014002 | 制安单冷电池感应不锈钢龙头 | [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 193.9 | 387.8
20 | 031004008001 | 制安304不锈钢消毒池 | [工作内容] 1.按现场及厂里要求拆除地面（厚约10cm)/浇筑等 2.制作安装304不锈钢消毒池等 [工作内容] 1.制作安装304不锈钢消毒池 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 1272.39 | 1272.39
本页小计 | [7 empty] | 4310.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 5.1 |  | 105.08 | 535.91
22 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 樘 | 2 |  | 60.7 | 121.4
23 | 011601001003 | 砖砌体拆除（新开0.9*2.0门洞，含收边收口） | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 4 |  | 478.74 | 1914.96
24 | 010810001001 | 塑料门帘 | [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | 个 | 2 |  | 137.31 | 274.62
25 | 030413003002 | 开风机洞口及后期恢复（600x600) | [工作内容] 1.搭拆脚手架、开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 1 |  | 143.93 | 143.93
26 | 011501005001 | 换鞋台砌筑、贴砖，柜体砌筑不含柜门 | [工作内容] 1.砌砖、贴砖等，具体要求由厂里确定 | m | 3.8 |  | 549.17 | 2086.85
27 | 030413003003 | 开孔洞洞口及后期恢复（DN100) | [工作内容] 1.搭拆脚手架、开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 1 |  | 83.71 | 83.71
28 | 011404011001 | 衣柜（高1.9m，深0.6m） | [工作内容] 1.砌砖、开槽、加铝合金龙骨、隔断双面贴砖（立面及中间隔板）铝角收边收口等，具体要求踏勘现场时与厂沟通 | m | 18.5 |  | 748.23 | 13842.26
本页小计 | [7 empty] | 19003.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 010807004001 | 304不锈钢纱网 | [工作内容] 1.不锈钢框架制作（规格、厚度等参照看筋车间原做法） 2.五金安装 | m2 | 16 |  | 193.81 | 3100.96
30 | 010802003001 | 304不锈钢门 | [工作内容] 1.不锈钢100*100方管门框、门安装（（双层、不锈钢板厚1.2mm及以上）、门套安装 2.五金安装（304不锈钢） | m2 | 2 |  | 1598.37 | 3196.74
31 | 010507003001 | 零星浇筑沟混凝土 | [工作内容] 1.浇筑、压光、养护等 | m | 11 |  | 10.39 | 114.29
32 | 010401003003 | 新砌砖隔墙 | [项目特征] 1.砌120厚砖墙、高度2m [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 4.6 |  | 620.11 | 2852.51
33 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 81 |  | 25.33 | 2051.73
本页小计 | [7 empty] | 11316.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 011204003003 | 墙面贴砖 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 81 |  | 111.49 | 9030.69
35 | 010502002001 | 构造柱 | [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.3 |  | 1710.09 | 513.03
36 | 080401004001 | 混凝土压顶 | [工作内容] 1.混凝土制作、浇筑、振捣、养护 2.模板制安拆 3.运输 | m3 | 0.36 |  | 2488.92 | 896.01
37 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.12 |  | 5788.72 | 694.65
38 | 010103002001 | 余方弃置 | [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 9 |  | 167.9 | 1511.1
39 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 25 |  | 6.55 | 163.75
本页小计 | [7 empty] | 12809.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
40 | 011302001001 | 铝扣板吊顶（板材厚≥0.8mm） | [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 25 |  | 121.77 | 3044.25
41 | 011003003001 | 彩钢夹芯板翻新 | [工作内容] 1.基层除锈、打磨清理 2.食品级环氧防锈底漆、防霉金属腻子。 3.刷防霉涂料3遍 | m2 | 68 |  | 90.73 | 6169.64
42 | 011407001001 | 墙面喷刷防霉涂料 | [工作内容] 1.基层清理 2.刮防水腻子两遍、打磨 3.刷、喷防霉涂料三遍 | m2 | 50 |  | 47.07 | 2353.5
原淘洗车间整改
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除（原墙体拆除做为门洞） | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 1.86 |  | 105.08 | 195.45
2 | 011502008001 | 门洞修补及抹灰等 | [工作内容] 1.线条制作安装 | m | 6.2 |  | 50.11 | 310.68
3 | 010401003001 | 实心砖墙（封原物流门） | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 2.78 |  | 543.01 | 1509.57
本页小计 | [7 empty] | 13583.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 26 |  | 25.33 | 658.58
5 | 011204003001 | 墙面贴砖 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 26 |  | 111.49 | 2898.74
6 | 011205002001 | 块料柱面 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 30 |  | 139.15 | 4174.5
7 | 011605002001 | 立面块料拆除（柱面砖拆除） | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 30 |  | 6.85 | 205.5
8 | 010103002002 | 余方弃置 | [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 2.5 |  | 167.9 | 419.75
螺旋槽回填
本页小计 | [7 empty] | 8357.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040103001001 | 原螺旋池回填（石渣） | [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 18.43 |  | 48.31 | 890.35
2 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m3 | 1.9 |  | 625.1 | 1187.69
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.27 |  | 5333.11 | 1439.94
4 | 040202011001 | 碎石 | [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 14.76 |  | 13.94 | 205.75
5 | 011101007001 | 混凝土整体面层（厚20cm) |  | m2 | 14.76 |  | 117.88 | 1739.91
设备挡水
1 | 010401012001 | 零星砌砖 | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 1.44 |  | 652.12 | 939.05
本页小计 | [7 empty] | 6402.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 22 |  | 25.33 | 557.26
3 | 011206002001 | 零星贴内墙砖项目 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 22 |  | 139.15 | 3061.3
4 | 011502001001 | 金属装饰线（不锈钢护角） | [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 80 |  | 24.12 | 1929.6
原料车间排水渗漏更换
1 | 011612001001 | UPVC250管拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 处 | 3 |  | 94.09 | 282.27
2 | 031001006001 | UPVC250管安装（含3个直接头及弯头安装） | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 8 |  | 160.72 | 1285.76
本页小计 | [7 empty] | 7116.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030413003001 | 打洞(孔)DN250 | [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 3 |  | 194.86 | 584.58
本页小计 | [7 empty] | 584.58
合 计 | [7 empty] | 95466.47

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 011614002001 | 衣柜基础拆除 | [项目特征] 1.具体规格尺寸见现场 2.拆除 3.修补等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 19.4 | 7.01 |  | 135.99
| 借JA0214 | 衣柜基础拆除 |  | 10m2 | 2.5 | 54.36 |  | 135.9
2 | 011612002001 | 洗手台基础拆除 | [项目特征] 1.具体规格尺寸见现场 2.拆除 3.修补等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 | 66.95 |  | 66.95
| 补子目4 | 洗手台基础拆除 |  | 套 | 1 | 66.95 |  | 66.95
3 | 011612002002 | 洗脚池拆除 | [项目特征] 1.具体规格尺寸见现场 2.拆除 3.修补等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 | 100.45 |  | 100.45
| 补子目5 | 洗脚池拆除 |  | 套 | 1 | 100.45 |  | 100.45
4 | 011602001001 | 沉沙井混凝土拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 0.43 | 382.99 |  | 164.69
| 借JA0016 | 基础拆除 混凝土、毛石混凝土 |  | m3 | 0.43 | 382.99 |  | 164.69
5 | 010102001001 | 沉沙井土石方开挖 | [工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输 | m3 | 1 | 125.29 |  | 125.29
| AA0039 | 人工凿石 软质岩 |  | 100m3 | 0.01 | 12528.96 |  | 125.29
6 | 010401011001 | 砖检查井（沉沙井砌筑、抹灰、池底混凝土、接口位置处理） | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 座 | 1 | 1278.24 |  | 1278.24
| 借DE1883 | 砖砌直筒式 井内径700mm 管径≤400mm 井深1.2m |  | 座 | 1 | 1278.24 |  | 1278.24
清单子目表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [6 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
7 | 030906003001 | 剔堵槽、沟（排水沟） | [项目特征] 1.排水沟混凝土地面切割 2.排水沟混凝土凿打、土石方开挖 3.修补等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 16 | 139.84 |  | 2237.44
| 借CJ0300 | 剔堵槽、沟 混凝土结构 槽、沟尺寸 (宽×深) 150×200 |  | 10m | 1.6 | 1398.37 |  | 2237.39
8 | 010401003002 | 砌排水沟砖 | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.55 | 620.11 |  | 961.17
| AD0024 | 120砖墙 水泥砂浆 现拌砂浆M5 |  | 10m3 | 0.155 | 6201.1 |  | 961.17
9 | 011101007002 | 排水沟沟底浇筑混凝土（厚10cm) |  | m2 | 15 | 61.92 |  | 928.8
| AL0022换 | 自拌砼面层 厚度80mm 实际厚度(mm):100 |  | 100m2 | 0.15 | 6191.66 |  | 928.75
10 | 011201001003 | 排水沟抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 16 | 25.33 |  | 405.28
| AM0001 | 墙面、墙裙水泥砂浆抹灰 砖墙 内墙 现拌砂浆 |  | 100m2 | 0.16 | 2533.27 |  | 405.32
11 | 011204003002 | 排水沟贴砖（沟壁及沟底） | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 25 | 111.49 |  | 2787.25
| LB0047 | 墙面贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长(mm以内) 1600 |  | 10m2 | 2.5 | 1114.94 |  | 2787.35
12 | 070205002001 | 不锈钢盖板（排水沟） | [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | m | 16 | 119.23 |  | 1907.68
| 补子目6 | 不锈钢盖板（排水沟） |  | m | 16 | 119.23 |  | 1907.68
清单子目表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [6 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
13 | 010401011002 | 沉沙井及原检查井井盖整修等 | [项目特征] 1.根据现场情况制作安装检查井盖板（含拆除、修补、降低等） [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.修补等 | 座 | 2 | 441.99 |  | 883.98
| 补子目7 | 沉沙井及原检查井井盖整修等 |  | 座 | 2 | 441.99 |  | 883.98
14 | 030906003002 | 剔堵槽、沟（安装排水管开槽） | [项目特征] 1.根据现场实际情况割缝、开槽、恢复等 [工作内容] 1.开槽 2.恢复等 | m | 6 | 86.35 |  | 518.1
| 借CJ0298 | 剔堵槽、沟 混凝土结构 槽、沟尺寸 (宽×深) 100×140 |  | 10m | 0.6 | 863.48 |  | 518.09
15 | 060105009001 | 排水管UPVC75 | [工作内容] 1.制作、安装（主材、辅材） | m | 6 | 55.53 |  | 333.18
| 借CK0510 | 室内塑料给水管(粘接) 公称外径 ≤75mm |  | 10m | 0.6 | 555.25 |  | 333.15
16 | 031004002001 | 304不锈钢洗手盆制安 | [项目特征] 1.参照厂里现有的304不锈钢洗手盆（双盆）材质、厚度、规格。 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 1 | 977.91 |  | 977.91
| 补子目8 | 304不锈钢洗手盆制安 |  | 套 | 1 | 977.91 |  | 977.91
17 | 011501020001 | 304不锈钢洗手盆基础、外立面贴砖 | [项目特征] 1.基础砌砖、外表面贴砖（高度按厂里要求实施） [工作内容] 1.砌砖、贴砖等 | 套 | 2 | 328.18 |  | 656.36
| 补子目9 | 304不锈钢洗手盆基础、外立面贴砖 |  | 套 | 2 | 328.18 |  | 656.36
18 | 031004014001 | 给、排水附(配)件304不锈钢洗手盆下水 | [工作内容] 1.安装 | 组 | 4 | 41.2 |  | 164.8
| 补子目10 | 304不锈钢洗手盆下水 |  | 套 | 4 | 41.2 |  | 164.8
19 | 031004014002 | 制安单冷电池感应不锈钢龙头 | [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 193.9 |  | 387.8
| 借CK1467 | 水龙头 公称直径 ≤25mm |  | 10个 | 0.2 | 1938.96 |  | 387.79
清单子目表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [6 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
20 | 031004008001 | 制安304不锈钢消毒池 | [工作内容] 1.按现场及厂里要求拆除地面（厚约10cm)/浇筑等 2.制作安装304不锈钢消毒池等 [工作内容] 1.制作安装304不锈钢消毒池 2.附件安装 | 组 | 1 | 1272.39 |  | 1272.39
| 借CK1428 | 制安304不锈钢消毒池 |  | 10组 | 0.1 | 6395.08 |  | 639.51
| 补子目11 | 制安304不锈钢消毒池（拆除及浇筑等） |  | 组 | 1 | 632.88 |  | 632.88
21 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 5.1 | 105.08 |  | 535.91
| 借JA0015 | 零星砌体拆除 |  | m3 | 5.1 | 105.08 |  | 535.91
22 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 樘 | 2 | 60.7 |  | 121.4
| 借JA0081 | 铝合金、塑钢门窗拆除 |  | 10m2 | 0.6 | 202.34 |  | 121.4
23 | 011601001003 | 砖砌体拆除（新开0.9*2.0门洞，含收边收口） | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 4 | 478.74 |  | 1914.96
| 补子目12 | 砖砌体拆除（新开0.9*2.0门洞，含收边收口） |  | 个 | 4 | 478.74 |  | 1914.96
24 | 010810001001 | 塑料门帘 | [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | 个 | 2 | 137.31 |  | 274.62
| 补子目13 | 塑料门帘 |  | 个 | 2 | 137.31 |  | 274.62
25 | 030413003002 | 开风机洞口及后期恢复（600x600) | [工作内容] 1.搭拆脚手架、开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 1 | 143.93 |  | 143.93
| 补子目14 | 开风机洞口及后期恢复（600x600) |  | 个 | 1 | 143.93 |  | 143.93
26 | 011501005001 | 换鞋台砌筑、贴砖，柜体砌筑不含柜门 | [工作内容] 1.砌砖、贴砖等，具体要求由厂里确定 | m | 3.8 | 549.17 |  | 2086.85
| 补子目15 | 换鞋台砌筑、贴砖，柜体砌筑不含柜门 |  | m | 3.8 | 549.17 |  | 2086.85
27 | 030413003003 | 开孔洞洞口及后期恢复（DN100) | [工作内容] 1.搭拆脚手架、开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 1 | 83.71 |  | 83.71
| 补子目16 | 开孔洞洞口及后期恢复（DN100) |  | 个 | 1 | 83.71 |  | 83.71
清单子目表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [6 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
28 | 011404011001 | 衣柜（高1.9m，深0.6m） | [工作内容] 1.砌砖、开槽、加铝合金龙骨、隔断双面贴砖（立面及中间隔板）铝角收边收口等，具体要求踏勘现场时与厂沟通 | m | 18.5 | 748.23 |  | 13842.26
| LF0001 | 柜台 |  | 10m | 1.85 | 7482.3 |  | 13842.26
29 | 010807004001 | 304不锈钢纱网 | [工作内容] 1.不锈钢框架制作（规格、厚度等参照看筋车间原做法） 2.五金安装 | m2 | 16 | 193.81 |  | 3100.96
| AH0096 | 不锈钢成品窗安装 纱窗 |  | 100m2 | 0.16 | 19380.75 |  | 3100.92
30 | 010802003001 | 304不锈钢门 | [工作内容] 1.不锈钢100*100方管门框、门安装（（双层、不锈钢板厚1.2mm及以上）、门套安装 2.五金安装（304不锈钢） | m2 | 2 | 1598.37 |  | 3196.74
| AH0035 | 304不锈钢门安装 |  | 100m2 | 0.02 | 100251.93 |  | 2005.04
| 补子目17 | 304不锈钢门 |  | m | 5 | 238.34 |  | 1191.7
31 | 010507003001 | 零星浇筑沟混凝土 | [工作内容] 1.浇筑、压光、养护等 | m | 11 | 10.39 |  | 114.29
| 补子目18 | 零星浇筑沟混凝土 |  | m | 11 | 10.39 |  | 114.29
32 | 010401003003 | 新砌砖隔墙 | [项目特征] 1.砌120厚砖墙、高度2m [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 4.6 | 620.11 |  | 2852.51
| AD0024 | 120砖墙 水泥砂浆 现拌砂浆M5 |  | 10m3 | 0.46 | 6201.1 |  | 2852.51
33 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 81 | 25.33 |  | 2051.73
| AM0001 | 墙面、墙裙水泥砂浆抹灰 砖墙 内墙 现拌砂浆 |  | 100m2 | 0.81 | 2533.27 |  | 2051.95
34 | 011204003003 | 墙面贴砖 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 81 | 111.49 |  | 9030.69
| LB0047 | 墙面贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长(mm |  | 10m2 | 8.1 | 1114.94 |  | 9031.01
清单子目表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [6 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
以内) 1600
35 | 010502002001 | 构造柱 | [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.3 | 1710.09 |  | 513.03
| AE0030 | 构造柱 自拌砼 |  | 10m3 | 0.03 | 5823.83 |  | 174.71
| AE0141 | 现浇混凝土模板 构造柱 |  | 100m2 | 0.05 | 6766.22 |  | 338.31
36 | 080401004001 | 混凝土压顶 | [工作内容] 1.混凝土制作、浇筑、振捣、养护 2.模板制安拆 3.运输 | m3 | 0.36 | 2488.92 |  | 896.01
| 借GD0024 | 现浇混凝土 零星构件 商品砼 |  | 10m3 | 0.036 | 5921.87 |  | 213.19
| 借GD0025 | 现浇混凝土 零星构件 复合模板 木支撑 |  | 100m2 | 0.05 | 13656.45 |  | 682.82
37 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.12 | 5788.72 |  | 694.65
| AE0177 | 现浇钢筋 钢筋直径 φ10mm以内 |  | t | 0.12 | 5788.72 |  | 694.65
38 | 010103002001 | 余方弃置 | [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 9 | 167.9 |  | 1511.1
| 借JP0051换 | 汽车运输建筑垃圾 运距1km以内 实际运距(km):5 |  | 10m3 | 0.9 | 944.45 |  | 850.01
| 借JP0039换 | 人力运建筑垃圾 运距20m内 实际运距(m):60 |  | 10m3 | 0.9 | 734.45 |  | 661.01
39 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 25 | 6.55 |  | 163.75
| 借JA0281 | 天棚吊顶拆除 金属龙骨 |  | 10m2 | 2.5 | 65.47 |  | 163.68
40 | 011302001001 | 铝扣板吊顶（板材厚≥0.8mm） | [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 25 | 121.77 |  | 3044.25
| LC0025 | 铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600以上 |  | 10m2 | 2.5 | 370.53 |  | 926.33
| LC0081 | 天棚面层 方形铝 |  | 10m2 | 2.5 | 847.22 |  | 2118.05
清单子目表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [6 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
扣板 安装
41 | 011003003001 | 彩钢夹芯板翻新 | [工作内容] 1.基层除锈、打磨清理 2.食品级环氧防锈底漆、防霉金属腻子。 3.刷防霉涂料3遍 | m2 | 68 | 90.73 |  | 6169.64
| 补子目19 | 防腐涂料 |  | m2 | 68 | 90.73 |  | 6169.64
42 | 011407001001 | 墙面喷刷防霉涂料 | [工作内容] 1.基层清理 2.刮防水腻子两遍、打磨 3.刷、喷防霉涂料三遍 | m2 | 50 | 47.07 |  | 2353.5
| LE0190换 | 防霉涂料一遍 人工*3,材料*3 |  | 10m2 | 5 | 470.65 |  | 2353.25
43 | 011601001001 | 砖砌体拆除（原墙体拆除做为门洞） | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 1.86 | 105.08 |  | 195.45
| 借JA0015 | 零星砌体拆除 |  | m3 | 1.86 | 105.08 |  | 195.45
44 | 011502008001 | 门洞修补及抹灰等 | [工作内容] 1.线条制作安装 | m | 6.2 | 50.11 |  | 310.68
| LF0048 | 门洞修补及抹灰等 |  | 10m | 0.62 | 501.08 |  | 310.67
45 | 010401003001 | 实心砖墙（封原物流门） | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 2.78 | 543.01 |  | 1509.57
| AD0020 | 240砖墙 水泥砂浆 现拌砂浆M5 |  | 10m3 | 0.278 | 5430.12 |  | 1509.57
46 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 26 | 25.33 |  | 658.58
| AM0001 | 墙面、墙裙水泥砂浆抹灰 砖墙 内墙 现拌砂浆 |  | 100m2 | 0.26 | 2533.27 |  | 658.65
47 | 011204003001 | 墙面贴砖 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 26 | 111.49 |  | 2898.74
| LB0047 | 墙面贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长(mm以内) 1600 |  | 10m2 | 2.6 | 1114.94 |  | 2898.84
清单子目表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [6 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
48 | 011205002001 | 块料柱面 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 30 | 139.15 |  | 4174.5
| LB0084 | 柱(梁)面贴面砖 水泥砂浆粘贴 密缝 |  | 10m2 | 3 | 1391.46 |  | 4174.38
49 | 011605002001 | 立面块料拆除（柱面砖拆除） | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 30 | 6.85 |  | 205.5
| 借JA0054 | 立面块料 墙面砖拆除 |  | 10m2 | 3 | 68.46 |  | 205.38
50 | 010103002002 | 余方弃置 | [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 2.5 | 167.9 |  | 419.75
| 借JP0051换 | 汽车运输建筑垃圾 运距1km以内 实际运距(km):5 |  | 10m3 | 0.25 | 944.45 |  | 236.11
| 借JP0039换 | 人力运建筑垃圾 运距20m内 实际运距(m):60 |  | 10m3 | 0.25 | 734.45 |  | 183.61
51 | 040103001001 | 原螺旋池回填（石渣） | [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 18.43 | 48.31 |  | 890.35
| 借DA0149 | 槽(坑)回填 夯填石渣 |  | 100m3 | 0.1843 | 4831.42 |  | 890.43
52 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m3 | 1.9 | 625.1 |  | 1187.69
| 借JA0021 | 钢筋混凝土梁、柱拆除 现浇 |  | m3 | 1.9 | 625.1 |  | 1187.69
53 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.27 | 5333.11 |  | 1439.94
| AE0178 | 现浇钢筋 钢筋直径 φ10mm以上 |  | t | 0.27 | 5333.11 |  | 1439.94
54 | 040202011001 | 碎石 | [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 14.76 | 13.94 |  | 205.75
| 借DB0146换 | 碎石 人工铺装(厚度) 10cm 实际厚度(cm):5 |  | 100m2 | 0.1476 | 1393.9 |  | 205.74
清单子目表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [6 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
55 | 011101007001 | 混凝土整体面层（厚20cm) |  | m2 | 14.76 | 117.88 |  | 1739.91
| AL0022换 | 自拌砼面层 厚度80mm 实际厚度(mm):200 |  | 100m2 | 0.1476 | 11788.24 |  | 1739.94
56 | 010401012001 | 零星砌砖 | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 1.44 | 652.12 |  | 939.05
| AD0092 | 零星砌砖 240砖 水泥砂浆 现拌砂浆M5 |  | 10m3 | 0.144 | 6521.18 |  | 939.05
57 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 22 | 25.33 |  | 557.26
| AM0001 | 墙面、墙裙水泥砂浆抹灰 砖墙 内墙 现拌砂浆 |  | 100m2 | 0.22 | 2533.27 |  | 557.32
58 | 011206002001 | 零星贴内墙砖项目 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 22 | 139.15 |  | 3061.3
| LB0084 | 柱(梁)面贴面砖 水泥砂浆粘贴 密缝 |  | 10m2 | 2.2 | 1391.46 |  | 3061.21
59 | 011502001001 | 金属装饰线（不锈钢护角） | [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 80 | 24.12 |  | 1929.6
| LF0011 | 不锈钢护角 |  | 10m | 8 | 241.18 |  | 1929.44
60 | 011612001001 | UPVC250管拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 处 | 3 | 94.09 |  | 282.27
| 借JA0102 | 室内管道拆除(公称直径mm以内) 100 |  | 10m | 0.8 | 91.99 |  | 73.59
| AP0024 | 里脚手架 |  | 100m2 | 0.3 | 695.59 |  | 208.68
61 | 031001006001 | UPVC250管安装（含3个直接头及弯头安装） | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 8 | 160.72 |  | 1285.76
清单子目表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 | [6 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| 借CK0403 | 室外塑料给水管(粘接) 公称外径 ≤250mm |  | 10m | 0.8 | 1072.33 |  | 857.86
| 补子目1 | DN250直接头安装 |  | 套 | 3 | 60.27 |  | 180.81
| 补子目2 | UPVC250弯头安装） |  | m | 3 | 82.37 |  | 247.11
62 | 030413003001 | 打洞(孔)DN250 | [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 3 | 194.86 |  | 584.58
| 补子目3 | 打洞(孔)DN250 |  | 个 | 3 | 194.86 |  | 584.58

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 9.7 | 115 |  | 1115.67
2 | 土石方综合工 | 工日 | 7.46 | 100 |  | 745.95
3 | 木工综合工 | 工日 | 39.99 | 125 |  | 4998.19
4 | 模板综合工 | 工日 | 3.9 | 120 |  | 468.35
5 | 钢筋综合工 | 工日 | 2.92 | 120 |  | 350.1
6 | 混凝土综合工 | 工日 | 7.21 | 115 |  | 829.52
7 | 架子综合工 | 工日 | 0.97 | 120 |  | 116.03
8 | 砌筑综合工 | 工日 | 15.11 | 115 |  | 1737.9
9 | 抹灰综合工 | 工日 | 12 | 125 |  | 1500.56
10 | 镶贴综合工 | 工日 | 67.69 | 130 |  | 8799.23
11 | 油漆综合工 | 工日 | 3.45 | 125 |  | 431.25
12 | 管工综合工 | 工日 | 1.61 | 125 |  | 201.59
13 | 金属制安综合工 | 工日 | 2.23 | 120 |  | 267.6
14 | 维修综合工 | 工日 | 16.8 | 115 |  | 1931.56
15 | 安装综合工 | 工日 | 9.2 | 125 |  | 1149.88
16 | 市政综合工 | 工日 | 1.68 | 115 |  | 192.86
17 | 筑路综合工 | 工日 | 0.33 | 115 |  | 38.2
18 | DN250直接头安装人工费 | 元 | 3 | 20 |  | 60
19 | UPVC250弯头安装）人工费 | 元 | 3 | 30 |  | 90
20 | 制安304不锈钢消毒池（拆除及浇筑等）人工费 | 元 | 1 | 250 |  | 250
21 | 砖砌体拆除（新开0.9*2.0门洞，含收边收口）人工费 | 元 | 4 | 150 |  | 600
22 | 塑料门帘人工费 | 元 | 2 | 50 |  | 100
23 | 开风机洞口及后期恢复（600x600)人工费 | 元 | 1
24 | 换鞋台砌筑、贴砖，柜体砌筑不含柜门人工费 | 元 | 3.8 | 200 |  | 760
25 | 开孔洞洞口及后期恢复（DN100)人工费 | 元 | 1 | 10 |  | 10
26 | 304不锈钢门人工费 | 元 | 5 | 50 |  | 250
27 | 零星浇筑沟混凝土人工费 | 元 | 11 | 3 |  | 33
28 | 防腐涂料人工费 | 元 | 68 | 25 |  | 1700
29 | 打洞(孔)DN250人工费 | 元 | 3 | 60 |  | 180
30 | 洗手台基础拆除人工费 | 元 | 1 | 40 |  | 40
31 | 洗脚池拆除人工费 | 元 | 1 | 60 |  | 60
32 | 不锈钢盖板（排水沟）人工费 | 元 | 16 | 20 |  | 320
33 | 沉沙井及原检查井井盖整修等人工费 | 元 | 2 | 200 |  | 400
34 | 304不锈钢洗手盆制安人工费 | 元 | 1 | 200 |  | 200
35 | 304不锈钢洗手盆基础、外立面贴砖人工费 | 元 | 2 | 100 |  | 200
第 1 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
36 | 304不锈钢洗手盆下水人工费 | 元 | 4 | 15 |  | 60
37 | 人工费调整 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
| 小计 |  |  |  |  | 30187.45
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 327.65 | 1 |  | 327.65
2 | 其他材料费 | 元 | 1.5 | 1 |  | 1.5
3 | 钢筋Ф10以内 | t | 0.12 | 3500 |  | 432.6
4 | 钢筋Ф10以外 | t | 0.28 | 3500 |  | 973.35
5 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 0.21 | 3.08 |  | 0.65
6 | 橡胶板1~3 | kg | 0.02 | 5.81 |  | 0.14
7 | 塑料薄膜 | m2 | 3.35 | 0.45 |  | 1.51
8 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 1.7 | 0.29 |  | 0.49
9 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 套 | 3.09 | 1.32 |  | 4.08
10 | 精制六角螺栓 | kg | 0.03 | 6.79 |  | 0.18
11 | 圆钉综合 | kg | 0.06 | 6.6 |  | 0.38
12 | 夹轮 | 个 | 150.96 | 11.97 |  | 1806.99
13 | 排水栓带链堵 | 套 | 1.01 | 11.97 |  | 12.09
14 | 存水弯DN50 | 个 | 1.01 | 4.08 |  | 4.12
15 | 铁砂布 | 张 | 0.2 | 0.83 |  | 0.17
16 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.24 | 4.19 |  | 5.2
17 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0 | 4.19 |  | 0.02
18 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.03 | 10.43 |  | 0.34
19 | 钢锯条 | 条 | 0.3 | 0.43 |  | 0.13
20 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.27 | 3.68 |  | 8.37
21 | 合金钢切割片φ300 | 片 | 1.39 | 144.44 |  | 200.19
22 | 铁件综合 | kg | 0.4 | 3.68 |  | 1.47
23 | 预埋铁件 | kg | 10 | 4.06 |  | 40.6
24 | 水泥32.5R | kg | 5540.48 | 0.31 |  | 1717.55
25 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 35.34 | 0.75 |  | 26.51
26 | 特细砂 | t | 12.44 | 80 |  | 995.26
27 | 碎石20~60 | t | 1.47 | 67.96 |  | 99.76
28 | 碎石5~20 | t | 6.2 | 67.96 |  | 421.09
29 | 碎石5~31.5 | t | 0.41 | 67.96 |  | 27.78
30 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 6.15 | 450 |  | 2768.63
31 | 木材锯材 | m3 | 0.08 | 1547.01 |  | 117.57
32 | 胶合板 | m2 | 10.3 | 12.82 |  | 131.99
33 | 木饰面胶合板 | m2 | 38.87 | 14.82 |  | 576.03
34 | 平板玻璃 | m2 | 10.07 | 17.09 |  | 172.15
35 | 镜面玻璃 | m2 | 6.38 | 59.83 |  | 381.76
第 2 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
36 | 车边玻璃 | m2 | 10.48 | 59.83 |  | 627.04
37 | 面砖 | m2 | 194.24 | 30 |  | 5827.2
38 | 铝扣板(方形) | m2 | 26.25 | 59.83 |  | 1570.54
39 | 铝合金方板龙骨 | m2 | 25.63 | 11.97 |  | 306.73
40 | EPC、GRC成品线条 | m | 6.26 | 5.13 |  | 32.12
41 | 不锈钢板门（双层、不锈钢板厚1.2mm及以上） | m2 | 1.94 | 900 |  | 1746
42 | 塑钢纱窗扇 | m2 | 16 | 150 |  | 2400
43 | 木条 | m | 45.65 | 1.54 |  | 70.3
44 | 金属条 | m | 84.8 | 15 |  | 1272
45 | 防霉涂料 | kg | 67.5 | 23.08 |  | 1557.9
46 | 防锈漆 | kg | 0.02 | 12.82 |  | 0.3
47 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 0.49 | 6.97 |  | 3.42
48 | 丙酮 | kg | 0.12 | 5.13 |  | 0.6
49 | 隔离剂 | kg | 0.5 | 0.94 |  | 0.47
50 | 氧气 | m3 | 0.01 | 3.26 |  | 0.04
51 | 乙炔气 | kg | 0 | 12.01 |  | 0.04
52 | 玻璃胶310克/支 | 支 | 0.15 | 23.08 |  | 3.46
53 | 玻璃胶350g/支 | 支 | 20.98 | 27.35 |  | 573.78
54 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 2.98 | 29.91 |  | 89.01
55 | 胶粘剂 | kg | 26.55 | 12.82 |  | 340.31
56 | 聚氨酯发泡密封胶750mL/支 | 支 | 4.87 | 19.91 |  | 96.91
57 | 塑料胶粘带 | 卷 | 0.2 | 2.55 |  | 0.51
58 | 焊接钢管DN20 | m | 0.02 | 2.85 |  | 0.06
59 | 橡胶软管DN20 | m | 0.02 | 2.13 |  | 0.05
60 | 焊接钢管螺纹管件室外 DN15 | 个 | 1.01 | 1.71 |  | 1.73
61 | 塑料给水管管件DN75 | 个 | 3.62 | 12.39 |  | 44.83
62 | 塑料给水管管件DN250 | 个 | 1.35 | 64.1 |  | 86.66
63 | 接头DN50 | 个 | 1.05 | 2.57 |  | 2.7
64 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.01 | 21.17 |  | 0.18
65 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0 | 21.37 |  | 0.09
66 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0 | 5.3 |  | 0.02
67 | 白色有机灯片 | m2 | 4.72 | 34.19 |  | 161.29
68 | 塑钢爬梯 | kg | 3.64 | 5.38 |  | 19.56
69 | 刀片D1000 | 片 | 0 | 854.7 |  | 0.94
70 | 山字槽 | m | 104.12 | 8.55 |  | 890.21
71 | 羊角架300 | 个 | 56.61 | 20.51 |  | 1161.07
72 | 水 | m3 | 9.74 | 4.42 |  | 43.05
73 | 电 | kW·h | 15.76 | 0.7 |  | 11.03
74 | 复合模板 | m2 | 2.77 | 23.93 |  | 66.17
第 3 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
75 | 脚手架钢管 | kg | 0.26 | 3.09 |  | 0.81
76 | 竹脚手板 | m2 | 0.13 | 19.66 |  | 2.6
77 | 扣件 | 套 | 0.1 | 5 |  | 0.49
78 | 铸铁井盖、井座φ700 重型 | 套 | 1 | 444.44 |  | 444.44
79 | 304不锈钢洗手盆制安 | 套 | 1 | 600 |  | 600
80 | 304不锈钢洗手盆基础、外立面贴砖 | 套 | 2 | 150 |  | 300
81 | 304不锈钢洗手盆下水 | 套 | 4 | 15 |  | 60
82 | 制安304不锈钢消毒池（拆除及浇筑等） | 组 | 1 | 200 |  | 200
83 | 砖砌体拆除（新开0.9*2.0门洞，含收边收口） | 个 | 4 | 100 |  | 400
84 | 塑料门帘 | 个 | 2 | 50 |  | 100
85 | 开风机洞口及后期恢复（600x600) | 个 | 1
86 | DN250直接头安装 | 套 | 3 | 25 |  | 75
87 | 换鞋台砌筑、贴砖，柜体砌筑不含柜门 | m | 3.8 | 200 |  | 760
88 | 开孔洞洞口及后期恢复（DN100) | 个 | 1 | 10 |  | 10
89 | 304不锈钢门 | m | 5 | 60 |  | 300
90 | 零星浇筑沟混凝土 | m | 11 | 5 |  | 55
91 | 防腐涂料 | m2 | 68 | 40 |  | 2720
92 | UPVC250弯头安装） | m | 3 | 30 |  | 90
93 | 打洞(孔)DN250 | 个 | 3 | 10 |  | 30
94 | 不锈钢盖板（排水沟） | m | 16 | 80 |  | 1280
95 | 沉沙井及原检查井井盖整修等 | 座 | 2 | 100 |  | 200
96 | 预拌混凝土C15 | m3 | 0.13 | 247.57 |  | 31.94
97 | 商品砼 | m3 | 0.36 | 266.99 |  | 97.08
98 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.01 | 398.06 |  | 3.62
99 | 干混商品抹灰砂浆M10 | t | 0.05 | 271.84 |  | 13.32
100 | 干混商品砌筑砂浆M10 | t | 0.47 | 252 |  | 117.94
| 小计 |  |  |  |  | 38158.86
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 224.92 | 1 |  | 224.92
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 30.27 | 1 |  | 30.27
3 | 打洞(孔)DN250机械费 | 元 | 3 | 50 |  | 150
4 | 开风机洞口及后期恢复（600x600)机械费 | 元 | 1
5 | 开孔洞洞口及后期恢复（DN100)机械费 | 元 | 1 | 30 |  | 30
6 | 柴油 | kg | 24.48 | 5.64 |  | 138.06
7 | 电 | kW·h | 73.05 | 0.7 |  | 51.13
8 | 机上人工 | 工日 | 2.82 | 120 |  | 338.5
第 4 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
9 | 检修费 | 元 | 10.28 | 1 |  | 10.28
10 | 机械费调整 | 元 | 0.03 | 1 |  | 0.03
11 | 其他费用 | 元 | 11.94 | 1 |  | 11.94
12 | 汽油 | kg | 0.14 | 6.75 |  | 0.91
13 | 维护费 | 元 | 47.96 | 1 |  | 47.96
14 | 折旧费 | 元 | 46.85 | 1 |  | 46.85
15 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)8大 | 台班 | 0 | 373.79 |  | 1.16
16 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.02 | 566.96 |  | 9.7
17 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 1.57 | 27.58 |  | 43.26
18 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.01 | 473.39 |  | 2.75
19 | 载重汽车装载质量(t)5中 | 台班 | 0.02 | 404.73 |  | 6.8
20 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.62 | 422.13 |  | 263.24
21 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.07 | 474.25 |  | 32.25
22 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小 | 台班 | 0.51 | 226.31 |  | 114.97
23 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.95 | 187.56 |  | 177.94
24 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.01 | 232.4 |  | 2.32
25 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.05 | 36.89 |  | 1.86
26 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.04 | 41.85 |  | 1.68
27 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 0.1 | 25.84 |  | 2.55
28 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.05 | 25.81 |  | 1.24
29 | 岩石切割机功率(KW)3小 | 台班 | 0.02 | 47.48 |  | 0.76
30 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.01 | 33.93 |  | 0.26
31 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0 | 17.75 |  | 0.08
32 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 0.1 | 89.62 |  | 8.71
33 | 对焊机容量(kV·A)75小 | 台班 | 0.02 | 109.41 |  | 2.07
34 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0.01 | 17.13 |  | 0.17
35 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0 | 75.6 |  | 0.21
36 | 船舶(民船)装载质量(t)5中 | 台班 | 0.01 | 129.29 |  | 1.65
| 小计 |  |  |  |  | 1080.85
四 | 主材
1 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 30 |  | 30.3
2 | 铜水嘴 | 个 | 2.02 | 180 |  | 363.6
3 | 塑料排水管DN250 | m | 8.14 | 60 |  | 488.16
4 | 塑料给水管UPVC75 | m | 6.1 | 20 |  | 121.92
5 | 制安304不锈钢消毒池 | 套 | 1.01 | 500 |  | 505
| 小计 |  |  |  |  | 1508.98
| 合计 |  |  |  |  | 70936.14
第 5 页 共 5 页